**Запасные части и оборудования для тех обслуживания**

1. Погружной канализационный насос с режущим механизмом GRUNDFOS SEG.40.31.2.50B – 2 ед.
2. Подпиточный насос GRUNDFOS 4651ВРВВР31513 1- ед.
3. Насосы для подачи холодный воды GRUNDFOS MG132SC2-38FF2695-H3. -3 ед.
4. Насосы подачи холодной воды парового котла GRUNDFOS MG90LC-24FT115-3. 2-ед.
5. Насос парового котла DAB VA 55/180 XM 2-ед.
6. Насос вторичного контура GRUNDFOS DK-8850 P/N 96402006 -1ед.
7. Рециркуляционный насос контура ГВС GRUNDFOS PN 9640214 1 ед.
8. Циркуляционный насос контура отопления GRUNDFOS MG160MB2-42FF300-H3 -2ед.
9. Циркуляционный насос ГВС GRUNDFOS PN 96408929-2ед.
10. Насос подмешивающей линии котла GRUNDFOS PN 96402103 -2ед.
11. Сливной бак емкостью V=500л-1ед.
12. Бак расширительный V-300 л. 650 мм. 2 ед.
13. Бак расширительный V-1000 л. 800 мм. 2 ед.
14. Авариный клапан на паровой котел № 242-6 2ед.
15. Авариный клапан на газовый водогрейный котел Vitoplex 100 PV1B DN 65/100,6 bar- 2ед.
16. Дренажный насос КР250-AV-1. 2ед.
17. Двигатель для пожарных гидрантов GRUNDFOS PN MNG 315LA480F600H1 -1ед.
18. Задвижки стальные 50 мм (Ру-16) 2ед.
19. Задвижки стальные 80 мм (Ру-16) 2ед.
20. Задвижки стальные 100 мм (Ру-16) 2ед.
21. Задвижки стальные 150 мм (Ру-16) 2ед.
22. Кран шаровой 40 мм (Ру-16) 2ед.
23. Кран шаровой 32 мм (Ру-16) 2ед.
24. Кран шаровой 25 мм (Ру-16) 2ед.
25. Кран шаровой 20 мм (Ру-16) 2ед.
26. Кран шаровой 15 мм (Ру-16) 2ед.