Техническое задание 

Общее описание
Техническое обслуживание включает в себя:
· Регламентные работы, проводимые 1 раз в месяц на объекте Заказчика, вне зависимости от количества поступивших инцидентов, в соответствии с технологической картой проведения работ.
· Выполнение дополнительных работ, внеплановых заявок по устранению последствий инцидентов, зарегистрированных в базе заявок 
· Аварийный ремонт – работы, связанные с локализацией и устранением последствий аварий, представляющих угрозы жизни персонала и клиентов, а также предотвращение ущерб ТМЦ и ОС)






Перечень работ (ТО):
Перечень работ (услуг), материалов, входящих в стоимость ежемесячного абонентского обслуживания, 
с указанием сроков их выполнения

	
	
	
	
	

	№
	Статус заявок
	Категория работ
	Вид работ

	
	1. Электромонтажные работы:
	
	

	1.1
	Критический
	Чрезвычайные ситуации - отсутствует электроснабжение
	Выяснение причины отсутствия электроснабжения, проверка исправности автоматов и электрооборудования щита. Восстановление электроснабжения.

	1.2
	Критический
	Чрезвычайные ситуации - Короткое замыкание в салоне
	Выяснение причины короткого замыкания в салоне - устранение причины.

	1.3
	 Высокий
	Эл. щиток - выбивает автомат
	Выяснение причины, устранение проблемы, по которой происходит отключение автомата.

	1.4
	Высокий
	Ремонт рольставен с электроприводом
	Ремонт, замена электропривода (без стоимости материалов)  -1 ед. в месяц).

	1.5
	Средний
	Верхнее освещение 
	 Замена ламп 10 ед /дросселей и стартеров-10 ед. в месяц.

	1.6
	Низкий
	Освещение витрины
	Замена светодиодных матриц, трансформаторов  - до 3 ед. в месяц.

	1.7
	Низкий
	Замена
	 Выключателей, розеток (в том числе для СКС), автоматов- до 3 ед. в месяц.

	1.8
	Низкий
	Замена
	Замена светильников  -1 ед. в месяц с учетом материала.

	1.9
	Низкий
	Ремонт  
	 Выключателей, розеток, автоматов, светильников

	1.10
	Низкий
	Подключение электрооборудования 
	Подключение витрины, тепловой завесы, инфракрасных обогревателей, рекламных конструкций и пр. эл. оборудования -2 ед.в месяц. Без материалов. 

	1.11
	Низкий
	Подключение электрооборудования
	Установка и подключение LCD панели и лайт-боксов-

	1.12
	Низкий
	Скрыть
	Свободнолежащие электрические-интернет провода в плинтус, кабель-канал-4 п.м.в месяц.

	1.13
	Низкий
	Установка / Замена
	Тройник (удлинитель) - доставка/замена-до 1 ед. на 1 аптеку в месяц.

	1.14
	Средний
	Климатическое оборудование 
	Диагностика, чистка, мелкий ремонт до 1 000 (одна тысяча) рублей  - По требованию заказчика.


	1.15
	Средний
	Профилактические работы
	Протяжка контактов автоматов в эл. щитах -Каждое ТО и по аварийным заявкам.

	1.16
	Низкий
	Прокладка кабельной 
	Прокладка кабельной линии (в том числе СКС)-6 п.м. в месяц.

	1.17
	Низкий
	Профилактические работы
	Проверка электро - розеток/вилок, удлинителей, кабелей, проводов, расположенных в открытом доступе на отсутствие механических повреждений, разрывов, нарушении изоляции и пр. -Каждое ТО и по аварийным заявкам.

	2.1
	Низкий
	Двери 
	Замена цилиндра замка, замена замка (с предоставлением полного комплекта ключей, по акту приема-передачи) - Каждое ТО и по аварийным заявкам

	2.2
	Низкий
	Двери
	Ремонт/замена петель/смазка петель - Каждое ТО при неисправности замка или личинки и по аварийным заявкам.

	2.3
	Низкий
	Двери
	Установка дверного полотна (без стоимости дверного полотна)  -1шт в месяц.

	2.4
	Низкий
	Двери
	Ремонт / замена доводчика 1 ед в месяц регулировка петель-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам.

	2.5
	Низкий
	Двери
	Покраска двери/полотна рольставни-4 кв.м в месяц.

	2.6
	Низкий
	Двери
	Регулировка двери-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам.

	2.7
	Низкий
	Двери
	Ремонт/замена/установка дверной фурнитуры (ручки, заглушки, уплотнители, нащельники и пр.) -Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 10 шт.

	2.8
	Низкий
	Двери
	Установка листового материала в проём (без стоимости материалов) -1шт в месяц.

	2.9
	Низкий
	Двери
	Замена стекла, стеклопакета (без стоимости материалов) -По согласованию с Заказчиком, оплачивается дополнительно.

	2.10
	Низкий
	Двери
	Шпаклевка, затирка щелей, трещин, царапин, сколов дверной обналички, коробки-4 м2 в месяц.

	2.11
	Низкий
	Двери
	Замена/Ремонт/Установка отбойника- до 3 ед. в месяц.

	2.12
	Критический
	Чрезвычайные ситуации - обустройство
	Устранение проблем несовместимые со входом в Аптеку покупателей.

	2.13
	Низкий
	Окна
	Ремонт рамы, отливов, покраска- Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 5 шт.

	2.14
	Низкий
	Окна
	Ремонт/замена петель / смазка петель-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 6 шт.

	2.15
	Низкий
	Окна
	Регулировка-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 5 ед.

	2.16
	Низкий
	Окна
	Ремонт/замена/установка оконной фурнитуры (ручки, заглушки, уплотнители, нащельники и пр.) -Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 8 ед.

	2.17
	Низкий
	Окна
	Установка листового материала в проём (без стоимости материалов) -  по аварийным заявкам до 4 м2

	2.18
	Низкий
	Окна
	Замена стекла, стеклопакета (без стоимости материалов)  По согласованию с Заказчиком.

	2.19
	Низкий
	Окна
	Установка/замена москитной сетки-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 5 м2.

	2.20
	Низкий
	Окна
	Шпаклевка, затирка щелей, трещин, царапин, сколов рам окон-4кв.м в месяц.

	2.21
	Низкий
	Окна
	Утепление  - 1 ед. в месяц.

	2.22
	Критический
	Чрезвычайные ситуации - обустройство
	Замена разбитого стекла окна-3кв.м. в месяц. (без учета покупки материала)

	2.23
	Низкий
	Рольставни
	Ремонт, замена, смазка замка рольставней, мелкий ремонт  - 1 ед. в месяц

	2.24
	Низкий
	Рольставни
	Ремонт, замена воротка - 1 ед. в месяц.

	2.25
	Низкий
	Рольставни
	Регулировка Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 1 ед.

	2.26
	Критический
	Чрезвычайные ситуации - обустройство
	Неполадки, несовместимые со входом в салон покупателей.

	2.27
	Низкий
	Потолок
	Потолок-частичная замена потолочной плитки - до 7 плиток ежемесячно для 1 Аптеки.

	2.28
	Низкий
	Потолок
	Ремонт подвесного потолка типа Армстронг (укрепление, замена подвесов, замена направляющих) до 6 м2.

	2.29
	Низкий
	Потолок
	Покраска до 10 м2.

	2.30
	Критический
	Чрезвычайные ситуации – обустройство
	Устранение угрозы обрушения потолка.

	2.31
	Средний
	Полы 
	Укрепление отклеившейся напольной плитки/плинтуса из керамогранита до 1,5 м2.

	2.32
	Низкий
	Полы 
	Замена напольной плитки / плинтуса из керамогранита до 1,5м2.

	2.33
	Низкий
	Полы 
	Затирка швов до 2,5 м2.

	2.34
	Низкий
	Полы 
	Установка заплат на покрытие из линолеума (в местах, не попадающих в поле зрения клиентов салона) до 1,5 м2.

	2.35
	Низкий
	Полы 
	Подклейка разошедшихся швов линолеумадо 1,5 м2.

	2.36
	Низкий
	Полы 
	Установка дополнительных порожков (не более 1 шт. в месяц для 1 Аптеки).

	2.37
	Низкий
	Полы 
	Ремонт плинтуса (ПВХ, дерево)  до 1,5 п.м.

	2.38
	Низкий
	Полы 
	Установка/замена внутренних /внешних уголков на напольных плинтусах-до 4 шт.

	2.39
	Низкий
	Стены
	Покраска до 6 м2 (в т.ч. материалы).

	2.40
	Низкий
	Стены
	Подклейка обоев до 5,5 м2.

	2.41
	Низкий
	Стены
	Шпаклевка, затирка щелей, трещин, царапин, сколов до 5,5 м2.

	2.42
	Низкий
	Стены
	Требуется разместить различные предметы (вешалки, рамки, рекламные материалы, весом до 5кг, размером не более 1м2).

	2.43
	Низкий
	Стены
	Установка уголков, нащельников и пр.до 4 ед.

	2.44
	Низкий
	Стены
	Замена ПВХ панелей до 2м2.

	2.45
	Низкий
	Прочее
	Дератизация, дезинсекция (травка грызунов, насекомых)  по требованию Заказчика, с использованием бытовых средств (Ловушки, аэрозоли, карандаши, порошковые средства)

	2.46
	Средний
	Наружная реклама
	Демонтаж баннера до 3,5 м2.

	2.47
	Средний
	Сантехника/отопление
	Устранение протечек  -Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам.

	2.48
	Средний
	Сантехника/отопление
	Замена смесителя (1 шт ) сетки-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам 

	2.49
	Низкий
	Сантехника/отопление
	Замена унитаза (без стоимости унитаза) сетки - Каждое ТО и по аварийным заявкам  1 ед.

	2.50
	Низкий
	Сантехника/отопление
	Замена смывного бачка (без стоимости смывного бачка) сетки -Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам  1 ед.

	2.51
	Низкий
	Сантехника/отопление
	Подключение моек, сифонов, смесителей, сетки-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 5 ед.

	2.52
	Средний
	Сантехника/отопление
	Прочистка засора Аптек-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам.

	2.53
	Средний
	Сантехника/отопление
	Ремонт / замена запорной арматуры, кранов, сифонов, шлангов, гофрсетки - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам  3 ед.

	2.54
	Критический
	Чрезвычайные ситуации - обустройство
	Ликвидация прорыва системы водо/теплоснабжения  -Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам.

	2.55
	Низкий
	Прочее
	Установка петли для доп. замков, замена замков, петель  -Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам  2 ед.(По доп запросам)

	2.56
	Низкий
	Прочее
	Установка термометра сетки - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам  2 ед. (без учета покупки материала)

	2.57
	Низкий
	Фасад
	Покраска до 6 м2 (в т.ч. материалы).

	2.58
	Низкий
	Фасад
	Шпаклевка, затирка щелей, трещин, царапин, сколовсетки-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам  до 2 м2.

	2.59
	Низкий
	Фасад
	Установка уголков, нащельников и пр.до 6 м2.

	2.60
	Низкий
	Фасад
	Замена ПВХ панелей, сайдинга до 1,5 м2.

	2.61
	Низкий
	Фасад
	Укрепление отклеившейся фасадной плитки (Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам  до 2 м2).

	2.62
	Низкий
	Фасад
	Замена облицовочной плитки (до 1,5 м2).

	2.63
	Низкий
	Фасад
	Ремонт навесов, козырьков (Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам  до 2 м2).

	2.64
	Низкий
	Крыльцо, входная группа
	Покраска перил, опор и пр. до 6 м2.

	2.65
	Низкий
	Крыльцо, входная группа
	Монтаж противоскользящего покрытия на пороги (без стоимости покрытия) - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам  до 5 м2.

	2.66
	Низкий
	Крыльцо, входная группа
	Ремонт крыльца, ступеней, перил (шпаклевка, затирка щелей, трещин, царапин, сколов, укрепление перил)-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам  до 4 м2.

	2.67
	Низкий
	Крыльцо, входная группа
	Укрепление отклеившейся плитки/плинтуса из керамогранита, тротуарной плитки  - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам  до 1,5 м2.

	2.68
	Низкий
	Крыльцо, входная группа
	Замена плитки/плинтуса из керамогранита, тротуарной плитки до 1,5 м2.

	2.69
	Низкий
	Крыльцо, входная группа
	Затирка швов - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 2 м2.

	2.70
	Низкий
	Крыльцо, входная группа
	Установка (без стоимости урны), покраска урн и контейнеров -Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам  до 2 шт. в месяц.

	2.71
	Низкий
	Крыша
	Устранение протечки (локальное устранение, без разбора крыши, кровли) - Каждое ТО и по аварийным заявкам.

	2.72
	Низкий
	Крыша
	Чистка сливов - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам.

	2.73
	Низкий
	Крыша
	Ремонт сливов - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам  до 2 ед. в месяц

	2.74
	Низкий
	Крыша
	Удаление сосулек с крыши (без учета спецтехники) - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам.

	3.1
	Низкий
	Мебель, торговое оборудование. 
	Укрепление, установка, регулировка составляющих частей мебели, торгового оборудование (полки, дверцы, стенки, столешницы и т. д) - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам.

	3.2
	Низкий
	Мебель, торговое оборудование
	Замена/Ремонт / фурнитуры (замки (до 10 шт. на 1 Аптеку в месяц), ручки, крючки, уплотнители, заглушки, петли, ножки, ножки -  колесики, полкодержатели, откатные механизмы дверок шкафов - купе, и пр.) 

	3.3
	Низкий
	Мебель, торговое оборудование
	Витрины – установка/замена розеток до 5 ед. в месяц.

	3.4
	Низкий
	Мебель, торговое оборудование
	Сборка-разборка мебели (до 2 ед. на 1 Аптеку в месяц).

	3.5
	Низкий
	Мебель, торговое оборудование
	Тумбочки - сломана сама тумбочка(до 2 ед. на 1 Аптеку в месяц).

	3.6
	Низкий
	Мебель, торговое оборудование
	Тумбочки, столы- сборка(до 2 ед. на 1 Аптеку в месяц).

	3.7
	Низкий
	Мебель, торговое оборудование
	Вешалки - установка (до 2 ед. на 1 Аптеку в месяц).

	3.8
	Низкий
	Мебель, торговое оборудование
	Доска потребителя, эконом панель, доска информации, снятие – установка(до 2 ед. на 1 Аптеку в месяц).

	3.9
	Низкий
	Мебель, торговое оборудование
	Замена разбитых, с трещинами, сколами стеклянных частей торгового оборудования, мебели (полки, стенки, дверцы) Без учета стоимости стекла, его обработку, сверления отверстий - Каждое ТО и по аварийным заявкам  до 2 ед. в месяц.

	3.10
	Низкий
	Мебель, торговое оборудование
	Монтаж сейфа, металлической мебели - Каждое ТО при необходимости и по аварийным заявкам  до 2 шт. в месяц.

	3.11
	Низкий
	Мебель, торговое оборудование
	Установка жалюзи (без стоимости жалюзи) Каждое ТО при необходимости и по аварийным заявкам  до 2 ед. в месяц).

	3.12
	Критический
	Чрезвычайные ситуации - обустройство 
	Разбиты витрины (замена стекла) без стоимости стекла - Каждое ТО при необходимости и по аварийным заявкам  до 2 ед. в месяц.

	3.13
	Критический
	Чрезвычайные ситуации - обустройство
	Вскрытие сейфа, шкафа металлического, двери, роллеты -Каждое ТО при необходимости и по аварийным заявкам  до 2 ед.в месяц.

	4
	
	Прочее
	Транспортные расходы 



Характеристика и сроки исполнения инцидентов.

1.Статус КРИТИЧЕСКИЕ  заявки (угроза жизни и материальным ценностям) выезд Москва – 2 (двух) часов, Московская область 4 (четырех)часов для ликвидации угрозы.  Ликвидация аварии в течении 24 часов с момента получения заявки.

2. Статус ВЫСОКИЕ заявки (возможность возникновения угрозы жизни и материальным ценностям). Выполнение заявки в течении 72 (семидесяти двух)часов с момента получения заявки. 

3. Статус СРЕДНИЕ заявки (понижение функционирования технических-низкое освещение, проблемы с сантехническим оборудованием и т.п). Выполнение заявки в течении 120 (ста двадцати) часов с момента получения заявки. 

4. Статус НИЗКИЕ заявки (пожелание сотрудников  Объектов - повесить дополнительную полку, повесить зеркало, повесить крючок для одежды и т.п). Выполнение работ до 168(ста шестидесяти восьми) часов с момента получения заявки.

Также, в стоимость ежемесячного абонентского обслуживания входят:

1. Ночные работы и круглосуточная диспетчеризация 7 дней в неделю / 365 дней в году.
2. Предоставление персонального диспетчера.
3. Транспортные расходы.

6. Помимо указанных в настоящем Договоре объектов Заказчика, Исполнитель обязуется проводить работы по Заявкам, полученных от  Заказчика на других объектах, не указанных в Реестре объектов, принятых на техническое абонентское обслуживание. Исполнитель обязуется проводить работы на основании Заявок со статусом «Аварийная» по:
- диагностике;
- входной группе (вскрытие  двери, регулировка доводчика, регулировка петель, замена личинки, замена замка, аварийное открытие/закрытие роль ставни, установка навесного замка);
- электроснабжению  (диагностика электрощитовой, устранение КЗ, замена автомата, предоставление удлинителя, ремонт / замена розетки, выключатели);
- конструкции здания и сооружений (закрепление/демонтаж козырька, устранения протечки кровли, устранение обрушения потолка, окно-стекло);
- сантехнике (устранение засоров и протечек);
- отоплению (устранение протечки);
- вызову профильных служб (водоканал, электросеть, инженер ТЦ, представителей ДЭЗ, УК) для координации действий.  
За каждый дополнительный километр от МКАДа или от КАДа Заказчик доплачивает к основной сумме, подлежащей оплате Исполнителю - 13 (тринадцать) руб., в т.ч. НДС-18%.


Привлечение специализированной техники оплачивается отдельно по согласованной Сторонами цене.

Перечень работ (прайс доп. Работы): 
	№             п/п
	Наименование работ
	ед. изм.
	кол-во
	 Стоимость в руб., в т.ч.  НДС 

	Устройство стен
	 
	 
	 

	Демонтаж
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж люка ревизии
	шт.
	1
	

	2
	Демонтаж металлокаркаса со стен (дерев.обрешетки)
	м.кв.
	1
	

	3
	Демонтаж обшивки стен из ГКЛ
	м.кв.
	1
	                        

	4
	Демонтаж панелей ПВХ, МДФ, листов пластика со стен
	м.кв.
	1
	

	5
	Демонтаж перегородки металлической
	м.кв.
	1
	                      

	6
	Демонтаж перегородок из ГКЛ
	м.кв.
	1
	

	7
	Демонтаж перегородок из кирпича толщ. 120 мм
	м.кв.
	1
	                        

	8
	Демонтаж перегородок из кирпича толщ. 250 мм
	м.кв.
	1
	

	9
	Демонтаж перегородок ПВХ
	м.кв.
	1
	                        

	10
	Демонтаж подоконника
	м.п.
	1
	                        

	11
	Демонтаж стен из кирпича толщ. 250 мм
	м.кв.
	1
	

	12
	Демонтаж стен из кирпича толщ. 510 мм
	м.кв.
	1
	                      

	13
	Демонтаж утеплителя
	м.кв.
	1
	                        

	14
	Демонтаж штукатурного слоя с откосов
	м.кв.
	1
	

	15
	Демонтаж штукатурного слоя со стен
	м.кв.
	1
	

	16
	Очистка оконных рам от краски
	м.п.
	1
	

	17
	Очистка от старой краски
	м.кв.
	1
	                        

	18
	Расшивка швов в облицовказ стен из ГКЛ
	м.п.
	1
	

	Монтаж
	 

	19
	Грунтовка и окраска люка ревизии
	шт.
	1
	                        

	20
	Грунтовка стен, колонн, откосов, коробов
	м.кв.
	1
	

	21
	Грунтовка фасада
	м.кв.
	1
	

	22
	Заделка швов в облицовках стен из ГКЛ армирующей лентой
	м.п.
	1
	

	23
	Кирпичная кладка 0,5 кирпича
	м.кв.
	1
	                      

	24
	Кирпичная кладка 2 кирпича
	м.кв.
	1
	                      

	25
	Монтаж армирующего уголка
	м.кв.
	1
	

	26
	Монтаж ГКЛ на существующий каркас
	м.кв.
	1
	

	27
	Монтаж матов тепло-звукоизоляционных
	м.кв.
	1
	

	28
	Монтаж облицовки фасада сайдингом
	м.кв.
	1
	                      

	29
	Монтаж откосов из ГКЛ
	м.п.
	1
	

	30
	Монтаж пластиковых ПВХ панелей
	м.кв.
	1
	

	31
	Монтаж радиаторной решетки
	шт.
	1
	

	32
	Монтаж уголка ПВХ
	м.п.
	1
	

	33
	Нанесение декоративного покрытия многослойного
	м.кв.
	1
	                      

	34
	Обработка стен огнебиозащитным составом
	м.кв.
	1
	                        

	35
	Обшивка стен из ГКЛ в два слоя
	м.кв.
	1
	                      

	36
	Обшивка стен из ГКЛ в один слой
	м.кв.
	1
	                      

	37
	Обшивка стен из ГКЛ на безкаркасной основе
	м.кв.
	1
	

	38
	Оклейка стен, колонн, коробов обоями
	м.кв.
	1
	                      

	39
	Окраска радиаторов отопления
	шт.
	1
	

	40
	Окраска стен, колонн, откосов, коробов (за два раза)
	м.кв.
	1
	                      

	41
	Окраска фасада
	м.кв.
	1
	                        

	42
	Прорезка отверстия в бетоне под люк электроустановочный
	шт.
	1
	

	43
	Сверление отверстия под монтажную коробку в бетоне
	шт.
	1
	

	44
	Сверление отверстия под монтажную коробку в ГКЛ
	шт.
	1
	

	45
	Установка монтажных коробок (подрозетники)
	шт.
	1
	

	46
	Устройство короба из ГКЛ
	м.п.
	1
	                      

	47
	Устройство обшивки стен, колонн ГКЛ с креплением профильного каркаса
	м.кв.
	1
	                      

	48
	Устройство перегородок из ГКЛ
	м.кв.
	1
	

	49
	Устройство перегородок из ГКЛ (противопожарных)
	м.кв.
	1
	

	50
	Шпаклевка откосов
	м.п.
	1
	                        

	51
	Шпатлевка стен улучшенная
	м.кв.
	1
	

	52
	Шпатлевка стен, колонн, откосов, коробов из ГКЛ
	м.кв.
	1
	                      

	53
	Шпатлевка фасада
	м.кв.
	1
	                        

	54
	Штробление стен в бетоне (ширина штробы до 50 мм)
	м.п.
	1
	

	55
	Штробление стен в ГКЛ (ширина штробы до 50 мм)
	м.п.
	1
	

	56
	Штробление стен в кирпиче (ширина штробы до 50 мм)
	м.п.
	1
	                        

	57
	Штукатурка откосов
	м.кв.
	1
	                      

	58
	Штукатурка стен простая (или локальная)
	м.кв.
	1
	

	Пол
	 

	Демонтаж
	 

	59
	Демонтаж керамической плитки
	м.кв.
	1
	                        

	60
	Демонтаж линолеума, ковролина
	м.кв.
	1
	

	61
	Демонтаж обшивки полов в два слоя с разборкой лаг (доска, фанера ДВП)
	м.кв.
	1
	

	62
	Демонтаж плинтуса
	м.п.
	1
	

	63
	Демонтаж резинового покрытия типа "Елочка"
	кв.м
	1
	                        

	64
	Демонтаж резинового противоскользящего профиля
	м.п.
	1
	                        

	65
	Демонтаж стяжки
	м.кв.
	1
	                      

	Монтаж
	 

	66
	Монтаж трапа для защиты напольной плитки
	м.кв.
	1
	

	67
	Гидроизоляция пола жидкой мастикой
	м.кв.
	1
	                        

	68
	Гидроизоляция пола рулонная
	м.кв.
	1
	                        

	69
	Грунтовка пола
	м.кв.
	1
	

	70
	Монтаж алюминиевого порога
	м.п.
	1
	

	71
	Монтаж металлического порожка
	м.п.
	1
	                        

	72
	Монтаж плинтуса (ПВХ, дерево)
	м.п.
	1
	                        

	73
	Монтаж плинтуса из керамогранитной плитки h=100мм
	м.п.
	1
	                      

	74
	Монтаж ревизионного или электроустановочного люка в полу
	шт.
	1
	                      

	75
	Монтаж резинового противоскользящего профиля
	м.п.
	1
	

	76
	Монтаж фанеры,ДСП, ЦСП, ГВЛ со шпатлеванием стыков с креплением по всей площади саморезами
	м.кв.
	1
	                      

	77
	Настилка фанеры 10 мм под линолеум
	м.кв.
	1
	                        

	78
	Прорезка отверстия в фальшполе под люк электроустановочный
	шт.
	1
	

	79
	Увеличение стяжки на каждые 3 см слоя
	м.кв.
	1
	                        

	80
	Укладка керамогранитной плитки ( 300х300 мм.)
	м.кв.
	1
	

	81
	Укладка керамогранитной плитки ( 600х600 мм.)
	м.кв.
	1
	

	82
	Укладка ламината
	м.кв.
	1
	                      

	83
	Усройство коврового покрытия типа "Елочка
	кв.м
	1
	                        

	84
	Устройство наливных финишных полов (слой до 5 мм)
	м.кв.
	1
	                      

	85
	Устройство покрытий досчатых, ДСП с укладкой лаг
	м.кв.
	1
	                      

	86
	Устройство покрытий из линолеума со сваркой швов на клее
	м.кв.
	1
	

	87
	Устройство стяжки по маякам (толщиной до 150 мм.)
	м.кв.
	1
	

	Потолок
	 

	Демонтаж
	 

	88
	Демонтаж карниза
	м.п.
	1
	                        

	89
	Демонтаж потолка «Грильято»
	м.кв.
	1
	                        

	90
	Демонтаж потолка ГКЛ
	м.кв.
	1
	                        

	91
	Демонтаж потолка типа «Армстронг»
	м.кв.
	1
	

	92
	Демонтаж реечного потолка
	м.кв.
	1
	

	93
	Расшивка швов в облицовказ потолков из ГКЛ
	м.п.
	1
	                        

	Монтаж
	 

	94
	Грунтовка потолка
	м.кв.
	1
	

	95
	Заделка отверстий в ГКЛ от встраиваемых потолочных светильников
	шт.
	1
	                      

	96
	Заделка швов в облицовках потолков из ГКЛ армирующей лентой
	м.п.
	1
	

	97
	Замена панелей «Армстронг»
	м.кв.
	1
	                        

	98
	Изготовление и монтаж подвесных панелей из ГКЛ
	м.кв.
	1
	

	99
	Монтаж ЛДСП панелей с креплением на потолок
	м.кв.
	1
	                      

	100
	Монтаж подвесного потолка в один уровень из ГКЛ (с металлокаркасом)
	м.кв.
	1
	                      

	101
	Монтаж подвесного потолка из ГКЛ многоуровнего сложного на металлическом каркасе, П113
	м.кв.
	1
	                      

	102
	Монтаж потолочных карнизов
	м.п.
	1
	

	103
	Монтаж фризов потолочных из ГКЛ на металлическом каркасе, П113
	м.п.
	1
	

	104
	Оклеивание потолков стеклохолстом
	м.кв.
	1
	                      

	105
	Оклейка потолка обоями
	м.кв.
	1
	                      

	106
	Окраска карниза
	м.кв.
	1
	                      

	107
	Окраска потолка (за два раза)
	м.кв.
	1
	                      

	108
	Окраска фризов
	м.п.
	1
	                        

	109
	Усиление металлического каркаса потолка из ГКЛ дополнительными подвесами
	шт.
	1
	                        

	110
	Устройство отверстий в потолке из ГКЛ под светильники
	шт.
	1
	

	111
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»
	м.кв.
	1
	

	112
	Устройство подвесного потолка типа «Грильято»
	м.кв.
	1
	                      

	113
	Шпатлевка карниза
	м.кв.
	1
	

	114
	Шпатлёвка потолка ГКЛ
	м.кв.
	1
	

	115
	Шпатлевка фризов
	м.п.
	1
	                      

	Окраска металлических поверхностей
	 

	116
	Механическая очистка старой краски
	м.кв.
	1
	                        

	117
	Покраска металлических поверхностей в 1 слой
	м.кв.
	1
	

	Устройство ступенек крыльца
	 

	Демонтаж
	 

	118
	Демонтаж мусорной урны
	шт.
	1
	                        

	119
	Демонтаж пандуса (швеллер)
	шт.
	1
	

	120
	Демонтаж перил
	шт.
	1
	

	Монтаж
	 

	121
	Монтаж мусорной урны
	шт.
	1
	                      

	122
	Монтаж опалубки из бруса
	м.п.
	1
	

	123
	Облицовка ступеней плиткой керамогранит (проступь+подступенок)
	м.кв.
	1
	                      

	124
	Укладка кирпича
	шт.
	1
	

	125
	Укладка тротуарной плитки
	м.кв.
	1
	                      

	126
	Укладка щетинистого покрытия
	м.кв.
	1
	

	127
	Устройство цементной стяжки
	м.кв.
	1
	

	Двери
	 

	Демонтаж
	 

	128
	Демонтаж деревянных дверных блоков
	шт.
	1
	                      

	129
	Демонтаж двери с коробкой
	шт.
	1
	                      

	130
	Демонтаж доводчика
	шт.
	1
	

	Монтаж
	 

	131
	Вскрытие двери (экстренно)
	шт.
	1
	

	132
	Диагностика входной двери
	шт.
	1
	

	133
	Замена дверной личинки замка
	шт.
	1
	                      

	134
	Замена петли двери
	шт.
	1
	                      

	135
	Монтаж врезного замка двери
	шт.
	1
	                      

	136
	Монтаж дверей противопожарных
	шт.
	1
	                   

	137
	Монтаж двери гармошки
	шт.
	1
	

	138
	Монтаж дверного доводчика для двери
	шт.
	1
	

	139
	Монтаж дверного наличника
	м.п.
	1
	                        

	140
	Монтаж дверной ручки
	шт.
	1
	                        

	141
	Монтаж доборов в дверной проем
	м.п.
	1
	

	142
	Монтаж межкомнатной двери (станд. проем)
	компл.
	1
	

	143
	Монтаж металлической двери входной (эконом) порошковое напыление для запасного входа.
	компл.
	1
	                   

	144
	Монтаж навесного замка двери
	шт.
	1
	                        

	145
	Монтаж обивки входной двери
	шт.
	1
	

	146
	Монтаж отбойника
	шт.
	1
	

	147
	Монтаж проушин, шпингалета
	шт.
	1
	                        

	148
	Мотаж дверей ПВХ
	шт.
	1
	                   

	149
	Регулировка доводчика
	шт.
	1
	

	150
	Регулировка петли двери
	шт.
	1
	

	151
	Ремонт дверной ручки
	шт.
	1
	

	152
	Укрепление дверной коробки
	шт.
	1
	

	153
	Установка замков с высверливанием
	шт.
	1
	                      

	154
	Устройство проема с усилением в стене из ГКЛ
	м.кв.
	1
	

	155
	Утепление двери
	шт.
	1
	                      

	Защитные жалюзи рольставни
	 

	Демонтаж
	 

	156
	Демонтаж роллет
	м.кв.
	1
	

	157
	Демонтаж жалюзи
	шт.
	1
	

	158
	Демонтаж замка рольставни
	шт.
	1
	                        

	Монтаж
	 

	159
	Выезд на замер
	шт.
	1
	

	160
	Диагностика состояния рольставни со снятием размеров(с предоставлением размеров заказчику)
	шт.
	1
	                      

	161
	Монтаж внутреннего замка рольставни и ответной части
	шт.
	1
	

	162
	Монтаж внутривальный электропривод до 30кг
	шт.
	1
	                      

	163
	Монтаж внутривальный электропривод до 50кг
	шт.
	1
	

	164
	Монтаж внутривальный электропривод до 70кг
	шт.
	1
	                   

	165
	Монтаж выключателя (KURF)
	шт.
	1
	                      

	166
	Монтаж выключателя клавишный для наружной проводки (KAR /1)
	шт.
	1
	

	167
	Монтаж выключателя с ключом (KURF)
	шт.
	1
	

	168
	Монтаж жалюзи
	шт.
	1
	

	169
	Монтаж навесного замка рольставни и ответной части
	шт.
	1
	                      

	170
	Ремонт замка рольставни
	шт.
	1
	                      

	171
	Ремонт защитных жалюзей, рольставень
	м.кв.
	1
	                      

	172
	Ремонт профиль ролетный роликовой прокатки
	шт.
	1
	                        

	173
	Ремонт профиль экструдированный
	шт.
	1
	

	174
	Ремонт рольставни замена ламелий
	шт.
	1
	                        

	Кровельные работы
	 

	175
	Выезд на замер
	шт.
	1
	                      

	176
	Герметизация швов примыкания
	м.кв.
	1
	

	177
	Диагностика покрытия крыши
	шт.
	1
	                        

	178
	Диагностика протечки кровли
	шт.
	1
	                      

	179
	Заделка отверстий в кровле
	м.кв.
	1
	                        

	180
	Монтаж водостока
	м.кв.
	1
	

	181
	Монтаж гидроизоляция кровли
	м.кв.
	1
	

	182
	Монтаж пароизоляция кровли
	м.кв.
	1
	                        

	183
	Монтаж устройство отливов
	м.кв.
	1
	                      

	184
	Очистка крыши от снега
	м.кв.
	1
	                        

	185
	Очистка ливнестока крыши
	м.п.
	1
	

	186
	Устройство кровли из металлопрофиля
	м.кв
	1
	                      

	187
	Устройство мягкой кровли
	м.кв.
	1
	

	Стекло и стеклоизделия
	 

	Демонтаж
	 

	188
	Демонтаж разбитого стекла с утилизацией
	м.кв.
	1
	                      

	189
	Демонтаж рекламной самоклеющейся пленки с окон
	м.кв.
	1
	

	190
	Демонтаж решетки (оконной, дверной)
	шт.
	1
	

	191
	Демонтаж стеклопакетов
	шт.
	1
	

	Монтаж
	 

	192
	Бронировка светопрозрачных конструкций пленкой (пленка А3)
	м.кв.
	1
	

	193
	Выезд на замер
	шт.
	1
	                      325,00   

	194
	Закрытие оконного проема баннером
	шт.
	1
	

	195
	Монтаж  стеклопакет двухкамерный 24 мм
	м.кв.
	1
	                      

	196
	Монтаж оконный блок пвх "глухой"
	шт.
	1
	                      

	197
	Монтаж оконный блок пвх с поворотной створкой
	шт.
	1
	                      

	198
	Монтаж отлив из оц.стали 200 мм
	м.п.
	1
	

	199
	Монтаж подоконника ПВХ 200 мм
	м.п.
	1
	

	200
	Монтаж стекло бесцветное 6-10 мм
	м.кв.
	1
	                      

	201
	Монтаж стеклопакет однокамерный 24 мм
	м.кв.
	1
	                      

	202
	Монтаж триплекс 5Х5
	м.кв.
	1
	

	203
	Монтаж уплотнителя резинового
	м.п.
	1
	                        

	204
	Монтаж штапика
	м.п.
	1
	

	205
	Обработка кромки стекла
	м.п.
	1
	

	206
	Регулировка оконных рам
	шт.
	1
	

	207
	Резка отверстия от 6 до 30мм в стекле
	шт.
	1
	                      

	208
	Ремонт оконной рамы
	шт.
	1
	

	209
	Тонирование стекла (пленка с/з, матовая, защитная с нанесением)
	м.кв.
	1
	                      

	Сборка и ремонт мебели
	 

	Демонтаж
	 

	210
	Демонтаж  стеклянной двери витрины
	шт.
	1
	                        

	211
	Демонтаж замка почтового
	шт.
	1
	                        

	212
	Демонтаж замка сейфа
	шт.
	1
	                      

	213
	Демонтаж замка стеклянной двери витрины
	шт.
	1
	

	Монтаж
	 

	214
	Врезка замков запасников
	шт.
	1
	

	215
	Врезка петли двери шкафа
	шт.
	1
	

	216
	Вскрытие замка сейфа
	шт.
	1
	                      

	217
	Замена дубликата ключа к сейфу
	шт.
	1
	

	218
	Замена полозьев
	шт.
	1
	                        

	219
	Замена ручки холодильника
	шт.
	1
	

	220
	Крепление сейфа (к полу, стене)
	шт.
	1
	                      

	221
	Монтаж "калитки"
	компл.
	1
	

	222
	Монтаж вешалки
	шт.
	1
	                      

	223
	Монтаж ДСП (полок)
	шт.
	1
	                      

	224
	Монтаж замка металлич.шкафа "Шам"
	шт.
	1
	

	225
	Монтаж замка почтового
	шт.
	1
	

	226
	Монтаж замка сейфа
	шт.
	1
	                      

	227
	Монтаж замка стекл.двери витрины
	шт.
	1
	

	228
	Монтаж зеркала
	шт.
	1
	                      

	229
	Монтаж и сборка ШАМА
	шт.
	1
	                      

	230
	Монтаж настенных полок 750х250х16
	шт.
	1
	                      

	231
	Монтаж петли стеклянной двери
	шт.
	1
	

	232
	Монтаж полкодержателей
	шт.
	1
	                        

	233
	Монтаж ручек выдвижных ящиков
	шт.
	1
	

	234
	Монтаж ручек стеклянных дверей
	шт.
	1
	                        

	235
	Монтаж стеклянной двери витрины (с установкой петель, ручек, замков)
	шт.
	1
	

	236
	Монтаж стеклянных полок
	шт.
	1
	                        

	237
	Перемещение мебели при производстве работ
	шт.
	1
	                        

	238
	Раскрепление мебели
	шт.
	1
	

	239
	Расстановка мебели (стяжка между собой)
	ед.
	1
	

	240
	Регулировка двери мебельной
	шт.
	1
	

	241
	Ремонт петли мебельной
	шт.
	1
	

	242
	Ремонт полки для сумок (замена кронштейна 2 шт.)
	шт.
	1
	

	243
	Ремонт ящиков рецептурного шкафа
	шт.
	1
	                      

	244
	Сборка витрины, гондол, кассы, стола, стеллажей
	шт.
	1
	                      

	Система водоснабжения и сантехника
	 

	Демонтаж
	 

	245
	Демонтаж бачка унитаза
	шт.
	1
	                      

	246
	Демонтаж водонагревателя
	шт.
	1
	                      

	247
	Демонтаж водопроводных труб
	компл.
	1
	

	248
	Демонтаж гибкой проводки
	шт.
	1
	

	249
	Демонтаж заливного клапана бачка унитаза
	шт.
	1
	

	250
	Демонтаж муфты
	шт.
	1
	

	251
	Демонтаж насоса (сололифт)
	шт.
	1
	

	252
	Демонтаж раковины
	шт.
	1
	                      

	253
	Демонтаж сифона
	шт.
	1
	

	254
	Демонтаж сливного клапана
	шт.
	1
	

	255
	Демонтаж смесителя
	шт.
	1
	

	256
	Демонтаж трубопровода д. 16 мм
	м.п.
	1
	

	257
	Демонтаж унитаза
	шт.
	1
	

	258
	Демонтаж чугунных канализационных труб
	компл.
	1
	

	259
	Демонтаж шланга смеситея
	шт.
	1
	                        

	Монтаж
	 

	260
	Асинизация
	куб.м
	1
	

	261
	Диагностика системы водоснабжения
	шт.
	1
	                      

	262
	Заделка раструба на унитазе
	шт.
	1
	

	263
	Замена арматуры бачка унитаза
	шт.
	1
	

	264
	Замена кранбуксы
	шт.
	1
	

	265
	Замена крышки унитаза
	шт.
	1
	                        

	266
	Монтаж бачка унитаза
	шт.
	1
	

	267
	Монтаж водоразетки (на пресс соединении)
	шт.
	1
	

	268
	Монтаж водоразетки (на цанговом соединении)
	шт.
	1
	

	269
	Монтаж гибкой подводки L60см
	шт.
	1
	                        

	270
	Монтаж гофры унитаза
	шт.
	1
	                      

	271
	Монтаж дренажного насоса
	шт.
	1
	                      

	272
	Монтаж заглушки на трубопроводе
	шт.
	1
	                        

	273
	Монтаж заглушки на чугунных канализационных трубах
	шт.
	1
	

	274
	Монтаж и подключение водонагревателя
	шт.
	1
	                      

	275
	Монтаж крана шарового
	шт.
	1
	                      

	276
	Монтаж муфты
	шт.
	1
	                        

	277
	Монтаж насоса (сололифт)
	шт.
	1
	

	278
	Монтаж радиатора отопления
	шт.
	1
	

	279
	Монтаж раковины
	шт.
	1
	                      

	280
	Монтаж раковины в комплекте
	шт.
	1
	                      

	281
	Монтаж рез.манжета
	шт.
	1
	                        

	282
	Монтаж сифона
	шт.
	1
	

	283
	Монтаж смесителя
	шт.
	1
	                      

	284
	Монтаж счетчика воды
	шт.
	1
	

	285
	Монтаж тройника канализац.д. 50 мм
	шт.
	1
	

	286
	Монтаж труб водопровода с фитингами (металлопласт)
	м.п.
	1
	                      

	287
	Монтаж трубопровода д. 16 мм
	м.п.
	1
	                      

	288
	Монтаж трубопровода из сшитого полиэтилена, диам. до 32 мм
	м.п.
	1
	                      

	289
	Монтаж трубопровода из труб полипропиленовой, диам. до 32 мм
	м.п.
	1
	                       

	290
	Монтаж трубопровода стального, диам. до 32 мм
	м.п.
	1
	                      

	291
	Монтаж унитаза
	шт.
	1
	                      

	292
	Монтаж унитаза в комплекте с подключением
	шт.
	1
	

	293
	Монтаж хомутов
	шт.
	1
	

	294
	Монтаж шланга смесителя
	шт.
	1
	                        

	295
	Окраска труб диаметром от16 до 72
	м.п.
	1
	                        

	296
	Подключение насоса отопления
	шт.
	1
	

	297
	Прокладка канализации д.50-100 мм
	м.п.
	1
	                      

	298
	Протяжка труб бойлера
	шт.
	1
	

	299
	Прочистка сифона в тюльпане
	шт.
	1
	

	300
	Ремонт (регулировка) заливного клапана бачка унитаза
	шт.
	1
	

	301
	Ремонт (регулировка) сливного клапана бачка унитаза
	шт.
	1
	

	302
	Ремонт бачка унитаза
	шт.
	1
	

	303
	Ремонт сифона умывальника
	шт.
	1
	

	304
	Ремонт смесителя
	шт.
	1
	                        

	305
	Ремонт трубы водоснабжения с заменой элементов
	м.п.
	1
	

	306
	Устранение засора канализации из колодца
	шт.
	1
	

	307
	Устранение засора унитаза
	шт.
	1
	

	308
	Устранение течи
	шт.
	1
	                      

	Электроснабжение и СКС
	 

	Демонтаж
	 

	309
	Вывоз и утилизация люминисц.ламп
	шт.
	1
	

	310
	Демонтаж LCD панели с кронштейном и неттопа
	шт.
	1
	

	311
	Демонтаж датчиков и.т.п.
	шт.
	1
	

	312
	Демонтаж дефлекторов, анимостатов
	шт.
	1
	

	313
	Демонтаж кабель канала
	м.п.
	1
	                        

	314
	Демонтаж лайтбокса
	шт.
	1
	

	315
	Демонтаж провода, кабеля до 3х4 мм2
	м.п.
	1
	

	316
	Демонтаж розеток и выключателей
	шт.
	1
	                        

	317
	Демонтаж светильника лайтбокса
	шт.
	1
	

	318
	Демонтаж светильников
	шт.
	1
	                        

	319
	Демонтаж светодиодной ленты
	м.п.
	1
	

	320
	Демонтаж эл.щитка с начинкой
	шт.
	1
	

	Монтаж
	 

	321
	Замена блока розжига металлогалогенновых ламп
	шт.
	1
	

	322
	Замена дросселя
	шт.
	1
	                        

	323
	Замена ламп освещения типа "OSRAM" 18-36 Вт
	шт.
	1
	

	324
	Замена ламп с винтовым цоколем
	шт.
	1
	                        

	325
	Замена лампы в холодильнике
	шт.
	1
	                        

	326
	Замена светильников в лайтбоксе
	шт.
	1
	

	327
	Замена силовой шины
	шт.
	1
	

	328
	Замер нагрузок по фазе
	усл.
	1
	                        

	329
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1-группа
	1
	

	330
	Изготовление электро-проекта
	шт.
	1
	                   

	331
	Маркировка распределительного щита
	шт.
	1
	

	332
	Монтаж LCD панели с кронштейном и неттопа
	шт.
	1
	                      

	333
	Монтаж автоматических выключателей
	шт.
	1
	

	334
	Монтаж акустических колонок на потолочном покрытии
	шт.
	1
	                      

	335
	Монтаж вводного автомата
	шт.
	1
	                      

	336
	Монтаж витой пары ( ИТ провода)
	м.п.
	1
	                        

	337
	Монтаж гофротрубы, диам. до 32 мм
	м.п.
	1
	

	338
	Монтаж дифф. автоматов
	шт.
	1
	                      

	339
	Монтаж кабель канала
	м.п.
	1
	

	340
	Монтаж короба напольного
	м.п.
	1
	                        

	341
	Монтаж короба ПВХ 100х60 мм
	м.п.
	1
	

	342
	Монтаж короба ПВХ 30х20 мм
	м.п.
	1
	

	343
	Монтаж лайт бокса
	шт.
	1
	                      

	344
	Монтаж линейных светильников
	шт.
	1
	

	345
	Монтаж люка электоустановочного
	шт.
	1
	

	346
	Монтаж провода в гофре
	м.п.
	1
	

	347
	Монтаж радиозвонка дежурного
	шт.
	1
	                      

	348
	Монтаж распаячных коробок
	шт.
	1
	

	349
	Монтаж распределительного щита
	шт.
	1
	

	350
	Монтаж релевремени
	шт.
	1
	

	351
	Монтаж розетки компьютерной
	шт.
	1
	                      

	352
	Монтаж светильников направленного света металлогалогеновых
	шт.
	1
	                      

	353
	Монтаж светильников направленного света энергосберегающих
	шт.
	1
	                      

	354
	Монтаж светильников подвесных
	шт.
	1
	

	355
	Монтаж светильников потолочных накладных
	шт.
	1
	                      

	356
	Монтаж светодиодной ленты
	м.п.
	1
	

	357
	Монтаж скрытой электропроводки
	м.п.
	1
	                        

	358
	Монтаж счетчика электроэнергии
	шт.
	1
	                      

	359
	Монтаж таблички ВЫХОД световой аварийной
	шт.
	1
	

	360
	Монтаж таймера, контактора
	шт.
	1
	                      

	361
	Монтаж трековых светильников на шинопроводе
	шт.
	1
	                      

	362
	Монтаж УЗО
	шт.
	1
	                      

	363
	Монтаж шинопровода
	м.п.
	1
	                        

	364
	Настройка релевремени светового короба
	шт.
	1
	

	365
	Перемонтаж проводов оргтехники
	м.п.
	1
	                        

	366
	Подключение LCD панели и неттопа к IT-сети, настройка оборудования
	шт.
	1
	                      

	367
	Подключение тепловой завесы к питанию
	шт.
	1
	                      

	368
	Прокладка кабеля компьютерного (телефонного)
	м.п.
	1
	                        

	369
	Ремонт эл.щита перефазировка фаз
	шт.
	1
	

	370
	Трассировка, протяжка и монтаж кабеля сечением до 4 мм
	м.п.
	1
	

	371
	Установка встраиваемых светильников «Армстронг»
	шт.
	1
	

	372
	Установка выключателей, розеток, переключателей встроенных в гипсокартон
	шт.
	1
	                      

	373
	Установка выключателей, розеток, переключателей накладных
	шт.
	1
	

	374
	Устройство коробки под разетку силовую для ГКЛ
	шт.
	1
	                        

	ОВиК
	 

	Демонтаж
	 

	375
	Демонтаж внутреннего/наружного блока настенной сплит-системы
	компл.
	1
	

	376
	Демонтаж декоративной панели кассетной сплит-системы
	шт.
	1
	

	378
	Демонтаж канальной сплит-системы
	компл.
	1
	                   

	379
	Демонтаж межблочной трассы кондиционера, включая дренаж
	м.п.
	1
	

	380
	Демонтаж мобильного кондиционера  с отключением от коммуникаций (электричество, дренаж, воздуховоды)
	компл.
	1
	

	381
	Демонтаж напольного фанкойла (с отключением от системы холодо/теплоснабжения)
	компл.
	1
	

	384
	Демонтаж помпы
	шт.
	1
	                      

	385
	Демонтаж тепловой завесы 3 квт
	шт.
	1
	                      

	386
	Демонтаж тепловой завесы 5 квт
	шт.
	1
	

	387
	Демонтаж тепловой завесы 5 квт/3ф
	шт.
	1
	

	Монтаж
	 

	389
	Монтаж кондиционера настенного сплит до 5 кВт Наружный и внутренний блок   (трасса до 5 м) (включая материалы, в том числе кабель-канал)
	шт.
	1
	

	390
	Альпинистские услуги (при массе наружного блока до 70  кг)
	компл.
	1
	

	391
	Альпинистские услуги (при массе наружного блока свыше 70 кг)
	компл.
	1
	                   

	392
	Врезка диффузоров вент. системы
	шт.
	1
	

	393
	Врезка диффузоров д.100 мм
	шт.
	1
	                      

	395
	Диагностика настенной/канальной/кассетной сплит-систем/фанкойла
	компл.
	1
	

	396
	Диагностика помпы
	шт.
	1
	

	397
	Диагностика системы вентиляции
	м.кв
	1
	

	398
	Диагностика системы отопления
	шт.
	1
	

	399
	Диагностика существующих противопожарных клапанов (с электроприводами)
	компл.
	1
	                      

	400
	Диагностика тепловой завесы
	шт.
	1
	                      

	402
	Дозаправка кондиционеров фреоном R-22
	шт.
	1
	                      

	403
	Закачка антифриза в систему отопления
	шт.
	1
	                      

	404
	Закачка воды в систему отопления
	шт.
	1
	                      

	405
	Замена гибкой подводки (труба Кофулсо, с муфтами)
	шт.
	1
	                      

	406
	Замена датчика (без стоимости датчика)
	шт.
	1
	

	407
	Замена дренажной системы (включая дренажный шланг, хомуты, капиллярную трубу)
	шт.
	1
	                      

	408
	Замена клапана высокого давления
	шт.
	1
	

	409
	Замена клапана низкого давления
	шт.
	1
	

	410
	Замена крыльчатки вентиляторов
	шт.
	1
	

	411
	Замена насоса
	шт.
	1
	                      

	412
	Замена ниппеля
	шт.
	1
	                      

	413
	Замена пускового конденсатора (только работа, без стоимости конденсатора)
	шт.
	1
	                      

	414
	Замена радиатора отопления
	шт.
	1
	

	415
	Замена реверсивного фильтра-осушителя
	шт.
	1
	                   

	416
	Замена стабистора (или варистора)
	шт.
	1
	

	417
	Замена шторок жалюзи
	шт.
	1
	

	418
	Замена электродвигателя вентилятора
	шт.
	1
	                      

	419
	Замены платы управления(для настенных сплит-систем до 8 кВт, только работа)
	шт.
	1
	

	420
	Замер скорости воздуха (объема воздуха) на воздухораспределительной решетки или в воздуховоде
	1 замер
	1
	

	421
	Заправка кондиционеров фреоном R 410, R 407C, R 404 (баллон 11 кг.)
	шт.
	1
	                      

	422
	Заправка Фреон R22
	кг.
	1
	

	423
	Заправка Фреон R410
	кг.
	1
	

	424
	Зимний комплект для кондиционеров (регулятор скорости вращения вентилятора, нагреватель дренажа, нагреватель картера кондиционера)
	компл.
	1
	                      

	425
	Межблочная трасса кондиционера
	м.п.
	1
	                      

	427
	Монтаж антивандальной решетки
	шт.
	1
	                      

	429
	Монтаж балансировочного клапана
	шт.
	1
	                      

	430
	Монтаж внутреннего блока кассетной сплит-системы 5 / 7 /12 кВт
	шт.
	1
	

	431
	Монтаж внутреннего блока настенной сплит-системы 10 кВт
	шт.
	1
	                   

	432
	Монтаж внутреннего блока настенной сплит-системы 3,5 / 5 кВт
	шт.
	1
	                   

	433
	Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения
	м.к
	1
	

	434
	Монтаж воздухоотводчиков
	м.к
	1
	

	435
	Монтаж дополнительной трассы (включая пайки серебряным припоем – 2 шт. для одной сплит-системы)
	шт.
	1
	

	436
	Монтаж дренажной помпы
	шт.
	1
	                      

	437
	Монтаж дреннажной трассы
	м.п.
	1
	                        

	438
	Монтаж зимнего комплекта
	шт.
	1
	

	439
	Монтаж и подключение  декоративной панели (все датчики управления находятся на декоративной панели)
	шт.
	1
	

	440
	Монтаж кассетного кондиционера до 5 кВт (включая 5м трассы)
	шт.
	1
	

	441
	Монтаж кассетного кондиционера от 5 кВт (включая 5м трассы)
	шт.
	1
	

	442
	Монтаж кассетной сплит-системы от 7 до 10 кВт (включая 5м трассы)
	шт.
	1
	

	443
	Монтаж кассетных и подпотолочных систем 48-60х моделей 12 / 14 / 16кВт (включая 5м трассы)
	шт.
	1
	

	444
	Монтаж конвектора
	шт.
	1
	

	445
	Монтаж кондиционера канального до 5 кВт
	шт.
	1
	                   

	446
	Монтаж кондиционера канального от 5 кВт
	шт.
	1
	                   

	448
	Монтаж короба 25х25 DKC (с фасонными изделиями: уголки, заглушки)
	шт.
	1
	

	449
	Монтаж короба 60х60 DKC (с фасонными изделиями: уголки, заглушки)
	шт.
	1
	                      

	450
	Монтаж мобильного кондиционера
	шт.
	1
	                      

	451
	Монтаж мобильного кондиционера с подключением от коммуникаций (электричество, дренаж, воздуховоды)
	шт.
	1
	

	456
	Монтаж настенного управления системой вентиляции или кондиционера
	шт.
	1
	

	459
	Монтаж тепловой завесы 3кВт
	шт.
	1
	                      

	460
	Монтаж тепловой завесы 5кВт
	шт.
	1
	                      

	461
	Монтаж тепловой завесы более 5 кВт
	шт.
	1
	

	462
	Монтаж трассы межблочной более 6 м.п.
	шт.
	1
	

	463
	Монтаж трехходового клапана
	шт.
	1
	

	464
	Монтаж фанкойла до 5 кВт
	шт.
	1
	                   

	465
	Монтаж фанкойла от 5 кВт
	шт.
	1
	

	466
	Монтаж/замена дренажной помпы
	шт.
	1
	                      

	467
	Монтажный комплект + расходники 5 метров трассы до 5 кВт
	шт.
	1
	                      

	468
	Настройка температурного режима кондиционера
	шт.
	1
	

	469
	Опрессовка системы отопления
	компл.
	1
	

	470
	Опрессовка фанкойла (гидравлические испытания)
	шт.
	1
	

	471
	Перевальцовка фреоновой трассы(включая нахождение утечек)
	шт.
	1
	                   

	472
	Продувка и вакуумирование системы кондиционера
	компл.
	1
	                      

	473
	Проектные работы без согласования для ТЦ, ТК, ТРЦ (включая один выезд на объект)
	компл.
	1
	

	474
	Проектные работы с согласованием для ТЦ, ТК, ТРЦ
	компл.
	1
	                 

	475
	Прокладка воздуховодов гибких Ф125/Ф100
	м.п.
	1
	                        

	476
	Прокладка воздуховодов гибких Ф200/Ф160
	м.п.
	1
	

	477
	Прокладка воздуховодов круглого сечения Ф160
	м.п.
	1
	                        

	478
	Прокладка воздуховодов круглого сечения Ф200
	м.п.
	1
	

	479
	Прокладка воздуховодов прямоугольного сечения 150х100
	м.п.
	1
	                      

	480
	Прокладка труб ПП Ф20
	м.п.
	1
	                        

	481
	Прокладка труб ППР, Ф32
	м.п.
	1
	

	482
	Пусконаладочные работы 12-16 (3,0-4,5 кВт охл.)
	шт.
	1
	

	483
	Пусконаладочные работы 18-24 (5,0-7,0 кВт охл.)
	шт.
	1
	                      

	484
	Работы на высоте
	коэф.
	 
	

	485
	Ремонт обвязки радиатора
	шт.
	1
	

	486
	Ремонт обогревателя
	шт.
	1
	                      

	487
	Ремонт платы управления
	шт.
	1
	                   

	488
	Ремонт системы отопления
	шт.
	1
	

	489
	Ремонт трубы отопления с заменой элементов
	м.п.
	1
	                      

	490
	Сброс воздуха из радиаторов отопления
	шт.
	1
	

	491
	Слив воды из системы отопления
	шт.
	1
	

	492
	Составление технического заключения (через расчеты и определения их соответствия действующим нормативным документам)
	компл.
	1
	                   

	493
	Теплоизоляция и гидроизоляция
	шт.
	1
	

	494
	Техническое обслуживание (разборка-сборка, чистка всех деталей, проверка эл. соединения, тестирование работоспособности)
	компл.
	1
	

	495
	Установка диффузоров 200х160
	шт.
	1
	

	496
	Установка диффузоров, Ф125/Ф100
	шт.
	1
	                      

	497
	Устройство теплоизоляции для труб DN25
	м.п.
	1
	

	Прочие работы
	 

	498
	Монтаж сферического зеркала
	шт.
	1
	

	499
	Вывоз мусора
	куб.
	1
	

	500
	Генератор (Бензин / масло / обслуживание / дежурство / монтаж / демонтаж)
	смена 12 часов
	1
	

	501
	Диагностика противопожарной системы после опрессовки
	шт.
	1
	                   

	503
	Стоимость расходных материалов
	усл.
	1
	

	504
	Монтаж гигрометра
	шт.
	1
	                        

	505
	Монтаж клумбы
	шт.
	1
	

	506
	Монтаж информационной доски
	шт.
	1
	                        

	507
	Выезд за Мкад (Применяется по объектам где не включено ТО)
	км.
	1
	                        



1.	Отдельной оплате подлежат расходы Исполнителя, связанные с выездом на замеры по городу и области. За каждый дополнительный километр от МКАДа. Заказчик доплачивает к основной сумме, подлежащей оплате Исполнителю - 13 (тринадцать) руб., в т.ч. НДС-18%.
[bookmark: _GoBack]2.	Исполнитель обязуется предоставить Смету в течение 2-х (двух) дней после получения Заявки от Заказчика по средством электронной системы заказчика/почты.  Если после предоставления Сметы Исполнителем Заказчику она не была согласована в течение 1 (одного) календарного месяца, либо работы отменены, то Заказчик обязуется оплатить стоимость выезда на замер.

