| № п.п. | Наименование | Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Манометр на воду | Для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред. Корпус выполнен из стали. Диапазон измерения не > 16 бар; Температура среды не > 1500С; диаметр корпуса не > 100мм; класс точности 1,5. Вес не > 0,380 кг; Ширина не > 36 мм; присоединение (расположение штуцера) радиальное; резьба присоединения манометра – G1/2. | шт | 20 |  |
|  | Манометр на воду | предназначен для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред. Корпус выполнен из стали. Диапазон измерения не > 10 бар; Температура среды не > 1500С; диаметр корпуса не > 100мм; класс точности 1,5. класс точности 1,5. Вес не > 0,380 кг; Ширина не > 36 мм; присоединение (расположение штуцера) радиальное; резьба присоединения манометра – G1/2. | шт | 35 |  |
|  | Манометр на воду | предназначен для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред. Корпус выполнен из стали. Диапазон измерения не > 6 бар; Температура среды не > 1500С; диаметр корпуса не > 100мм; класс точности 1,5. класс точности 1,5. Вес не > 0,380 кг; Ширина не > 36 мм; присоединение (расположение штуцера) радиальное; резьба присоединения манометра – G1/2. | шт | 10 |  |
|  | Манометр на газ | общего назначения для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред. Корпус выполнен из стали. Диапазон измерения не > 6 бар; температура измеряемой среды не > +1500С; диаметр корпуса не > 100мм | шт | 11 |  |
|  | Манометр на газ | предназначен для измерения низких давлений сухих газообразных сред, неагрессивных к медным сплавам. Корпус и механизм должны быть выполнены из нержавеющей стали или стали; температура не > +1000С. Диапазон измерения не > 400 мбар.; диаметр корпуса не > 100мм; Вес не > 0,570 кг; Ширина не > 51 мм; присоединение (расположение штуцера) радиальное; резьба присоединения манометра – G1/2. | шт | 3 |  |
|  | Манометр на газ | предназначен для измерения низких давлений сухих газообразных сред, неагрессивных к медным сплавам. Корпус и механизм выполнен из нержавеющей стали или стали; температура не > +1000С. Диапазон измерения не > 160 мбар.; диаметр корпуса не > 100мм; Вес не > 0,570 кг; Ширина не > 51 мм; присоединение (расположение штуцера) радиальное; резьба присоединения манометра – G1/2. | шт | 2 |  |
|  | Термометр | предназначен для котельных. Корпус выполнен из стали. Длина штока не > 150мм; диаметр корпуса не > 100мм; класс точности 1,5; Вес не > 0,210 кг; Ширина не > 51 мм; присоединение (расположение штуцера) осевое; резьба присоединения манометра – G1/2. | шт | 3 |  |
|  | Термометр | предназначен для котельных. Корпус выполнен из стали. Длина штока не > 100мм; диаметр корпуса не > 100мм; класс точности 1,5; Вес не > 0,210 кг; Ширина не > 51 мм; присоединение (расположение штуцера) осевое; резьба присоединения манометра – G1/2. | шт | 11 |  |
|  | Термометр | предназначен для котельных. Корпус выполнен из стали. Длина штока не < 46мм, но не > 300мм; диаметр корпуса не > 100мм; класс точности 1,5; Вес не > 0,210 кг; Ширина не > 51 мм; присоединение (расположение штуцера) осевое; резьба присоединения манометра – G1/2. | шт | 3 |  |
|  | Термометр | предназначен для котельных. Корпус выполнен из стали. Длина штока не < 46мм, но не > 300мм; диаметр корпуса не > 100мм; класс точности 1,5; Вес не > 0,210 кг; Ширина не > 51 мм; присоединение (расположение штуцера) осевое; резьба присоединения манометра – G1/2. | шт | 16 |  |
|  | Датчик давления | предназначен для систем автоматического регулирования и управления в котельной автоматики. Выходной сигнал постоянного тока 4…20 мА; диапазон рабочих температур измеряемой среды не < -400С, но не > 100 0С; напряжение питания 12…36 В постоянного тока; потребляемая мощность не > 0,8 Вт; габаритный размер не >115мм; предельное давление перегрузки не < 200% от ВПИ. Вес не > 0,2 кг; Ширина не > 51 мм; класс точности не < 1,5 | шт | 2 |  |