Техническое задание

| № п/п | Наименование Полипропиленовые трубы и фитинги | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба | - Диаметр 20 мм. - полипропилен - PN20: универсальные, предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа; |
| 2 | Уголок ᴓ 20-90° | - Диаметр 20 мм. - Полипропилен - Поворот 90° - PN20: универсальные, предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа; |
| 3 | Муфта ᴓ 20 | - Диаметр 20 мм. - Полипропилен РР-R предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С |
| 4 | Муфта комб. 20×1/2´´ Нр | - Диаметр 20 мм.×½дюйма - Полипропилен - Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2 - Наружная резьба - предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С |
| 5 | Муфта комб. 20×1/2´´ Вр | - Диаметр 20 мм.×½дюйма - Полипропилен - Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2 - внутренняя резьба - предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С |
| 6 | Муфта комб. с накл. гайкой 20× 1/2´´ Нр | - Диаметр 20 мм.×½дюйма - Полипропилен - Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2 - Наружная резьба - предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С - С накладной гайкой |
| 7 | Муфта комб. с накл. гайкой 20× 1/2´´ Вр | - Диаметр 20 мм.×½дюйма - Полипропилен - Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2 - Внутренняя резьба - предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С |
| 8 | Тройник 20×20×20 | - Размеры 20×20×20 мм. - Полипропилен РРRC - предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +95 °С при давлении 2 тыс. кПа; |
| 9 | Заглушка ᴓ 20 | - Диаметр 20 мм. - Полипропилен |
| 10 | Труба | - Диаметр 25 мм. - полипропилен - PN20: универсальные, предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа; |
| 11 | Уголок ᴓ 25-90° | - Диаметр 25 мм. - Полипропилен - Поворот 90° - PN20: универсальные, предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа; |
| 12 |  |  |
| 13 | Муфта комбин.25×1´´ Нар.р. | - Диаметр 25 мм.×1дюйм - Полипропилен - Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2 - Наружная резьба - предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С |
| 14 | Муфта комбин. 25×1 Вн.р. | - Диаметр 25 мм.×1дюйм - Полипропилен - Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2 - Внутренняя резьба - предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С |
| 15 | Муфта комб. с накл.гайкой 25×1´´ Нр | - Диаметр 25 мм.×1дюйм - Полипропилен - Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2 - Наружная резьба - предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С - С накладной гайкой |
| 16 | Муфта комб. с накл.гайкой 25×1´´ Вр | - Диаметр 25 мм.×1дюйм - Полипропилен - Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2 - Наружная резьба - предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С - С накладной гайкой |
| 17 | Тройник 25×25×25 | - Размеры 25×25×25 мм. - Полипропилен РРRC - предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +95 °С при давлении 2 тыс. кПа; |
| 18 | Тройник 25×20×25 | - Размеры 25×20×25 мм. - Полипропилен РРRC - предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +95 °С при давлении 2 тыс. кПа; |
| 19 | Муфта 25×20 | - Диаметр 20 мм.×25мм - Полипропилен РР-R предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С |
| 20 | Заглушка ᴓ25 | - Диаметр 20 мм. - Полипропилен |
| 21 | Труба | - Диаметр 40 мм. - полипропилен - PN20: универсальные, предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа; |
| 22 | Уголок ᴓ40-90° | - Диаметр 40 мм. - Полипропилен - Поворот 90° - PN20: универсальные, предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа; |
| 23 | Муфта ᴓ40 | - Диаметр 40 мм. - Полипропилен РР-R предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С |
| 24 | Муфта ᴓ40×25 | - Диаметр 40 мм.×25мм - Полипропилен РР-R предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С |
| 25 | Муфта комб. 40×1 ¼ Нр | - Диаметр 40 мм.×1¼дюйма - Полипропилен - Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2 - Наружная резьба - предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С |
| 26 | Муфта комб. 40×1 ¼ Вр | - Диаметр 40 мм.×1¼дюйма - Полипропилен - Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2 - внутренняя резьба - предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С |
| 27 | Муфта комб. с накл. гайкой 40×1´´ ¼ Нр | - Диаметр 40 мм.×1¼дюйма - Полипропилен - Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2 - Наружная резьба - предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С - С накладной гайкой |
| 28 | Муфта комб. с накл. гайкой 40×1´´ ¼ Вр | - Диаметр 40 мм.×1¼дюйма - Полипропилен - Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2 - внутренняя резьба - предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С - С накладной гайкой |
| 29 | Тройник 40×40×40 | - Размеры 40×40×40 мм. - Полипропилен РРRC - предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +95 °С при давлении 2 тыс. кПа; |
| 30 | Тройник 40×25×40 | - Размеры 40×25×40 мм. - Полипропилен РРRC - предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +95 °С при давлении 2 тыс. кПа; |
| 31 | Вентиль шаровый ½ Вр | - Шаг резьбы ½ дюйма - внутренняя резьба ( Вр) - предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа; - ручка «бабочка» |
| 32 | Вентиль шаровый ½ Вр +Нр | - Шаг резьбы ½ дюйма - внутренняя резьба ( Вр)+наружная резьба (Нр) - предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа; - ручка «бабочка» |
| 33 | Вентиль шаровый ¼ Вр | - Шаг резьбы 1/4 дюйма - внутренняя резьба ( Вр) - предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа; - ручка «бабочка» |
| 34 | Вентиль шаровый ¼ Вр +Нр | - Шаг резьбы ¼ дюйма - внутренняя резьба ( Вр)+наружная резьба (Нр) - предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа; - ручка «бабочка» |
| 35 | Вентиль шаровый 1´´ Вр | - Шаг резьбы 1 дюйм - внутренняя резьба ( Вр) - предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа; - ручка «бабочка» |
| 36 | Вентиль шаровый 1´´ Вр+Нр | - Шаг резьбы 1 дюйм - внутренняя резьба ( Вр)+наружная резьба (Нр) - предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа; - ручка «бабочка» |
| 37 | Вентиль шаровый 1´´¼ Вр | - Шаг резьбы 1¼дюйм - внутренняя резьба ( Вр) - предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа; - ручка «бабочка» |
| 38 | Вентиль шаровый 1´´ ½ Вр | - Шаг резьбы 1 ½ дюйма - внутренняя резьба ( Вр) - предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа; - ручка «бабочка» |
| 39 | Вентиль шаровый 2´´Вр | - Шаг резьбы 2 дюйма - внутренняя резьба ( Вр) - предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа; - ручка «бабочка» |
| 40 | Кран пожарный ᴓ2´´ Вр | - Арматура пожарного оборудования, для подключения пожарных рукавов к водной сети - Материал – латунь - Тип – прямоточный - Диаметр условного прохода 50-65 мм - С муфтами присоединения - Диаметр 2 дюйма - Внутренняя резьба |
| 41 | Сгон в сборе с муфтой и контргайкой оцинкованный (муфта и контргайка сталь) ½´´ | - Шаг резьбы ½ дюйма - оцинкованный - муфта-сталь - Контргайка-сталь |
| 42 | Сгон в сборе ¾ | - Шаг резьбы ¾ дюйма - оцинкованный - муфта-сталь - Контргайка-сталь |
| 43 | Сгон в сборе 1´´ | - Шаг резьбы 1 дюйм - оцинкованный - муфта-сталь - Контргайка-сталь |
| 44 | Сгон в сборе 1¼´´ | - Шаг резьбы 1 ¼ дюйма - оцинкованный - муфта-сталь - Контргайка-сталь |
| 45 | Сгон в сборе 1½´´ | - Шаг резьбы 1½ дюйма - оцинкованный - муфта-сталь - Контргайка-сталь |
| 46 | Сгон в сборе 2´´ | - Шаг резьбы 2 дюйма - оцинкованный - муфта-сталь - Контргайка-сталь |
| 47 | Отвод стальной 2´´-90° | - Шаг резьбы 2 дюйма - Материал – сталь - Поворот 90° |
| 48 | Отвод стальной 1½´´-90° | - Шаг резьбы 1½ дюйма - Материал – сталь Поворот 90° |
| 49 | Отвод стальной 1¼ ´´-90° | - Шаг резьбы 1¼ дюйма - Материал – сталь Поворот 90° |
|  | Канализационные трубы и фитинги |  |
| 50 | Труба канализационная | - Диаметр 50 мм. - полипропилен - длина 1,5 м. |
| 51 | Муфта ᴓ50 | - Диаметр 50 мм. - Полипропилен |
| 52 | Уголок ᴓ50-90° | - Диаметр 50 мм. - Полипропилен - Поворот 90° - канализационный |
| 53 | Уголок ᴓ50-45° | - Диаметр 50 мм. - Полипропилен - Поворот 45° - канализационный |
| 54 | Манжета 73×50 (резинка) | - Размер 73×50 мм.. - Материал - резина канализационная |
| 55 | Крепление для трубы ᴓ50 | - Диаметр 50 мм. Материал пластик |
| 56 | Труба ᴓ110 по 1,5м. | - Диаметр 110 мм. - полипропилен - длина 1,5 м. - канализационная |
| 57 | Муфта ᴓ110 | - Диаметр 110 мм. - Полипропилен РР-R - канализация |
| 58 | Уголок ᴓ110-90° | - Диаметр 110 мм. - Полипропилен - Поворот 90° - канализационный |
| 59 | Уголок ᴓ110-45° | - Диаметр 110 мм. - Полипропилен - Поворот 45° - канализационный |
| 60 | Манжета 123×110(резинка) | - Размер 123×110 мм.. - Материал - резина - канализационная |
| 61 | Крепление для трубы ᴓ110 | - Диаметр 110 мм. - Материал пластик |
| 62 | Тройник ᴓ50×50×50-45° | - Размеры 50×50×50 мм. - Полипропилен РР - Поворот на 45° - канализационный |
| 63 | Тройник ᴓ50×50×50-90° | - Размеры 50×50×50 мм. - Полипропилен РР - Поворот на 90° канализационный |
| 64 | Тройник ᴓ110×110×110-45° | - Размеры 110×110×110 мм. - Полипропилен РР - Поворот на 45° канализационный |
| 65 | Тройник ᴓ110×110×110-90° | - Размеры 110×110×110 мм. - Полипропилен РР - Поворот на 90° канализационный |
| 66 | Пробка ᴓ50 | - Диаметр 50 мм. - Материал латунь - сантехническая |
| 67 | пробка ᴓ110 | - Диаметр 110 мм. - Материал латунь сантехническая |
| 68 | Гофра для унитаза | - Диаметр 110 мм. - Материал ПВХ - универсальная |
| 69 | Сифон для раковины | Сантехнический «Ани» |
| 70 | Сифон для ванны | Сантехнический «Ани» |
| 71 | Арматура для сливного бачка | - Универсальная - Со штоком - «Ани» |
| 72 | Арматура для сливного бачка | - Универсальная - Со штоком «Ани» |
| 73 | Шланг подвода воды к смесителю 40см. | - Рабочая температура до 80°С - Максимальное давление- 1 Мпа - Длина 40 см - Шланг армирован проволочной оплеткой - К смесителю |
| 74 | Шланг штуцер-гайка 40см. | - Рабочая температура до 80°С - Максимальное давление- 1 Мпа - Длина 40 см - Шланг армирован проволочной оплеткой - Штуцер-гайка |
| 75 | Смеситель на раковину однорычажный (крепление гайкой) | - Рабочая температура до 80°С - Максимальное давление- 1 Мпа - Диаметр трубы- ½ дюйма - Тип крепления -на раковину - Материал- латунь/хром - Тип-одноручковый Излив- поворотный |
| 76 | Смеситель настенный однорычажный | - Рабочая температура до 80°С - Максимальное давление- 1 Мпа - Диаметр трубы- ½ дюйма - Тип крепления -на стену - Материал- латунь/хром - Тип-одноручковый Излив- поворотный |
| 77 | Смеситель локтевой хирургический на раковину | - Рабочая температура до 80°С - Максимальное давление- 1 Мпа - Диаметр трубы- ½ дюйма - Тип крепления -на раковину - Материал- латунь/хром - Тип-одноручковый - Излив- поворотный, плоский с аэратором |
| 78 | Смеситель локтевой хирургический настенный | - Рабочая температура до 80°С - Максимальное давление- 1 Мпа - Диаметр трубы- ½ дюйма - Тип крепления –на стену - Материал- латунь/хром - Тип-одноручковый Излив- поворотный, плоский с аэратором |
| 79 | Водонагреватель с колбой из нержавейки 50л. Real | - электрический - накопительный - колба из нержавеющей стали - объем 50литров - Мощность 1500/2500 - Напряжение 220в - Максимальная рабочая температура 80°С - Максимальное рабочее давление 8 бар - Габариты 800×4900×170 |
| 80 | Водонагреватель с колбой из нержавейки 80л. Real | - электрический - накопительный - колба из нержавеющей стали - объем 80 литров - Мощность 1500/2500 - Напряжение 220в - Максимальная рабочая температура 80°С - Максимальное рабочее давление 8 бар Габариты 1090×490×270 |
| 81 | Обратный клапан 1/2´´ Вр | - Шаг резьбы ½ дюйма - Внутренняя резьба - сантехнический |
| 82 | Муфта 1/2´´Нр | - Шаг резьбы ½ дюйма - Полипропилен РР-R - Наружная резьба |
| 83 | Муфта 3/4´´ Нр | - Шаг резьбы ¾ дюйма - Полипропилен РР-R - Наружная резьба |
| 84 | Муфта 1´´Нр | - Шаг резьбы 1 дюйм - Полипропилен РР-R - Наружная резьба |
| 85 | Муфта 1´´¼ Нр | - Шаг резьбы 1¼ дюйма - Полипропилен РР-R - Наружная резьба |
| 86 | Муфта 1´´½ Нр | - Шаг резьбы 1 ½ дюйма - Полипропилен РР-R - Наружная резьба |
| 87 | Трубы выдерживающие высокую температуру чугун | - Диаметр 100-110 мм. - Чугун - С полуотводом с поворотом 90° ᴓ100-110мм. |
| 88 | Лен | Сантехнический |
| 89 | Фумлента | Сантехническая |