СПИСОК САНТЕХНИКИ
«Кемской ЦРБ» на 2018 год.
	№ п/п
	Наименование материала

Полипропиленовые трубы и фитинги
	


	1
	Труба ᴓ 20 для горяч. воды.
	м
	30
	
	

	2
	Уголок ᴓ 20 - 90°
	шт
	50
	
	

	3
	Муфта ᴓ 20
	шт
	30
	
	

	4
	Муфта комб. 20×1/2´´ Нр
	шт
	30
	
	

	5
	Муфта комб. 20×1/2´´ Вр
	шт
	30
	
	

	6
	Муфта комб. с накл. Гайкой 20× 1/2´´ Нр
	шт
	30
	
	

	7
	Муфта комб. с накл. Гайкой 20× 1/2´´ Вр
	шт
	30
	
	

	8
	Тройник 20×20×20
	шт
	30
	
	

	9
	Заглушка ᴓ 20
	шт
	10
	
	

	10
	Труба ᴓ25 для горячей воды
	м
	30
	
	

	11
	Уголок ᴓ 25-90°
	шт
	30
	
	

	12
	Уголок ᴓ 25
	шт
	20
	
	

	13
	Муфта комбин.25×1´´ Нар.р.
	шт
	20
	
	

	14
	Муфта комбин. 25×1 Вн.р.
	шт
	20
	
	

	15
	Муфта комб. с накл.гайкой 25×1´´ Нр
	шт
	10
	
	

	16
	Муфта комб. с накл.гайкой 25×1´´ Вр
	шт
	10
	
	

	17
	Тройник 25×25×25
	шт
	10
	
	

	18
	Тройник 25×20×25
	шт
	10
	
	

	19
	Муфта 25×20
	шт
	10
	
	

	20
	Заглушка ᴓ25
	шт
	5
	
	

	21
	Труба ᴓ40 для горячей воды
	м
	30
	
	

	22
	Уголок ᴓ40-90°
	шт
	20
	
	

	23
	Муфта ᴓ40
	шт
	10
	
	

	24
	Муфта ᴓ40×25
	шт
	5
	
	

	25
	Муфта комб. 40×1 ¼ Нр
	шт
	10
	
	

	26
	Муфта комб. 40×1 ¼ Вр
	шт
	10
	
	

	27
	Муфта комб. с накл. гайкой 40×1´´ ¼ Нр
	шт
	10
	
	

	28
	Муфта комб. с накл. гайкой 40×1´´ ¼ Вр
	шт
	10
	
	

	29
	Тройник 40×40×40
	шт
	10
	
	

	30
	Тройник 40×25×40
	шт
	5
	
	

	31
	Вентиль шаровый ½ Вр
	шт
	30
	
	

	32
	Вентиль шаровый ½ Вр +Нр
	шт
	30
	
	

	33
	Вентиль шаровый ¼ Вр
	шт
	30
	
	

	34
	Вентиль шаровый ¼  Вр +Нр
	шт
	30
	
	

	35
	Вентиль шаровый 1´´ Вр
	шт
	10
	
	

	36
	Вентиль шаровый 1´´ Вр+Нр
	шт.
	10
	
	

	37
	Вентиль шаровый 1´´¼ Вр
	шт.
	5
	
	

	38
	Вентиль шаровый 1´´ ½ Вр
	шт.
	5
	
	

	39
	Вентиль шаровый 2´´Вр
	шт.
	5
	
	

	40
	Кран пожарный ᴓ2´´ Вр
	шт.
	15
	
	

	41
	Сгон в сборе с муфтой и контргайкой оцинкованный (муфта и контргайка сталь) ½´´
	шт.
	10
	
	

	42
	Сгон в сборе с муфтой и контргайкой оцинкованный (муфта и контргайка сталь)¾
	шт.
	20
	
	

	43
	Сгон в сборе с муфтой и контргайкой оцинкованный (муфта и контргайка сталь)1´´
	шт.
	20
	
	

	44
	Сгон в сборе с муфтой и контргайкой оцинкованный (муфта и контргайка сталь)1¼´´
	шт.
	20
	
	

	45
	Сгон в сборе с муфтой и контргайкой оцинкованный (муфта и контргайка сталь)1½´´
	шт.
	20
	
	

	46
	Сгон в сборе с муфтой и контргайкой оцинкованный (муфта и контргайка сталь) 2´´
	шт.
	10
	
	

	47
	Отвод стальной 2´´-90°
	шт.
	10
	
	

	48
	Отвод стальной 1½´´-90°
	шт.
	10
	
	

	49
	Отвод стальной 1¼ ´´-90°
	шт.
	10
	
	

	
	Канализационные трубы и фитинги

	
	
	
	

	50
	Труба ᴓ50 по 1,5 м.
	шт.
	30
	
	

	51
	Муфта ᴓ50
	шт.
	20
	
	

	52
	Уголок ᴓ50-90°
	шт.
	30
	
	

	53
	Уголок ᴓ50-45°
	шт.
	40
	
	

	54
	Манжета 73×50 (резинка)
	шт.
	10
	
	

	55
	Крепление для трубы ᴓ50
	шт.
	20
	
	

	56
	Труба ᴓ110 по 1,5м.
	шт.
	30
	
	

	57
	Муфта ᴓ110
	шт.
	20
	
	

	58
	Уголок ᴓ110-90°
	шт.
	30
	
	

	59
	Уголок ᴓ110-45°
	шт.
	40
	
	

	60
	Манжета 123×110(резинка)
	шт.
	5
	
	

	61
	Крепление для трубы ᴓ110
	шт.
	10
	
	

	62
	Тройник ᴓ50×50×50-45°
	шт.
	20
	
	

	63
	Тройник ᴓ50×50×50-90°
	шт.
	10
	
	

	64
	Тройник ᴓ110×110×110-45°
	шт.
	10
	
	

	65
	Тройник ᴓ110×110×110-90°
	шт.
	10
	
	

	66
	Коробка ᴓ50
	шт.
	10
	
	

	67
	Коробка ᴓ110
	шт.
	10
	
	

	68
	Муфта переходная с унитаза в трубу гибкая
	шт.
	5
	
	

	69
	Сифон для раковины «Ани»
	шт.
	20
	
	

	70
	Сифон для ванны «Ани»
	шт.
	10
	
	

	71
	Арматура для бачка, унив. «Ани»со штоком
	шт.
	10
	
	

	72
	Арматура для бачка, унив. «Ани»с кнопкой
	шт.
	10
	
	

	73
	Шланг подвода воды к смесителю 40мм.
	шт.
	20
	
	

	74
	Шланг штуцер-гайка 40мм.
	шт.
	20
	
	

	75
	Смеситель на раковину однорычажный (крепление гайкой)
	
	5
	
	

	76
	Смеситель настенный однорычажный
	шт.
	15
	
	

	77
	Смеситель локтевой хирургический на раковину
	шт.
	15
	
	

	78
	Смеситель локтевой хирургический настенный
	шт.
	5
	
	

	79
	Водонагреватель с колбой из нержавейки 50л. Real
	шт.
	3
	
	

	80
	Водонагреватель с колбой из нержавейки 80л. Real
	шт.
	3
	
	

	81
	Обратный клапан 1/2´´ Вр
	шт.
	10
	
	

	82
	Муфта 1/2´´Нр
	шт.
	10
	
	

	83
	Муфта 3/4´´ Нр
	шт.
	10
	
	

	84
	Муфта 1´´Нр
	шт.
	10
	
	

	85
	Муфта 1´´¼ Нр
	шт.
	10
	
	

	86
	Муфта 1´´½  Нр
	шт.
	10
	
	

	87
	Трубы выдерживающие высокую температуру чугун 20 м + полуотвод 90° ᴓ100-110
	шт.
	8
	
	

	88
	Лен
	кг
	1
	
	

	89
	Фумлента
	шт.
	20
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