СПИСОК САНТЕХНИКИ

«Кемской ЦРБ» на 2018 год.

| № п/п | Наименование материала Полипропиленовые трубы и фитинги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ᴓ 20 для горяч. воды. | м | 30 |  |  |
| 2 | Уголок ᴓ 20 - 90° | шт | 50 |  |  |
| 3 | Муфта ᴓ 20 | шт | 30 |  |  |
| 4 | Муфта комб. 20×1/2´´ Нр | шт | 30 |  |  |
| 5 | Муфта комб. 20×1/2´´ Вр | шт | 30 |  |  |
| 6 | Муфта комб. с накл. Гайкой 20× 1/2´´ Нр | шт | 30 |  |  |
| 7 | Муфта комб. с накл. Гайкой 20× 1/2´´ Вр | шт | 30 |  |  |
| 8 | Тройник 20×20×20 | шт | 30 |  |  |
| 9 | Заглушка ᴓ 20 | шт | 10 |  |  |
| 10 | Труба ᴓ25 для горячей воды | м | 30 |  |  |
| 11 | Уголок ᴓ 25-90° | шт | 30 |  |  |
| 12 | Уголок ᴓ 25 | шт | 20 |  |  |
| 13 | Муфта комбин.25×1´´ Нар.р. | шт | 20 |  |  |
| 14 | Муфта комбин. 25×1 Вн.р. | шт | 20 |  |  |
| 15 | Муфта комб. с накл.гайкой 25×1´´ Нр | шт | 10 |  |  |
| 16 | Муфта комб. с накл.гайкой 25×1´´ Вр | шт | 10 |  |  |
| 17 | Тройник 25×25×25 | шт | 10 |  |  |
| 18 | Тройник 25×20×25 | шт | 10 |  |  |
| 19 | Муфта 25×20 | шт | 10 |  |  |
| 20 | Заглушка ᴓ25 | шт | 5 |  |  |
| 21 | Труба ᴓ40 для горячей воды | м | 30 |  |  |
| 22 | Уголок ᴓ40-90° | шт | 20 |  |  |
| 23 | Муфта ᴓ40 | шт | 10 |  |  |
| 24 | Муфта ᴓ40×25 | шт | 5 |  |  |
| 25 | Муфта комб. 40×1 ¼ Нр | шт | 10 |  |  |
| 26 | Муфта комб. 40×1 ¼ Вр | шт | 10 |  |  |
| 27 | Муфта комб. с накл. гайкой 40×1´´ ¼ Нр | шт | 10 |  |  |
| 28 | Муфта комб. с накл. гайкой 40×1´´ ¼ Вр | шт | 10 |  |  |
| 29 | Тройник 40×40×40 | шт | 10 |  |  |
| 30 | Тройник 40×25×40 | шт | 5 |  |  |
| 31 | Вентиль шаровый ½ Вр | шт | 30 |  |  |
| 32 | Вентиль шаровый ½ Вр +Нр | шт | 30 |  |  |
| 33 | Вентиль шаровый ¼ Вр | шт | 30 |  |  |
| 34 | Вентиль шаровый ¼ Вр +Нр | шт | 30 |  |  |
| 35 | Вентиль шаровый 1´´ Вр | шт | 10 |  |  |
| 36 | Вентиль шаровый 1´´ Вр+Нр | шт. | 10 |  |  |
| 37 | Вентиль шаровый 1´´¼ Вр | шт. | 5 |  |  |
| 38 | Вентиль шаровый 1´´ ½ Вр | шт. | 5 |  |  |
| 39 | Вентиль шаровый 2´´Вр | шт. | 5 |  |  |
| 40 | Кран пожарный ᴓ2´´ Вр | шт. | 15 |  |  |
| 41 | Сгон в сборе с муфтой и контргайкой оцинкованный (муфта и контргайка сталь) ½´´ | шт. | 10 |  |  |
| 42 | Сгон в сборе с муфтой и контргайкой оцинкованный (муфта и контргайка сталь)¾ | шт. | 20 |  |  |
| 43 | Сгон в сборе с муфтой и контргайкой оцинкованный (муфта и контргайка сталь)1´´ | шт. | 20 |  |  |
| 44 | Сгон в сборе с муфтой и контргайкой оцинкованный (муфта и контргайка сталь)1¼´´ | шт. | 20 |  |  |
| 45 | Сгон в сборе с муфтой и контргайкой оцинкованный (муфта и контргайка сталь)1½´´ | шт. | 20 |  |  |
| 46 | Сгон в сборе с муфтой и контргайкой оцинкованный (муфта и контргайка сталь) 2´´ | шт. | 10 |  |  |
| 47 | Отвод стальной 2´´-90° | шт. | 10 |  |  |
| 48 | Отвод стальной 1½´´-90° | шт. | 10 |  |  |
| 49 | Отвод стальной 1¼ ´´-90° | шт. | 10 |  |  |
|  | Канализационные трубы и фитинги |  |  |  |  |
| 50 | Труба ᴓ50 по 1,5 м. | шт. | 30 |  |  |
| 51 | Муфта ᴓ50 | шт. | 20 |  |  |
| 52 | Уголок ᴓ50-90° | шт. | 30 |  |  |
| 53 | Уголок ᴓ50-45° | шт. | 40 |  |  |
| 54 | Манжета 73×50 (резинка) | шт. | 10 |  |  |
| 55 | Крепление для трубы ᴓ50 | шт. | 20 |  |  |
| 56 | Труба ᴓ110 по 1,5м. | шт. | 30 |  |  |
| 57 | Муфта ᴓ110 | шт. | 20 |  |  |
| 58 | Уголок ᴓ110-90° | шт. | 30 |  |  |
| 59 | Уголок ᴓ110-45° | шт. | 40 |  |  |
| 60 | Манжета 123×110(резинка) | шт. | 5 |  |  |
| 61 | Крепление для трубы ᴓ110 | шт. | 10 |  |  |
| 62 | Тройник ᴓ50×50×50-45° | шт. | 20 |  |  |
| 63 | Тройник ᴓ50×50×50-90° | шт. | 10 |  |  |
| 64 | Тройник ᴓ110×110×110-45° | шт. | 10 |  |  |
| 65 | Тройник ᴓ110×110×110-90° | шт. | 10 |  |  |
| 66 | Коробка ᴓ50 | шт. | 10 |  |  |
| 67 | Коробка ᴓ110 | шт. | 10 |  |  |
| 68 | Муфта переходная с унитаза в трубу гибкая | шт. | 5 |  |  |
| 69 | Сифон для раковины «Ани» | шт. | 20 |  |  |
| 70 | Сифон для ванны «Ани» | шт. | 10 |  |  |
| 71 | Арматура для бачка, унив. «Ани»со штоком | шт. | 10 |  |  |
| 72 | Арматура для бачка, унив. «Ани»с кнопкой | шт. | 10 |  |  |
| 73 | Шланг подвода воды к смесителю 40мм. | шт. | 20 |  |  |
| 74 | Шланг штуцер-гайка 40мм. | шт. | 20 |  |  |
| 75 | Смеситель на раковину однорычажный (крепление гайкой) |  | 5 |  |  |
| 76 | Смеситель настенный однорычажный | шт. | 15 |  |  |
| 77 | Смеситель локтевой хирургический на раковину | шт. | 15 |  |  |
| 78 | Смеситель локтевой хирургический настенный | шт. | 5 |  |  |
| 79 | Водонагреватель с колбой из нержавейки 50л. Real | шт. | 3 |  |  |
| 80 | Водонагреватель с колбой из нержавейки 80л. Real | шт. | 3 |  |  |
| 81 | Обратный клапан 1/2´´ Вр | шт. | 10 |  |  |
| 82 | Муфта 1/2´´Нр | шт. | 10 |  |  |
| 83 | Муфта 3/4´´ Нр | шт. | 10 |  |  |
| 84 | Муфта 1´´Нр | шт. | 10 |  |  |
| 85 | Муфта 1´´¼ Нр | шт. | 10 |  |  |
| 86 | Муфта 1´´½ Нр | шт. | 10 |  |  |
| 87 | Трубы выдерживающие высокую температуру чугун 20 м + полуотвод 90° ᴓ100-110 | шт. | 8 |  |  |
| 88 | Лен | кг | 1 |  |  |
| 89 | Фумлента | шт. | 20 |  |  |

Составлено 25 .12.2017 года

Зам. гл. вр.               Палысаев Е.Е.