## Лист1
7.1 По объекту (Код 03-КР-006-021699) Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ "Никольское-Западная" 735-780 км.
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Коли-чество | тип, марка | масса ед. кг
1 | 2 | 3 | 4
4 | Траверса металлическая оцинкованная | ШТ | 238 | ТМ9 | 10.1
5 | Траверса металлическая оцинкованная | ШТ | 7 | ТМ6 | 23
6 | Траверса металлическая оцинкованная | ШТ | 5 | ТМ6 | 23
7 | Хомут оцинкованный | ШТ | 476 | Х-42 | 1.2
8 | Хомут оцинкованный | ШТ | 7 | Х-42 | 1.2
9 | Хомут оцинкованный | ШТ | 5 | Х-42 | 1.2
10 | Накладка | ШТ | 238 | ОГ9 | 2.5
11 | Накладка | ШТ | 14 | ОГ2 | 1.9
12 | Накладка | ШТ | 10 | ОГ2 | 1.9
13 | Болт | ШТ | 7 | Б5 | 0.6
14 | Болт | ШТ | 5 | Б5 | 0.6
15 | Кронштейн | ШТ | 14 | У4 | 6.5
16 | Кронштейн | ШТ | 5 | У4 | 6.5
17 | Стяжка | ШТ | 21 | Г1 | 5.7
18 | Стяжка | ШТ | 10 | Г1 | 5.7
28 | Вязальная проволока D 3мм | М | 1570.8
29 | Зажим | ШТ | 238 | ПС2 | 0.5
30 | Зажим | ШТ | 21 | ПС2 | 0.5
31 | Зажим | ШТ | 10 | ПС2 | 0.5
32 | Зажим планшетный | ШТ | 21 | ПА-2-2
33 | Зажим планшетный | ШТ | 15 | ПА-2-2
34 | Зажим натяжной | ШТ | 42 | НКК-1-1Б | 1.6
35 | Зажим натяжной | ШТ | 30 | НКК-1-1Б | 1.6
36 | Промежуточное звено | ШТ | 14 | ПРТ-7 | 0.5
37 | Скоба | ШТ | 7 | СК-7-1А | 0.4
38 | Серьга | ШТ | 7 | СРС-7-16 | 0.32
39 | Зажим аппаратный | ШТ | 6 | А2А-50Г1 | 0.14
40 | Зажим аппаратный | ШТ | 6 | А2А-50Г1 | 0.14
41 | Болт М12х35.46.01 | ШТ | 12
42 | Гайка М12.4.01 | ШТ | 12
43 | Шайба пружинная 12Л65Г | ШТ | 12
44 | Комплект птицезащитный | ШТ | 238 | ПЗУ КП-1Б
50 | Гайка М12 | ШТ | 476
| Разрядники |  | 5 | РДИП-10-4 УХЛ1
51 | Траверса | ШТ | 5 | ТМ101
52 | Хомут | ШТ | 5
53 | Зажим | ШТ | 5
54 | Гайка М12 | ШТ | 10
| Разрядники |  | 7 | РДИП-10-4 УХЛ1
55 | Круг 22 L=240 | ШТ | 7
56 | Круг 22 L=250 | ШТ | 7
57 | Гайка М12 | ШТ | 14
58 | Круг 16 (оцинкованный) | Т | 0.158
59 | Наконечник | ШТ | 40 | 35-12-10-м-у1 ГОСТ 7386-80
60 | Полоса 4х40 (оцинкованный) | Т | 0.183
61 | Провод ПВ-3 1х25 З-Ж | М | 25
63 | Лист оцинкованный 0,5х0,3м | ШТ | 85
67 | Лента оцинкованная 20х1 | М | 224
68 | Соединитель сталеалюминиевых проводов АС-50/8 | ШТ | 152
69 | Соединитель сталеалюминиевых проводов АС-70/11 | ШТ | 1
7.2 По объекту (Код 03-КР-006-021700) Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ "Лубна-Восточная" 780-803 км.
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Коли-чество | тип, марка | масса ед. кг
2 | Плита П-3и | шт | 26 | СВ110-3,5 с. 3.407.1-143.7 | 110
3 | Стойка железобетонная | шт | 227 | СВ110-3,5 с. 3.407.1-143.7 | 1125
4 | Проводник | М | 425 | ЗП1 | 0.9
5 | Зажим | ШТ | 227 | ПС2 | 0.5
6 | Полоса 4х40 (оцинкованная) | КГ | 72
7 | Круг 16 (оцинкованный) | КГ | 47.4
11 | Лента оцинкованная 20х1 | М | 273.6
12 | Траверса | ШТ | 2 | ТМ5 | 17.3
13 | Траверса | ШТ | 8 | ТМ6 | 23
14 | Траверса | ШТ | 201 | ТМ9 | 10.1
15 | Оголовок | ШТ | 2 | ОГ1 | 7.8
16 | Накладка | ШТ | 8 | ОГ2 | 1.9
17 | Накладка | ШТ | 201 | ОГ9 | 2.5
18 | Хомут | ШТ | 2 | Х1 | 1.2
19 | Хомут | ШТ | 2 | Х2 | 1.4
20 | Хомут | ШТ | 410 | Х42 | 1.2
21 | Болт | ШТ | 8 | Б5 | 0.6
22 | Кронштейн | ШТ | 16 | У4 | 6.5
23 | Стяжка | ШТ | 26 | Г1 | 5.7
24 | Изолятор линейный стеклянный штыревой | ШТ | 641 | ШС-20 | 0.9
25 | Колпачок | ШТ | 641 | К-6
26 | Зажим | ШТ | 32 | ПА-2
27 | Вязальная проволока D 3мм | М | 1384
29 | Зажим натяжной | ШТ | 48 | НКК-1-1Б | 1.6
30 | Ушко однолапчатое | ШТ | 48 | У1-7-16 | 0.5
31 | Скоба | ШТ | 54 | СК-7-1А | 0.4
32 | Серьга | ШТ | 54 | СРС-7-16 | 0.32
33 | Разрядник РДИП | ШТ | 201
34 | Ограничитель перенапряжения | ШТ | 3 | ОПН-П-1-6/7,2 УХЛ2
36 | Соединитель сталеалюминиевых проводов АС-50/8 | ШТ | 78