Ищу поставщиков силового оборудования:

1. Вводное устройство ВРУ - 1 штука;

2. Вводное устройство ВРУ-1-11-10 - 1 штука;

3. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 - 3 штуки;

4. Щитки металлические ЩРН-36-31(з)- 3 штуки;

5. Выключатель: полугерметический и герметический - 100 штуки;

6. Выключатели автоматические ВА47-29-1 16А - 18 штук;

7. Выключатели автоматические ВА47-29-3 20А - 8 штук;

8. Выключатель: полугерметический и герметический - 100 штук;

9. Выключатели автоматические ВА47-29-3 50А -2 штуки;

10. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 - 1 штука;

11. Щитки металлические ЩРН-12-31(з) - 1 штука;

12. Выключатель: полугерметический и герметический - 100 штук;

13. Выключатели автоматические ВА47-29-3 20А - 1 штука;

14. Выключатели автоматические ВА47-29-3 25А - 2 штуки;

15. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 - 5 штук.

16. Щитки металлические ЩРН-24-31(з)- 5 штук;

17. Выключатель: полугерметический и герметический- 100 штук;

18. Выключатели автоматические ВА47-29-1 16А - 42 штуки

Прошу направить ваши коммерческие предложения.

Рассматриваем предложения из любых регионов.