## Plan Report
4	15	15
управляемый, симметричный, Система: Extreme Summit. Тип:24 10/100/1000BASE-T PoE. Описание:Дооснащение Коммутатор Poe Extreme Summit X430-24p 24 10/100/1000BASE-T PoE+, 2 1000BASE-X unpopulated SFP, 1 AC PSU, ExtremeXOS L2 Edge license Три модуля SFP Extreme 1000BASE-SX SFP, MMF 220 & 550 meters, LC connector, Industrial Temp.	Штука	2,00
управляемый, симметричный, Система:Extreme Summit. Тип:8 10/100/1000BASE-T PoE:8 10/100/1000BASE-T PoE. Дооснащение Коммутатор Poe Extreme Summit X430-8p 8 10/100/1000BASE-T PoE+, 2 1000BASE-X unpopulated SFP, 1 AC PSU, ExtremeXOS L2 Edge license. Два модуля SFP Extreme 1000BASE-SX SFP, MMF 220 & 550 meters, LC connector, Industrial Temp.	Штука	3,00

## Лист1
1295-1 Т	263021.200.000006	Коммутатор сетевой	управляемый, симметричный	107:Система:Extreme Summit:Extreme Summit \ 462:Тип:24 10/100/1000BASE-T PoE:24 10/100/1000BASE-T PoE \ 268:Описание:Дооснащение Коммутатор Poe Extreme Summit X430-24p 24 10/100/1000BASE-T PoE+, 2 1000BASE-X unpopulated SFP, 1 AC PSU, ExtremeXOS L2 Edge license Три модуля SFP Extreme 1000BASE-SX SFP, MMF 220 & 550 meters, LC connector, Industrial Temp:ExtremeXOS L2 Edge лицензиясы, 1000FASE-X оқшауланбаған SFP, 1 AC PSU, ExtremeXOS L2 Edge лицензиясы, Extreme 1000BASE-SX SFP модулі, MMF 220 және 550 метр, LC ағытпасы , Өндірістік Темп	ОТП	-	0	07.2018	710000000, г.Астана, пр.Республики, 32, каб.504	710000000, г.Астана, ул.Кунаева, д.8, Изумрудный квартал блок Б	DDP	С даты подписания договора по 12.2018	Окончательный платеж - 100% , Промежуточный платеж - 0% , Предоплата - 0%	Штука	2,00	1 141 384,00	2 282 768,00	2 556 700,16	-	ТОО "КазМунайГаз-Сервис"	Изменен, гр. 9
1296-1 Т	263021.200.000006	Коммутатор сетевой	управляемый, симметричный	107:Система:Extreme Summit:Extreme Summit \ 462:Тип:8 10/100/1000BASE-T PoE:8 10/100/1000BASE-T PoE \ 268:Описание:Дооснащение Коммутатор Poe Extreme Summit X430-8p 8 10/100/1000BASE-T PoE+, 2 1000BASE-X unpopulated SFP, 1 AC PSU, ExtremeXOS L2 Edge license. Два модуля SFP Extreme 1000BASE-SX SFP, MMF 220 & 550 meters, LC connector, Industrial Temp:Қайта орнату Poe Extreme Summit X430-8p 8 10/100 / 1000BASE-T PoE +, 2 1000BASE-X қалқымалы SFP, 1 AC PSU, ExtremeXOS L2 Edge лицензиясы. Екі модуль SFP Extreme 1000BASE-SX SFP, MMF 220 және 550 метр, LC коннекторы, Industrial Temp	ОТП	-	0	07.2018	710000000, г.Астана, пр.Республики, 32, каб.504	710000000, г.Астана, ул.Кунаева, д.8, Изумрудный квартал блок Б	DDP	С даты подписания договора по 12.2018	Окончательный платеж - 100% , Промежуточный платеж - 0% , Предоплата - 0%	Штука	3,00	628 526,70	1 885 580,10	2 111 849,71	-	ТОО "КазМунайГаз-Сервис"	Изменен, гр. 9
1297-1 Т	264033.900.000006	Видеокамера	цифровая	107:Система:Microdigital:Microdigital \ 101:Диапазон:расширенный динамический диапазон:кеңейтілген динамикалық ауқым \ 268:Описание:"Дооснащение MDS-M3331-10. Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 3.0 Мegapixel 1/2.8'' Progressive CMOS, 0.02 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (10 ИК- диодов), Дальность ИК-подсветки 150 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.5~148.5 мм, Оптическое увеличение 33x, 2048х1520 (25 к/сек), DNR, WDR, H.264/H.265, Onvif, MicroSD до 128 Гб, Аудио 1/1, Тревожные вх/вых 2/1, рабочие температуры -40~+70, Уличный кожух, 24B AC, 120Вт. Адаптер для крепления на столб и настенный кронштейн в комплекте Должна поддерживать работау с ПО """"FLY CUBE"""" в режиме по движению":MDS-M3331-10-ні жаңғырту. Жылдамдықты айналмалы IP камера IR жарықтандыруы бар күн / түн, 3.0 Мегапиксель 1 / 2.8 '' Прогрессивті CMOS, 0.02 Lk (Түс) / 0Lk (IR on), IR жарықтандыруы (10 IR диодтары), IR жарық диапазоны 150 M, түсіруге арналған IR фильтірі, Lens ARD, 4,5 ~ 148,5 мм, Оптикалық зум 33x, 2048x1520 (25 фунт), DNR, WDR, H.264 / H.265, Onvif, MicroSD дейін 128 Гб, Аудио 1/1 , Дабыл кірісі / шығысы 2/1, жұмыс температурасы -40 ~ + 70, көше корпусы, 24B AC, 120W. Pole mount адаптері және қабырға кронштейні кіреді.Қолдану режимінде FLY CUBE бағдарламалық жасақтамасымен жұмыс істеу керек	ОТП	-	0	07.2018	710000000, г.Астана, пр.Республики, 32, каб.504	710000000, г.Астана, ул.Кунаева, д.8, Изумрудный квартал блок Б	DDP	С даты подписания договора по 12.2018	Окончательный платеж - 100% , Промежуточный платеж - 0% , Предоплата - 0%	Штука	3,00	145 860,00	437 580,00	490 089,60	-	ТОО "КазМунайГаз-Сервис"	Изменен, гр. 9
1298-1 Т	264033.900.000006	Видеокамера	цифровая	107:Система:Microdigital:Microdigital \ 187:Кратность:Оптическое увеличение х30:Оптикалық ұлғайту x30 \ 268:Описание:Дооснащение MDS-M3331-10. Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 3.0 Мegapixel 1/2.8'' Progressive CMOS, 0.02 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (10 ИК- диодов), Дальность ИК-подсветки 150 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.5~148.5 мм, Оптическое увеличение 33x, 2048х1520 (25 к/сек), DNR, WDR, H.264/H.265, Onvif, MicroSD до 128 Гб, Аудио 1/1, Тревожные вх/вых 2/1, рабочие температуры -40~+70, Уличный кожух, 24B AC, 120Вт. Адаптер для крепления на столб и настенный кронштейн в комплекте Должна поддерживать работау с ПО FLY CUBE в режиме по движению::MDS-M3331-10-ні жаңғырту. Жылдамдықты айналмалы IP камера IR жарықтандыруы бар күн / түн, 3.0 Мегапиксель 1 / 2.8 '' Прогрессивті CMOS, 0.02 Lk (Түс) / 0Lk (IR on), IR жарықтандыруы (10 IR диодтары), IR жарық диапазоны 150 M, түсіруге арналған IR фильтірі, Lens ARD, 4,5 ~ 148,5 мм, Оптикалық зум 33x, 2048x1520 (25 фунт), DNR, WDR, H.264 / H.265, Onvif, MicroSD дейін 128 Гб, Аудио 1/1 , Дабыл кірісі / шығысы 2/1, жұмыс температурасы -40 ~ + 70, көше корпусы, 24B AC, 120W. Pole mount адаптері және қабырға кронштейні кіреді.Қолдану режимінде FLY CUBE бағдарламалық жасақтамасымен жұмыс істеу керек	ОТП	-	0	07.2018	710000000, г.Астана, пр.Республики, 32, каб.504	710000000, г.Астана, ул.Кунаева, д.8, Изумрудный квартал блок Б	DDP	С даты подписания договора по 12.2018	Окончательный платеж - 100% , Промежуточный платеж - 0% , Предоплата - 0%	Штука	3,00	797 300,00	2 391 900,00	2 678 928,00	-	ТОО "КазМунайГаз-Сервис"	Изменен, гр. 9
1299-1 Т	264033.900.000006	Видеокамера	цифровая	107:Система:Microdigital:Microdigital \ 101:Диапазон:расширенный динамический диапазон:кеңейтілген динамикалық ауқым \ 268:Описание:"Дооснащение MDC-L7090VSL-30A. Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.8"""" Starvis SONY, Автофокус, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920х1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Аудио вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 630мА Должна поддерживать работау с ПО FLY CUBE в режиме по движению":MDC-L7090VSL-30A құрылғысын жаңғырту. Dome 2.0 мегапиксельді IP камера Күндізгі / түнгі IR жарықтандырумен, 1 / 2.8 «Starvis SONY, Autofocus, Lens ARD, 2.8 ~ 12.0mm, 1920x1080 (30fps), 0Lc (IR жарықтандыру), Audio I / 1/1, Кіріктірілген микрофон, Дабылдың кірісі / шығу 1/1, Алынбалы IR сүзгісі, IR жарықтандыруы (30 IR диодтары), IR жарықтандыру қашықтығы 30 м, WDR (аппараттық құрал), H.264 / MJPEG, Onvif, MicroSD 32 Гбайт дейін, PoE, Жұмыс температурасы -10 ~ + 50, 12V DC, 630mA Қозғалыс режимінде FLY CUBE бағдарламалық жасақтамасымен жұмыс істеу керек	ОТП	-	0	07.2018	710000000, г.Астана, пр.Республики, 32, каб.504	710000000, г.Астана, ул.Кунаева, д.8, Изумрудный квартал блок Б	DDP	С даты подписания договора по 12.2018	Окончательный платеж - 100% , Промежуточный платеж - 0% , Предоплата - 0%	Штука	7,00	122 400,00	856 800,00	959 616,00	-	ТОО "КазМунайГаз-Сервис"	Изменен, гр. 9
1300-1 Т	264033.900.000006	Видеокамера	цифровая	107:Система:Microdigital:Microdigital \ 101:Диапазон:расширенный динамический диапазон:кеңейтілген динамикалық ауқым \ 268:Описание:"Дооснащение MDC-L8090VSL-30A. Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с ИК-подсветкой, 1/2.8"""" Starvis SONY, Автофокус, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920х1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Аудио вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК- подсветка (30 ИК-диодов), WDR (аппаратн.), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IK10, IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+60, 12В DC, 630мА Должна поддерживать работау с ПО FLY CUBE в режиме по движению":MDC-L8090VSL-30A-ні жаңғырту. 1 / 2.8 «Starvis SONY, Авто фокус, Lens ARD, 2.8 ~ 12.0mm, 1920x1080 (30fps), 0Lk (IR жарықтандыру), 1 / 2.8» күмбезді 2.0 мегапиксельді IP камера / Аудио I / O 1/1, I / O сигналының 1/1, алынбалы IR сүзгісі, IR жарықтандыруы (30 IR диодтары), WDR (аппараттық құрал), IR жарық диапазоны 30 м, H.264 / MJPEG, Onvif, MicroSD 32 Гбайт дейін, Case IK10, IP66, PoE, Жұмыс температурасы -40 ~ + 60, 12V DC, 630mA Қозғалыс режимінде «FLY CUBE»	ОТП	-	0	07.2018	710000000, г.Астана, пр.Республики, 32, каб.504	710000000, г.Астана, ул.Кунаева, д.8, Изумрудный квартал блок Б	DDP	С даты подписания договора по 12.2018	Окончательный платеж - 100% , Промежуточный платеж - 0% , Предоплата - 0%	Штука	2,00	150 280,00	300 560,00	336 627,20	-	ТОО "КазМунайГаз-Сервис"	Изменен, гр. 9
1301-1 Т	264033.900.000006	Видеокамера	цифровая	107:Система:Microdigital:Microdigital \ 495:Фокусное расстояние:Объект 2.8-12.0 мм (ARA), автофокус:Объект 2.8-12.0 мм (ARA), автофокус \ 268:Описание:"Дооснащение MDC-M8040VTD-2A. Купольная 4.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с ИК-подсветкой, Автофокус, 1/3"""" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 2592х1520 (20 к/сек), 2560х1440 (25 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Аудио вх/вых 1/1, WDR (Оптический), DNR, Убираемый ИК- фильтр, ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/H.265, Onvif, Корпус IK10, IP66, MicroSD до 128 Гб, PoE, Рабочие температуры -40~+60, 12В DC, 700мА Должна поддерживать работау с ПО FLY CUBE в режиме по движению":MDC-M8040VTD-2A жаңғырту. Dome 4.0 мегапиксельді IP камера IR жарықтандыруы бар дала корпусында Day / Night, Autofocus, 1/3 «Progressive Scan CMOS, 2.8 ~ 12.0mm, 2592x1520 (20fps), 2560x1440 (25fps), 0Lk ИК-сəулелендіру құралы), Аудио кіріс / шығыс 1/1, WDR (Оптикалық), DNR, Алынбалы IR фильтр, IR жарықтандыруы (2 IR диодтары), IR жарық диапазоны 30 м, H.264 / H.265 , Onvif, Case IK10, IP66, 128 Гб дейін MicroSD, PoE, Жұмыс температурасы -40 ~ + 60, 12V DC, 700mA Қозғалыс режимінде FLY CUBE бағдарламалық жасақтамасымен жұмыс істеу кере	ОТП	-	0	07.2018	710000000, г.Астана, пр.Республики, 32, каб.504	710000000, г.Астана, ул.Кунаева, д.8, Изумрудный квартал блок Б	DDP	С даты подписания договора по 12.2018	Окончательный платеж - 100% , Промежуточный платеж - 0% , Предоплата - 0%	Штука	16,00	142 800,00	2 284 800,00	2 558 976,00	-	ТОО "КазМунайГаз-Сервис"	Изменен, гр. 9