Опросный лист

для выбора анализаторов химического состава металлов и сплавов

и подготовки предварительных Коммерческих предложений

Тип материалов для анализа.

| Х | Металлы |  | Порошки |  | Почвы |  | Руды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Другие материалы (укажите какие):_______________________________________________________________

Область применения .

| Х | Входной контроль |  | Контроль плавок |  | Сортировка |  | Контроль на потоке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ высокочистых элементов |  |  |  |  |  |  |

Место эксплуатации.

|  | Улица | Х | Цех | Х | Лаборатория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Другое (укажите какое):_________________________________________________________________________

Количество испытаний в день:_10-50___________________________________________________________

Параметры материалов для анализа.

Необходимые элементы и их диапазон.

| Название | Основа сталь |  | Основа сплавы |  | Основа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| элемента | min.,% | max.,% | min.,% | max.,% | min.,% | max.,% |
| Ag |  |  |  |  |  |  |
| Al | 0,05 | 1 | 0,001 | 0,1 |  |  |
| As |  |  | 0,01 | 0,5 |  |  |
| Be |  |  |  |  |  |  |
| Bi | 0,05 | 1 | 0,01 | 0,5 |  |  |
| C | 0,05 | 0,1 |  |  | 0,01 | 1 |
| Ca | 0,5 | 0,35 |  |  |  |  |
| Cu | 0,5 | 1 | 0,01 | 100 |  |  |
| Cd | 0,05 | 0,5 |  |  |  |  |
| Co | 0,01 | 0,5 |  |  |  |  |
| Cr |  |  |  |  | 0,05 | 50 |
| Fe |  |  | 0,01 | 1 |  |  |
| Mg |  |  |  |  |  |  |
| Mn |  |  |  |  | 0,05 | 50 |
| Mo |  |  |  |  | 0,05 | 50 |
| Nb |  |  |  |  |  |  |
| Ni |  |  |  |  | 0,01 | 100 |
| P |  |  |  |  | 0,01 | 100 |
| Pb |  |  |  | 0,35 |  |  |
| S |  |  |  |  | 0,01 | 1 |
| Sb |  |  | 0,5 | 50 |  |  |
| Se |  |  |  |  |  |  |
| Si | 0,05 | 0,5 |  |  | 0,05 | 1 |
| Sn |  |  | 1 | 100 |  |  |
| Te |  |  |  |  |  |  |
| Zn |  |  | 0,001 | 0,1 |  |  |
| Zr |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  | 0,05 | 0,5 |
| V |  |  |  |  |  |  |
| Ti |  |  |  |  | 0,05 | 0,50 |
| Се |  |  |  |  |  |  |
| W |  |  |  |  | 0,5 | 50 |