Предохранитель RSK-800V-1600A-10PK (DC100KA, h60, IEC60269-4) шт. 6

Предохранитель RS8 AC 800V 1600A (P1m106NK, BC100KA, h60, IEC269-4) шт. 6

Предохранитель 3. RS8 AC 1000V 1000A (P1m1A5NY1K, BC100KA, h60, IEC269-4) шт. 6

Предохранитель 4. RS8 AC 1000V 1400A (P1m106NK, BC100KA, h70, IEC269-4) шт. 6

Предохранитель 5. RS-4 AC 800V630A (P1m104NK, BC100KA, h60, IEC269-4) шт. 6

Светодиодный светильник GSF - 165 шт. 60

пускатель Shneidder Electric LC1D150. шт. 10

электромагнитная катушка тип: D04-3106 24В, 13Вт, IP65. шт. 10

пускатель Shneidder Electric LR1D09. шт. 10

пускатель Shneidder Electric LR1D18. шт. 10

тепловое реле Shneidder Electric LR9 D 5369 шт. 10

клемник WAGO 1,5мм 3 пин шт. 100

клемник WAGO 2,5мм 3 пин шт. 100

Вилка силовая 380В, 32А, IP 44 шт. 20

Розетка кабельная 380В, 32А, IP44 шт. 20

Выключатель кнопочный без возрата в центр 3 положения BK21-BJ53 шт. 20

Выключатель кнопочный c возрата в центр 3 положения BK21-BJ53 шт. 20

Выключатель кнопочный без возрата в центр 2 положения BK21-BJ53 шт. 20

Выключатель кнопочный c возвратом в центр 2 положения BK21-BJ53 шт. 20

Комплект автоматики An-Motors ASI100KIT 400B, крут.момент 100Н/м, интенсивность 60% шт. 2

Кабель внутренний термостойкий для жезлов для измерения температуры 5м шт. 20

Датчик давления Hydac EDS346-3 на 250Бар шт. 2

Транзистор К2607 шт 10

Транзистор FQPF8N60 шт 10

Сопротивление RX20 (100W, 15R) шт. 10

Муфта спиральная для энкодера DR-25-8x8 шт 5

Муфта спиральная для энкодера DR-30-8x10 шт 5

Муфта спиральная для энкодера BD-26-8x10 шт 5

Ультрафиолетовый датчик пламени UVS 10D1G1 шт 1

Клеммник пружинный с держ. предохр. (5х20, 5х25), откид.картридж, с индикацией 24VDC, на DIN-рейку, 4 мм.кв., (бежевый); YBK SLD 24VDC (упак. 20 шт.); 355720 предохранитель на 2А шт 20

Клеммник пружинный с держ. предохр. (5х20, 5х25), откид.картридж, с индикацией 24VDC, на DIN-рейку, 4 мм.кв., (бежевый); YBK SLD 24VDC (упак. 20 шт.); 355720 предохранитель на 6А шт 20