Техническое задание на поставку аппарата для определения температуры вспышки а закрытом тигле

|  | Требования к поставляемому оборудованию и комплектации Оборудование, заказ на организацию поставки которого размещается, должно быть новым, то есть не бывшем в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов материала и/или изготовления, не поврежденным, не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие качество оборудования и соответствие его установленным требованиям по эксплуатации. Обязательное заполнение всех пунктов данных технических требований. Поставщики, представившие заявки с недостоверной информацией, заполненные не в полном объеме, отстраняются от дальнейшего участия в аукционе. Приведенные данные должны подтверждаться технической документацией. Конструкция и исполнение аппарата для определения температуры вспышки а закрытом тигле должны обеспечивать безопасные условия труда при ее эксплуатации в соответствии с правилами охраны труда согласно нормативной документации. Поставщик должен обеспечить проведение всех сопутствующих поставке работ в соответствии с правилами охраны труда. Под поставкой товара подразумевается передача оборудования заказчику в г. Перми. Оборудование должно поставляться с комплектом документации. В состав документации на поставляемое Оборудование должны входить: - инструкция по монтажу (на русском); - инструкция по обслуживанию (на русском); - электрические и иные монтажные схемы на Оборудование; - руководство по эксплуатации (на русском). Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность оборудования при его транспортировке до заказчика. Поставщик оборудования должен проводить гарантийное обслуживание оборудования в течение двенадцати месяцев, не менее, без ограничения количества часов наработки. Поставщик оборудования должен своими силами и за свой счёт устранять выявленные дефекты оборудования, произошедшие в течение гарантийного срока. Поставляемое Оборудование должно быть новым и произведённым не ранее 2018 года. I. Аппарат для определения температуры вспышки а закрытом тигле Требования к аппарату для определения температуры вспышки а закрытом тигле - Аппарат для определения температуры вспышки а закрытом тигле предназначен для определения качественных и пожаробезопасных характеристик различных материалов, в т.ч. Нефтепродуктов. - Аппарат должен быть закомплектован мешалкой с высокой надежностью перемешивания; вентилятором для охлаждения нагревательной камеры; дисплеем. - Компоновка аппарата должна обеспечивать удобный и безопасный доступ к системам управления, контроля, регулирования, ремонта. - Аппарат для определения температуры вспышки а закрытом тигле должен отвечать требованиям к размещению в помещении категории В4/В-Iб. Технические характеристики и требования к комплектации: № п.п.; Описание требований; Требуемая функция или величина параметра. 1.; Диапазон измерения температуры вспышки, °С; +15...+370. 2.; Дискретность измерения температуры, °С; 0,1. 3.; Частота вращения мешалки, об/мин; 120. 4.; Потребляемая мощность, Вт; 600. 5.; Масса, кг; 6,5. 6.; Габариты, мм; 350х250х280. Дополнительные условия: Доставка комплекта оборудования по месту нахождения Заказчика в г.Пермь.. Наличие письма от завода изготовителя, гарантирующего выполнение своих обязательств в случае приобретения установки. Письмо должно быть адресовано именно в отношении ОАО "Пермский завод "Машиностроитель".. Срок поставки оборудования – 2018г.. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. |
| --- | --- |