# СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

Директор

«      »                   2018 г.	                                                    «      »                       2018 г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт здания автостоянки в целях устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Основание:

Сметная стоимость

.

| NN пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФСНБ 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.063 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 103.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФСНБ 09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих # мдс 81-35.2004 п.4.7 | м2 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Дверной блок стальной однопольный с ламинированным покрытием, с электромеханическим замком | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФСНБ 15-07-016-01 | Облицовка стен # мдс 81-35.2004 п.4.7 | 100 м2 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Лист гипсофибровый Gyproc Glasroc F Рифлекс ПрК 2400х1200х6 мм Цена: 1400/1,18=1186,44 руб. | м2 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0012 | Саморезы для крепления гипсокартонных листов: "гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8х41 мм | 1000 шт. | 0.385 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 49.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ 14.1.06.01-0001 | Клей "Перлфикс", КНАУФ | кг | -180.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФСНБ 07-05-016-02 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород # мдс 81-35.2004 п.4.7 | 100 м | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.01-0038 | Анкер забивной стальной М6 | 100 шт. | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Перила с 3 ригелями на штифте | м | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 147.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦ 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | -0.0627 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФСНБ 06-01-080-04 | Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В 15 (М200) # мдс 81-35.2004 п.4.7 | 100 м3 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.01.02-0012 | Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 0.076 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 301.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФСНБ 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских # мдс 81-35.2004 п.4.7 | 100 м3 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.4.03.04-0001 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0.0081 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 220.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФСНБ 07-05-016-04 | Изготовление металлических ограждений # мдс 81-35.2004 п.4.7 | 100 м | 0.045 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.3.08.02-0129 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 60х40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 45.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | -0.09405 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФСНБ 07-05-016-02 | Устройство металлических ограждений # мдс 81-35.2004 п.4.7 | 100 м | 0.045 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.01-0036 | Анкер забивной М8 | 100 шт. | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 147.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФСНБ 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см # мдс 81-35.2004 п.4.7 | 100 м2 | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 310.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФСНБ 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 # мдс 81-35.2004 п.4.7 | 100 м2 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 5.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФСНБ 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 # мдс 81-35.2004 п.4.7 | 100 м2 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.000738 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 71.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |