ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  микроскопа тип УИМ-23 (модернизированного) с комплектующими и выполнением работ по монтажу, наладке и проведению обучения специалистов в количестве 3 (трех) человек работе на микроскопе УИМ-23 после его модернизации и юстировки для нужд Богородского филиала АО "НПО "Прибор"

- Объект закупки: Поставка  микроскопа тип УИМ-23 (модернизированного) с комплектующими и выполнением работ по монтажу, наладке и проведению обучения специалистов в количестве 3 (трех) человек работе на микроскопе УИМ-23 после его модернизации и юстировки для нужд

- Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров: Поставляемое Оборудование  используется для изготовления инструмента и оснастки. Оборудование должно быть сертифицированным на территории Российской Федерации.

- Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции, и вида, номенклатуры или ассортимента: 1 шт.

- Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: обучение персонала работе на микроскопе 3 человека, монтаж и пусконаладочные работы, гарантийное обслуживание 12 месяцев, поверка оборудования.

- Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: Поставляемое Оборудование должно быть поверенным, иметь паспорт качества завода изготовителя установленного образца, либо иной документ, подтверждающий качество и происхождение Оборудования. Гарантийный срок должен составлять не менее одного года. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов товара, Покупатель в течение 10 календарных дней сообщает об этом Поставщику письменно или по факсу. Поставщик обязан в течение 10 календарных дней с момента получения сообщения, за свой счет устранить обнаруженные недостатки либо произвести замену некачественного оборудования.

- Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг: Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки. В случае указания на товарный знак - параметры эквивалентности (конкретные показатели этого товара), за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев осуществления закупок на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование:

Комплект поставки:

-Электронные датчики– 2 шт;

-Считывающая головка  3 м кабель;

-Микропроцессорная плата;

-Персональный компьютер с параметрами не ниже: процессор Pentium4 3,0ГГЦ, оперативная память 4Гб, ОС Windows 7 32bit Home Premium, видеокарта;

- Монитор, принтер;

-Программное обеспечение ТЕХНОкоорд (для работы с видеокамерой)

-Промышленная видеокамера 10 3M pixels;

-Обучение персонала (3 чел.);

-Монтаж и пусконаладочные работы;

-Гарантийное обслуживание 12 месяцев.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Оборудования в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Оборудования и наличием сертификатов, обязательных для каждого вида товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Поставляемое Оборудование должно отвечать требованиям нормативной документации. Приемка осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6 и Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7.

- Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): отсутствуют.

- Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора:

Поставка Оборудования осуществляется в течение 90 (Девяносто) календарных дней с момента заключения договора. Поставка товара, погрузочно-разгрузочные работы на склад Покупателя осуществляются силами и за счет Поставщика по месту нахождения Богородского филиала:142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Совнархозная, д. 3 на склад Покупателя с 8:00 до 15:30 по рабочим дням.

Срок действия договора до 31 декабря 2018 года.

- Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора:

При поставке Оборудования Поставщик предоставляет Покупателю товарные накладные, оформленные по форме ТОРГ-12, счет, счет-фактуру, сертификаты качества установленного образца на поставленное, подтверждающие качество и происхождение Оборудования, удостоверенные подписью должностного лица и печатью Поставщика.

Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке Оборудования считается дата подписания Покупателем товарной накладной.

Покупатель оплачивает Оборудование, поставленное Поставщиком, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета на расчетный счет Поставщика, на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами товарных накладных, с приложением отчетных документов, в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней с даты подписания Покупателем  товарной накладной. Авансовый платеж не предусмотрен.

- Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика. При этом недопустима излишняя детализация параметров, не влияющих на реализацию потребности в целом, приводящая к ограничению количества потенциальных участников закупок. Указание на товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товара или наименования производителей, сопровождается словами «или эквивалент».

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики |  | Кол-во | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр | Значение |  |  |
|  | Микроскоп УИМ-23 (Модернизированный) | Предел измерений X | 0—200 мм | 1 | шт. |
|  |  | Предел измерений Y | 0—100 мм |  |  |
|  |  | Пределы измерения углов | 0—360° |  |  |
|  |  | Пределы измерения диаметров отверстий | 0.2—40 мм |  |  |
|  |  | Наибольшая глубина измеряемых отверстий | 40 мм |  |  |
|  |  | Цена деления | 4х2,5 |  |  |
|  |  | Наибольший вес измеряемой детали | 10 кг |  |  |
|  |  | Вес | 545 кг |  |  |
|  |  | Габаритные размеры прибора | 1150 Х 1150 Х 1500 мм |  |  |
|  |  | Погрешность измерений: |  |  |  |
|  |  | Измерение длин на плоском cтоле: |  |  |  |
|  |  | в продольном направлении, мкм | ± (3 + L/30 + h1L/4000) |  |  |
|  |  | в поперечном направлении, мкм | ± (3 + L/50 + h1L/2500) |  |  |
|  |  | Измерение диаметров гладких цилиндров в центрах, мкм | ± (4+L/67) |  |  |
|  |  | Измерение средних диаметров резьбы, мкм | ± (3+2/sin α/2+L/100) |  |  |
|  |  | Измерение шага резьбы, мкм | ± (1+2/cos α/2+L30) |  |  |
|  |  | Измерение половины угла профиля резьбы | ± (3,5+7/S) ' |  |  |
| 2 | Электронные датчики Renishaw RGH24Z30F00A |  |  | 2 | шт |
|  | Микропроцессорная плата |  |  | 1 | шт |
|  | Персональный компьютер. процессор Pentium4 3,0ГГЦ, оперативная память 4Гб, ОС Windows 7 32bit Home Premium, видеокарта NVidia GeForce 8600GTS |  |  | 1 | шт |
|  | Монитор 24˝ |  |  | 1 | шт |
|  | принтер |  |  | 1 | шт |
|  | Программное обеспечение ТЕХНОкоорд |  |  | 1 | шт |
|  | Промышленная видеокамера digital camera for microscope DCM310 3M pixels |  |  | 1 | шт |