№ п/п наименование	                  ед. изм.	кол-во

1	Трубы стальные водогазопроводные Ø15	м	60

2	Трубы стальные водогазопроводные ø20	м	50

3	Трубы стальные водогазопроводные Ø25	м	68

4	Трубы стальные водогазопроводные Ø32	м	120

5	Трубы стальные водогазопроводные Ø40	м	138

6	Трубы стальные водогазопроводные Ø50	м	249

7	Трубы стальные электросварные Ø76	м	290

8	Трубы стальные электросварные Ø89	м	301

9	Трубы стальные электросварные Ø108	м	290

10	Трубы стальные электросварные Ø133	м	127

11	Трубы стальные электросварные Ø159	м	295

№ п/п наименование	                                              ед. изм.	                  кол-во

1	Труба стальная электросварная оцинкованная ф 219	пм	41

2	Труба стальная электросварная оцинкованная ф 159	пм	305

3	Труба стальная электросварная оцинкованная ф 133	пм	100

4	Труба стальная электросварная оцинкованная ф 108	пм	155

5	Труба стальная электросварная оцинкованная ф 89	пм	40

6	Труба стальная электросварная оцинкованная ф 76	пм	125

7	Труба стальная электросварная оцинкованная ф50	пм	70

8	Труба стальная электросварная оцинкованная ф40	пм	23

9	Труба стальная электросварная оцинкованная ф 32	пм	9

10	Труба стальная электросварная оцинкованная ф 25	пм	30

11	Труба стальная электросварная оцинкованная ф 20	пм	1

12	Труба стальная электросварная оцинкованная ф 15	пм	6