## Лист1
№ п/п | Краткий текст материала | Количество | Единица измерения | Тип, марка Продукции* | Технические требования | Полное наименование материала | Производитель | Страна происхождения | Цена за ед.товара с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Срок поставки, дней
1 | Лампа ДРИ-1000-6 E40 | 10 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
2 | Лампа светодиодная 18Вт TUBE T8, 18W, G13, 6500К | 25 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
3 | Лампа светодиодная 9Вт TUBE T8, 9W, G13, 6500К | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
4 | Лампа светодиодная LED smd A60-10W-827-E27, мощность- 10Вт, напряжение 220В, форма лампы-шар, цвет колбы-белая, цоколь-Е27. | 20 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
5 | Промышленный светодиодный светильник 66 Вт DS-Prom-66 | 10 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
6 | Светодиодный прожектор NFL-LED 100 Вт | 3 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
7 | Светодиодный прожектор NFL-P-LED 30Вт | 5 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
8 | Светодиодный светильник XF-OV270-20W-4000K, | 10 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
9 | Комплект штанг КШЗ-10Д для заземления высоковольтных линий ВЛ-6-10кВ без подъема на опору непосредственно с поверхности земли, в комплект входит указатель напряжения УВНК 6-35М-Ш, три заземляющие телескопические штанги, одна съемная изолирующая телескопич | 4 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
10 | Кабель греющий 17 КСТМ2-Т | 30 | м |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
11 | Наконечник кабельный прямой с плоской глухой зажимной частью под опрессовку алюминиевый без покрытия для оконцевания алюминиевых жил проводов и кабелей сечением 150мм2 с одним отверстием под контактный стержень диаметром 12мм с закрытым хвостовиком с внут | 16 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
12 | Кабель ВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80 | 100 | м |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
13 | Кабель ВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80 | 200 | м |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
14 | Кабель ВВГ 3х2,5 ГОСТ 16442-80 | 100 | м |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
15 | Кабель ВВГ 3х2,5 ГОСТ 16442-80 | 100 | м |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
16 | Кабель ВВГ 3х2,5 ГОСТ 16442-80 | 300 | м |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
17 | Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 4х2,5-0,66 | 100 | м |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
18 | Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 4х4-0,66 | 0.1 | км |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
19 | Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 4х6-0,66 | 100 | м |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
20 | Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 1х25-0,66 | 0.1 | км |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
21 | Провод гибкий со скрученными медными жилами с изоляцией и оболочке из поливинилхлорида ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 | 0.1 | км |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
22 | Кабель-канал 25х16 2 м | 40 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
23 | Кабель-канал 40х16мм | 10 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
24 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-6-4 | 100 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
25 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 4-6-3 | 100 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
26 | Наконечник ТМЛ 10-6-5 ТУ 3424-001-59861269-2004 | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
27 | Наконечник ТМЛ 10-8-5 ТУ 3424-001-59861269-2004 | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
28 | Наконечник ТМЛ 16-6-6 ОСТ 9581-80 | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
29 | Наконечник ТМЛ 16-8-6 ТУ 3424-001-59861269-2004 | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
30 | Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ-25-6-7 ГОСТ 23981-80 | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
31 | Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ-25-8-7 ГОСТ 23981-80 | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
32 | Наконечник ТМЛ 35-8-9 ТУ 3424-001-59861269-2004 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
33 | Наконечник ТМЛ 35-10-9 ТУ 3424-001-59861269-2004 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
34 | Наконечник ТМЛ 50-8-11 кабельный ГОСТ 7386-80 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
35 | Наконечник ТМЛ 50-10-11 ТУ 3424-001-59861269-2004 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
36 | Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ 50-12-11 ГОСТ 7386-80 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
37 | Наконечник ТМЛ 70-10-13 ТУ 3424-001-59861269-2004 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
38 | Наконечник ТМЛ 70-12-13 ТУ 3424-001-59861269-2004 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
39 | Наконечник кабельный алюминиевый под опрессовку ТА-50-10-9 ГОСТ 9581-80 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
40 | Наконечник кабельный алюминиевый под опрессовку ТА-70-10-12 ГОСТ 9581-80 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
41 | Наконечник кабельный алюминиевый под опрессовку ТА-95-12-13 ГОСТ 9581-80 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
42 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 6мм2 с внутренним ф4мм климатического исполнения УХЛ3 ГМЛ-6-4 ГОСТ 23469.3-79 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
43 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 10мм2 с внутренним ф5мм климатического исполнения УХЛ3 ГМЛ-10-5 ГОСТ 23469.3-79 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
44 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 16мм2 с внутренним ф6мм климатического исполнения УХЛ3 ГМЛ-16-6 ГОСТ 23469.3-79 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
45 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 25мм2 с внутренним ф8мм климатического исполнения УХЛ3 ГМЛ-25-8 ГОСТ 23469.3-79 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
46 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 35мм2 с внутренним ф10мм климатического исполнения УХЛ3 ГМЛ-35-10 ГОСТ 23469.3-79 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
47 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 50мм2 с внутренним ф11мм климатического исполнения УХЛ3 ГМЛ-50-11 ГОСТ 23469.3-79 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
48 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 70мм2 с внутренним ф13мм климатического исполнения УХЛ3 ГМЛ-70-13 ГОСТ 23469.3-79 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
49 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 95мм2 с внутренним ф15мм климатического исполнения УХЛ3 ГМЛ-95-15 ГОСТ 23469.3-79 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
50 | Выключатель автоматический, номинальный ток расцепителя 20 А ВА47-29, однополюсный, 20А 4,5кА х-ка B | 36 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
51 | Выключатель автоматический, номинальный ток расцепителя 25 А ВА47-29, однополюсный, 25А 4,5кА х-ка B | 36 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
52 | Выключатель автоматический, номинальный ток расцепителя 32 А ВА47-29, однополюсный, 32А 4,5кА х-ка B | 12 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
53 | Выключатель автоматический ВА 47-100, 3р, 20А ТУ 2000 АГИЕ. 641.235.003 | 20 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
54 | Выключатель автоматический, номинальный ток расцепителя 25 А ВА47-29, трехполюсный, 25А 4,5кА х-ка B | 20 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
55 | Выключатель автоматический с электронным расцепителем на микропроцессоре ВА 47-60 3Р 40А 6 кА х-ка D ТУ 3422-001-18461115-2009 | 6 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
56 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-32 3Р 100А 25кА, 100А ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 | 2 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
57 | Бокс пластиковый наружной установки КМПн 1/2 для 1-2-х автоматических выключателя, артикул MKP31-N-02-30-252 IEK | 3 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
58 | Бокс КМПн 2/6 для наружной установки, 1 ряд, 6 модулей MKP42-N-06-30-09 65207 | 2 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
59 | Щит распределительный навесной металлический 12 модулей IP54 ЩРн-12 | 1 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
60 | Щит распределительный навесной металлический 24 модулей IP54 ЩРн-12 | 1 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
61 | Вилка штепсельная двухфазная с заземляющим контактом 2P+E на номинальный ток 25А напряжением 220В ВШ-п-20-25/220 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
62 | Выключатель клавишный (рокерный) RWB-502 сетевой, 16А 250В, с подсветкой | 25 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
63 | Выключатель клавишный сдвоенный (рокерный) 6 контактов RWB-510 16А 250В | 5 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
64 | Выключатель одноклавишный для открытой установки ВС20-1-0-ФСр серия Форс IP54 10А/250В, артикул EVS10-K03-10-54-D | 5 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
65 | Зажим контактный винтовой ЗВИ-5 1,5-4мм2 12пар, артикул UZV3-005-04 | 6 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
66 | Зажим контактный винтовой ЗВИ-10 2,5-6мм2 12пар, артикул UZV3-010-06 | 6 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
67 | Коробка распаячная открытой проводки IP20 75х75х20ммКМ41212-01 | 10 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
68 | Коробка распаячная для открытой проводки КМ41235 85х85х40мм IP44 (RAL7035, 6 гермовводов), артикул UKO11-085-085-040-K41-44 | 10 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
69 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная с колбой формы полуспираль длиной 132мм наружним диаметром 60мм с цоколем E27 номинальной мощностью 30Вт на рабочее напряжение 220-240В дневного белого света цветовой температурой 6500K | 100 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
70 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная с колбой формы полуспираль длиной 132мм наружним диаметром 60мм с цоколем E27 номинальной мощностью 30Вт на рабочее напряжение 220-240В дневного белого света цветовой температурой 6500K | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
71 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная с колбой типа полуспираль длиной 98мм и диаметром 48мм NCL-SH10-15-840-E27, 15Вт 4000К 910Лм, код 94048 | 100 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
72 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная с колбой типа полуспираль длиной 98мм и диаметром 48мм NCL-SH10-15-840-E27, 15Вт 4000К 910Лм, код 94048 | 75 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
73 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная с колбой типа полуспираль длиной 98мм и диаметром 48мм NCL-SH10-15-840-E27, 15Вт 4000К 910Лм, код 94048 | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
74 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная с колбой типа полуспираль длиной 98мм и диаметром 48мм NCL-SH10-15-840-E27, 15Вт 4000К 910Лм, код 94048 | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
75 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная с колбой типа полуспираль длиной 98мм и диаметром 48мм NCL-SH10-15-840-E27, 15Вт 4000К 910Лм, код 94048 | 25 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
76 | Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б220-230-40-1 220-230В 40Вт E27 | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
77 | Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б220-230-40-1 220-230В 40Вт E27 | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
78 | Лампа накаливания Б220-240-60-1 60Вт, 22 В, 50Гц | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
79 | Лампа накаливания Б220-240-60-1 60Вт, 22 В, 50Гц | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
80 | Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б220-230-75 220-230В 75Вт E27 | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
81 | Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б220-230-75 220-230В 75Вт E27 | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
82 | Лампа накаливания Б220-240-95Вт | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
83 | Лампа накаливания Б220-240-95Вт | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
84 | Пускатель ПМА-3100 УХЛ4В, 380В с двумя замыкающими и двумя размыкающими вспомогательными контактами | 1 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
85 | Патрон резьбовой керамический для ламп с цоколями E27 Е27Н12К ГОСТ 2746-90 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
86 | Розетка одноместная РСб20-3-ФСр , серия "Форс" 16А, 250В, IP54 с крышкой для открытой установки с заземляющим контактом РСб20-3-ФСр, серия "Форс" | 10 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
87 | Розетка штепсельная одноместная для открытой проводки влагозащищенная с крышкой и с заземляющим контактом 16А 250В IP54 серая | 40 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
88 | Розетка штепсельная одноместная для открытой проводки с защитными шторками с заземляющим контактом РА16-003/1-б Прима 16А 250В IP20 белая | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
89 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ДСП02-М-20С 1ExdIICT6 УХЛ1, 20Вт ТУ 3461-001-38442947-2015 | 10 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
90 | Светильник светодиодный ДСП-44Вт IP65 4000К 3900Лм ССО-42-556V, УХЛ1 ТУ 3461-001-38407558-2012 | 4 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
91 | Светильник люминесцентный потолочный для общественных зданий с зеркальной решеткой ARS/S 418 ES1 УХЛ4 IP20 4х18Вт Т8 G13 с ЭПРА, белый, код 15641830, с интегрированным блоком аварийного питания | 2 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
92 | Светильник люминесцентный накладной потолочный/настенный для общественных зданий ЛПО 3017 2х36Вт 230В цоколь G13 в металлическом корпусе с оргстеклом степени защиты IP20 климатического исполнения УХЛ4 белый 12шт/уп LLP00-3017-2-36-K01 | 4 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
93 | Светильник Лидер, артикул 00004673, для бани и сауны, напряжение 220В, мощность 60Вт, степень защиты IP54. | 2 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
94 | Светильник НПП1201 100 Вт, IP54, овал | 10 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
95 | Батарейка ALKALINE AAA | 100 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
96 | Батарейка ALKALINE AA | 100 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
97 | Лампа светодиодная ASD LED-T8, форма лампы Т8, светодиоды типа SMD, мощность 10Вт, цоколь G13, световой поток 700лм, цветовая температура 6500K, длина лампы 600мм, срок службы 50000часов | 75 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
98 | Лампа светодиодная ASD LED-T8, форма лампы Т8, светодиоды типа SMD, мощность 10Вт, цоколь G13, световой поток 700лм, цветовая температура 6500K, длина лампы 600мм, срок службы 50000часов | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
99 | Лампа светодиодная ASD LED-T8, форма лампы Т8, светодиоды типа SMD, мощность 10Вт, цоколь G13, световой поток 700лм, цветовая температура 6500K, длина лампы 600мм, срок службы 50000часов | 25 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
100 | Лампа светодиодная ASD LED-T8, форма лампы Т8, светодиоды типа SMD, мощность 10Вт, цоколь G13, световой поток 700лм, цветовая температура 6500K, длина лампы 600мм, срок службы 50000часов | 35 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
101 | Лампа светодиодная ASD LED-T8, форма лампы Т8, светодиоды типа SMD, мощность 10Вт, цоколь G13, световой поток 700лм, цветовая температура 6500K, длина лампы 600мм, срок службы 50000часов | 15 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
102 | Лампа накаливания 12 Вольт Е27 40 Вт. МО 12В 40Вт Е27 | 10 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
103 | Лампа накаливания 24 Вольта Е27 40 Вт | 10 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
104 | Лампа светодиодная FLL-A65 11W 4000К E27 | 30 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
105 | Лампа светодиодная FLL-A65 11W 4000К E27 | 20 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
106 | Светодиодный прожектор NFL-LED 100 Вт | 1 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
107 | Светодиодный прожектор NFL-P-LED 30Вт | 2 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
108 | Термоусаживаемая трубка ТТУ 8/4 Термоусадочная трубка 8/4мм | 10 | м |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
109 | Термоусаживаемая трубка ТТУ 12/6 Термоусадочная трубка 12/6мм | 10 | м |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
110 | Трубка термоусадочная тту 16/8 черная 100 м/упак ИЭК | 0.1 | уп |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
111 | Термоусаживаемая трубка ТТУ 20/10 Термоусадочная трубка 20/10мм | 10 | м |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
112 | Термоусадочная трубка ТТУ 30/15 черная Артикул: UDRS-D30-50-K02 ЗА УПАКОВКУ 100 м | 0.1 | уп |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
113 | Таймер цифровой ТЭ15 | 1 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
114 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС-3 1НО | 2 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
115 | Контактор КМИ-11210 12А 400В/АС-3 1НО | 2 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
116 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС-3 1НО | 2 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
117 | Контактор КМИ-11810 18А 400В/АС-3 1НО | 2 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
118 | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС-3 1НО 1НЗ | 2 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
119 | Контактор электромагнитный малогабаритный нереверсивный без оболочки КМИ 46512 65А 400В/АС-3 1НО 1НЗ габарита корпуса 4 на номинальный рабочий ток 65А номинальное напряжение катушек управления 400В переменного тока категории применения АС3 с одним замыкаю | 2 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
120 | Лампа люминесцентная ЛБ/ЛД18 Саранск, Цветовая температура 4100K | 50 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
121 | Лампа люминесцентная ЛБ/ЛД18 Саранск, Цветовая температура 6200K | 400 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
122 | Люминесцентная лампа ЛБ40Вт (36Вт), Цветовая температура 6200K | 25 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
123 | Лампы светодиодная LED-A60-std 20Вт Е27 3000К 1800Лм ASD | 40 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
124 | Элемент питания, тип ААА, Alkaline | 200 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
125 | Элемент питания, тип АА, Alkaline | 180 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
126 | ФАРА РУЧНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ФР-ВС «ЭКОТОН-3» | 2 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
127 | СВЕТИЛЬНИК ГОЛОВНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СГСВ-6 «ЭКОТОН-6» | 1 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
128 | ФАРА РУЧНАЯВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ФР-ВС «ЭКОТОН-3» | 3 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
129 | Фонарь взрывозащищенный светодиодный ручной на аккумуляторах, с зарядным устройством SECURLUX L3000-УХЛ1, IP67, 0ExiaIICT4 ТУ 3400-006-72453807-07 | 2 | компл. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
130 | Фонарь взрывозащищенный светодиодный ручной аккумуляторный с батарейками SECURLUX 2-УХЛ1, IP67, 2ExeibIICT4 ТУ 3400-006-72453807-07 | 2 | шт.. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
131 | Фонарь ФР-ВС Экотон-3 ручной | 1 | компл. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
132 | Элемент питанияAAA LR 03 Alkaline 1.5В | 20 | шт.. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
133 | Элемент питания AA LR 06 Alkaline 1.5В | 20 | шт.. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
134 | Элемент питания Крона 6LR61 Alkaline 9В | 10 | шт.. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
135 | Провод ШТЛП 4х0,12 кв.мм | 100 | м |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
136 | Провод телефонный П-274 (полевик) | 1000 | м |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
137 | Знак безопасности Знак Молния 50х50 пленка | 20 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0
138 | Знак безопасности Молния на фолии треугольник 100х100х100мм | 10 | шт. |  | аналоги допустимы |  |  |  |  | 0