Кабель АСБ-10 3х120 м 69

шина алюмин 100х10 l-4000 мм АД31Т шт 4

Кабель ВВГнг-LS 1х240 м 308

Кабель ВВГнг-LS 4х35 м 143

Кабель ВВГнг-LS 4х50 м 101

Кабель ВВГнг-LS 4х70 м 124

Кабель ВВГнг-LS 4х95 м 66

Кабель ВВГнг-LS 4х25 м 73

Кабель ВВГнг-LS 4х240 м 32

Кабель ВВГнг-FRLS 4х4 м 14

Кабель ВВГнг-FRLS 4х16 м 28

Кабель ВВГнг-FRLS 3х2.5 м 100

Кабель ВВГнг-FRLS 3х1.5 м 150

Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0.66 кВ 3х1.5 м 25

Кабель ВВГнг(А)-LS-0.66 кВ 3х2.5 м 45

Кабель ВВГнг(А)-LS-0.66 кВ 4х16 м 50

Кабель ВВГнг(А)-LS-0.66 кВ 2х1.5 м 10

Кабель ВВГнг(А)-LS-0.66 кВ 3х6 м 50

Провод МГ 1х25 м 8

Провод МГ 1х50 м 10

Провод ПУГВ 1х25 м 50

Кабель АПВВПу2г-10 1х120/35 м 86

Кабель АПВВнг-10 1х120/35 м 24

Муфта соединит. 3СТп-10-70/120(Б) шт 3

Муфта концевая для вн и нар уст. 3КВТп-10-70/120(Б) шт 7

Муфта концевая для вн и нар уст. 4ПКВНтп-70 шт 11

Муфта концевая для вн и нар уст. 4ПКВНтп-95 шт 6

Муфта концевая для вн и нар уст. 4ПКВНтп-50 шт 8

Муфта концевая для вн и нар уст. 4ПКВНтп-35 шт 13

Муфта концевая для вн и нар уст. 4ПКВНтп-25 шт 6

Муфта концевая для вн и нар уст. 4ПКВНтп-240 шт 3

Муфта концевая для вн и нар уст. 1ПКВНт-В-240 шт 18

Муфта соединит. Для вн и нар уст. 4ПСт-1-В-16/25 шт 6

Муфта соединит. Для вн и нар уст. 4ПСт-1-В-35/50 шт 21

Муфта соединит. Для вн и нар уст. 4ПСт-1-В-70/120 шт 17

Муфта соединит. Для вн и нар уст. 4ПСт-1-В-150/240 шт 3

наконечник кабельный НО-50 шт 84

наконечник кабельный НО-120 шт 68

наконечник кабельный НО-240 шт 12

наконечник кабельный ТМЛ-25-(6,8)-5 шт 24

шина алюмин 100х10 l-4000 мм АД31Т шт 4