# Опросный лист на горизонтальные резервуары

Технические характеристики:

| Номинальный объем | 25 | м³ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип установки | da | наземный |  | подземный |  |  |  |
| Хранимая жидкость | metanol |  |  |  |  |  |  |
| Характер среды | da | агрессивная |  | неагрессивная |  |  |  |
| Исполнение | da | одностенный |  | двустенный |  |  |  |
| Количество камер | da | одна |  | две |  |  | три |
| Тип перегородки | da | одностенная |  | двустенная |  |  |  |
| Наличие ложементов | v | нет |  | есть |  |  | кол-во |
| Хомуты (для подземных) | da | нет |  | есть |  |  | кол-во |
| Заполнение тосолом (для двустенных) | v | нет |  | есть |  |  |  |
| Наличие внутреннего покрытия | da | нет |  | есть |  |  |  |
| Тип наружного покрытия | v |  |  |  |  |  |  |
| Наличие тепловой изоляции | v | нет |  | есть |  | Толщина,мм |  |
| Температура наиболее холодных суток с обесп. 0,98 по СНиП 23-01-99 |  |  |  | -10 |  | °С |  |

| Толщина стенки, мм |  | 10 |  | обечайки |  |  |  | днища |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материальное исполнение (марка стали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительное технологическое оборудование

| Нагреватель |  | v | нет |  |  | водяной |  |  |  |  | электрокабель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия выдачи |  |  | нет |  | da | есть |  |  |  |  | D, мм |  |  |
| Линия наполнения |  |  | нет |  | da | есть |  |  |  | D, мм |  |  |  |
| Дыхательная линия |  |  | нет |  | da | есть |  |  |  | D, мм |  |  |  |
| Линия обесшламливания |  |  | нет |  | da | есть |  |  |  | D, мм |  |  |  |
| Замерная труба |  |  | нет |  | da | есть |  |  |  | D, мм |  |  |  |
| Замерное устройство |  | v | нет |  |  | есть |  |  |  | D, мм |  |  |  |
| Сливная пробка |  |  | нет |  | da | есть |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания (для наземных) |  |  | нет |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество и высота горловин (для подземных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество и размеры металлических колодцев (для подземных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое оборудование (наименование и количество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |