	Форм.
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование


	Кол.
	Прим.

	
	
	
	ВРУ-0,4кВ
	Щит вводно-распределительный   ЩМП-5 IP54
	1
	

	
	
	
	ВА88-32, Iр 100А
	Выключатель трехполюсный автоматический , 100А
	1
	

	
	
	
	ЦЭ6803В
	Счетчик
	1
	

	
	
	
	ТТЭ-А 100/5
	Трансформатор тока 100/5
	3
	


	
	
	
	ЦЭ6803В
	Счетчик
	1
	

	
	
	
	ТТЭ-А 100/5
	Трансформатор тока 100/5
	3
	

	
	
	
	Полоса 4х40
	Полоса 4х40, м
	4
	

	
	
	
	Уголок 50х50х5
	Уголок 50х50х5, м
	9
	

	
	
	
	СИП-(4х50)
	Провод силовой, алюминиевый, сечением мм : 4х50, м
	420
	

	
	
	
	АВВГ-(4х70)
	Кабель силовой, алюминиевый, сечением мм : 4х70, м
	10
	

	
	
	
	
	Опора деревянная 11 м
	17 
	

	
	
	
	ПТ 43-2
	Приставка железобетонная
	17
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