| МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ») _______________________________________________ 140180 Московская обл., г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1 __06.09.2018______ № _________________________ Запрос о предоставлении ценовой информации |  |
| --- | --- |

В целях определения начальной (максимальной) цены договора поставку трансформатора: ТСЗУ-1600 кВА, просим Вас в течение 5 календарных дней представить предположительную стоимость оказания услуг согласно нижеследующим условиям.

| Место оказания услуг | г. Москва, ул. Радио, д. 17 |
| --- | --- |
| Срок оказания услуг | С даты заключения договора до 30.10.2018 г. |
| В расчет коммерческого предложения должны быть включены: | - стоимость трансформатора - стоимость доставки - гарантийный срок - срок поставки - условия оплаты. |
| Порядок и срок оплаты | в течение 45 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ, *Для Подрядчика, являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства в течение 30 календарных дней* с даты подписания Акта о приемке выполненных работ |
| Предполагаемые сроки осуществления закупки | Сентябрь-Октябрь 2018 г. |

- Основные характеристики трансформатора.

1. Условное обозначение трансформатора: ТСЗУ-1600 кВА

| 0,4 | 0,23 | Другое |
| --- | --- | --- |
| V |  |  |

| 2. ВН (кВ): 3. НН (кВ): 6 | 10 | Другое |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

| 4. Схема и группа соединений обмоток трансформатора: Y/Yн-0 | ∆ /Yн-11 | Другое |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

| ±2х2,5 % | Другое % |
| --- | --- |
| V |  |

5. Регулирование напряжения ПБВ:

| 4 | 6 | 8 | Другое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V |  |  |

6. Напряжение короткого замыкания: U к.з. , %

| 7.Частота. Гц_______50_______ Медь | Алюминий |
| --- | --- |
| V |  |

8. Тип материала обмоток:

9. Тип изоляции обмоток:

| Литая | Открытая |  | Другая |
| --- | --- | --- | --- |
| F | NOMEX- H | Стекловолокно- F |  |
|  |  | V |  |

| УЗ | ХЛЗ | УХЛЗ | Другое |
| --- | --- | --- | --- |
| V |  |  |  |

10. Климатическое исполнение:

11. Охлаждение:   AN

| Нет | Да |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IP00 | IP21 | IP31 | Другое |
|  | V |  |  |

12. Наличие защитного кожуха и степень защиты трансформатора:

13. Исполнение трансформатора по расположению выводов (только для трансформаторов в кожухе):

ВН

| Снизу кабелем | Слева шиной | Справа шиной | Сверху изолятором | Сверху кабелем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V |

НН

| Снизу кабелем | Слева шиной | Справа шиной | Сверху шиной | Сверху кабелем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V |

14. Дополнительное оборудование к трансформатору:

| Да | Нет |
| --- | --- |
|  | V |

- виброгасящие подушки

-устройства тепловой защиты

| Нет | Да |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | MSF-220 K | MSF-220 F | MSF-220 V | ТР-100 | Другое |

15. Габариты max допустимые:

| L | B | H |
| --- | --- | --- |
| 2,36 | 1,45 | 2,15 |

16. Количество трансформаторов- _______1_________шт

Из ответа на настоящий запрос должна однозначно определяться общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены до 30 декабря 2018 года, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен услуг.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение у ФГУП «ЦАГИ» каких-либо обязательств.