Заказ № 1942 от  17.09.18 года – Тепловые сети

1. Труба ПЭ 100 110*6,6 - 100 м.п.

2. Отвод ПЭ 100 литой удлиненный - 2 шт.

3. Втулки под фланец удлиненные + фланцы расточенные - 2 комплекта

4. Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р, Ру-10, Ду-200 - 1 шт.

5. Трубы хризотилцементные 150 ВТ-9 - 9 шт.

6. Трубы хризотилцементные 200 ВТ-9 - 10 шт.

7. Муфты хризотилцементные ГОСТ 31416-2009 150 - 8 шт. (плюс уплотнительные кольца)

8. Муфты хризотицементные ГОСТ 31416-2009 200 - 9 шт. (плюс уплотнительные кольца)

9.  Труба ПП ду 100 (рыжая) 2*12м.п. + 2*5м.п.

ЖБИ:

10. ПН 10 - 4 шт.

11. КС 10.9 - 8 шт.

12. КС 10.3 - 1 шт.

13. КС 10.6 - 1 шт.

14. ПП 10 - 4 шт.

15. КО 6 - 10 шт.

16. Люк тяжелый чугунный - 4 шт.

17. Труба стальная Ду 200 - 12 м.п.

Требования:

1.Счет принимается до 18.09.2018 года.

2.Товар должен быть по наличию, в полном объеме заказа, упакован и соответствовать ГОСТ.

3.Наименование и техническое описание действительно согласно запросу

4.Товар должен быть новым, год выпуска -  не ранее 2017 года.

5.Сертификат, паспорт отправляется с коммерческим предложением

6.КП принимается один раз и изменению не подлежит

Частичное изменение требований коммерческие предложения не рассматриваются.