1 Трансформатор ТМГ 25/6/0,4-У1 шт 1

2 Розетка 1-м омега рбп13-1-0м с защ. крышкой переносная с заземл. ip44 черн. каучук иэк pkr21-016-2-k02 шт 4

3 Армированный аллюминиевый скотч (ширина 50 мм, длина 30 метров) шт 4

4 Паяльная паста XG-50 шт 4

5 Флюс Amtech Flux RMA-223 шт 4

6 УКАЗАТЕЛИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УВНУ-10 СЗ ИП с ТФ шт 1

7 Набор диэлектрического инструмента TESLA SET 3 шт 2

8 Зажим клемма Wago 222-413 на 3 провода с рычажком 0,08-2,5 мм кв (в упаковке не менее 40 штук) уп 2

9 Хомут универсальный + 8 замков (длина 3 метра, ширина 12,7) шт 6

10 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 (только ГОСТ, не ТУ) м 200

11 Фара ФР-ВС Экотон-3 с з/у шт 1

12 Светодиодный светильник 36Вт 595\*595\*40, 4 450К, 3400Лм, импортный ДЕКО шт 7

13 Смазка WD-40 (420мл) (в комплекте с аппликатором) шт 3

14 Штанга ШО-10-4-6,6 длиной 6,6 м, шт 2

15 ФАЗОУКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 6 – 10 кВ УВНФ–10СЗ шт 1

16 Din-рейка (L-1m) шт 3

17 Выключатель одноклавишный однополюсной наружней установки шт 5

18 Выключатель двухклавишный наружней установки шт 5

19 Коробка распределительная 100х100х50мм для сплошных стен (IMT35122) шт 5

20 Коробка распределительная 100х100х50 IP44 КМ41233 (UKO11-100-100-050-K41-44) шт 5

21 Светодиодный светильник ЭРА SPO-4-40-4K 1220x75x25 мм IP20 шт 6

22 Ацетон л 2

23 Светильник светодиодный ДПО 3030 IP54 шт 4

24 Изолятор ПС-70 шт 30

25 Изолятор ЛК-70/10-И-3 ГП (ЛК-70/10-В3) шт 30

26 Изолятор ШСК-12,5-10 Исполнение 3 шт 30

27 Штыревой фарфоровый изолятор типа ШФ-20УО шт 30

28 Саморезы пресс-шайба 4,2\*25 острые шт 500

29 Саморезы пресс-шайба сверло 4,2\*25 шт 500

30 Лазы универсальные ЛУ (тип 3) (выполнены по ГОСТ, с кожанными ремнями, с запасными ножами) пар 2

31 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 (только ГОСТ, не ТУ) м 400

32 СИЗ-3 (в упаковке 50 штук) уп 2

33 СИЗ-4 (в упаковке 50 штук) уп 2

34 СИЗ-5 (в упаковке 50 штук) уп 2

35 Зажим клемма Wago на 5 проводов с рычажком 0.08-2.5 мм.кв (в упаковке не менее 40 штук) уп 2

36 Бинокль "Aculon А-211 8-18х42, цвет: черный шт 1

37 Testo 545 - люксметр шт 1

38 Пуско-зарядное устройство СПЕЦ СР-320 шт 1

39 Аккамулятор 6СТ-190 шт 4

40 Сетевой фильтр Premium-Protect-Line 120 000А; 12 розеток шт 4

41 Светильник светодиодный СГ-236-60 Айсберг 60 Вт, IP65 шт 6

42 Розетка двойная Schneider Electric "Lexel Этюд", для наружной проводки, с заземлением, цвет: кремовый шт 15

43 Кабель-канал белый 100х60 м 20

44 Кабель-канал белый 40х40 м 50

45 Кабель-канал белый 16х16 м 100

46 Изолента ПВХ красная шт 5

47 Изолента ПВХ желтая шт 5

48 Изолента ПВХ зеленая шт 5

49 Пост КУ-91 шт 5

50 Пост КУ-92 шт 3

51 Предохранитель ПТ1.1-6-3,2-40У. 6 кВ, 2,3А шт. 6

52 Смазка многоцелевая ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 кг. 5

53 УЗО электромеханическое 4п 40А/30 мА, ГОСТ 51328-99 шт. 4