Забор-жалюзи (высота 2500, шаг опор 2500	м/пог	158

П-планка	м.п	485

ламель секции жалюзи 2440мм	шт	1264

ламель секции жалюзи 1040мм	шт	17

парапет простой с капельником	м.п	158

откатные металлические ворота 2,5*6,0м по типу забора-жалюзи, с электроприводом	шт	1

распашная калитка 2,5*1,2м по типу забора-жалюзи, с электроприводом шт 1

алюминиевый флагшток h=6м	шт	1

планка угла наружного 50-50-1200-0,6	м.п	5