|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование оборудования** | **ТИП/Марка** | **Код оборудования** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Труба стальная водогазопроводная | dy 15 | ГОСТ 3262-75 | м | 115 |  |  |
| 2 | Труба стальная водогазопроводная |  dy 20 | ГОСТ 3262-75 | м | 15 |  |  |
| 3 | Труба стальная водогазопроводная |  dy 25 | ГОСТ 3262-75 | м | 35 |  |  |
| 4 | Труба стальная водогазопроводная |  dy 32 | ГОСТ 3262-75 | м | 105 |  |  |
| 5 | Труба стальная водогазопроводная |  dy 40 | ГОСТ 3262-75 | м | 10 |  |  |
| 6 | Труба стальная водогазопроводная |  dy 50 | ГОСТ 3262-75 | м | 30 |  |  |
| 7 | Труба стальная электросварная прямошовная |  dy 65 | ГОСТ 10704-91 | м | 35 |  |  |
| 8 | Отвод стальной не оцинк. | Ду 32х90 |   | шт | 13 |  |  |
| 9 | Отвод стальной не оцинк. | Ду 32х45 |   | шт | 13 |  |  |
| 10 | Отвод стальной не оцинк. | Ду 25х45 |   | шт | 5 |  |  |
| 11 | Отвод стальной не оцинк. | Ду 15х90 |   | шт | 64 |  |  |
| 12 | Врезка | ф15 |   |   | 60 |  |  |
| 13 | Врезка | ф25 |   |   | 6 |  |  |
| 14 | Врезка | ф32 |   |   | 10 |  |  |
| 15 | Резьба | ф15 |   |   | 60 |  |  |
| 16 | Резьба | ф25 |   |   | 6 |  |  |
| 17 | Врезка | ф32 |   |   | 10 |  |  |
| 18 | Ниппель неоцик. | ф15 |   |   | 2 |  |  |
| 19 | Ниппель неоцик. | ф25 |   |   | 6 |  |  |
| 20 | Ниппель неоцик. | ф32 |   |   | 10 |  |  |
| 21 | Американка | ф15 |   |   | 2 |  |  |
| 22 | Американка | ф25 |   |   | 6 |  |  |
| 23 | Американка | ф32 |   |   | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Стальная водогазопроводная труба и арматура**