 труба армированная стекловолокном 25 PN25 ПП РВК (140) м 192

труба армированная стекловолокном 25 PN25 ПП РВК (200) м 36

муфта комб. Нар. Рез. 20х1/2 ПП Grosseto (360/40) шт 31

кран шаровый 1/2 вн/нар баб 11Б27П1 (160) шт 31

настенный комплект для смесителя 20х1/2 ПП Grosseto (100/5) шт 8

угольник 90 град 20 ПП Н-РР (500/100) шт 50

угольник 45 град 20 ПП Н-РР (600/100) шт 30

тройник 20 ПП Н-РР (300/100) шт 30

муфта 25 ПП Н-РР (400/100) шт 60

муфта 20 ПП Н-РР (700/100) шт 30

тройник переходной 25х20х25 ПП РВК (140) шт 50

заглушка 1/2 нар. М TIM шт 16

СантехмастерГель Зеленый туба 60г блистер шт 10

Sprint 50м + 50м катушка, блистер шт 5

труба с раструбом ПП 110х3000х2.7(ЗППИ) (канализация) шт 8

тройник 110х90\* ПП(20шт) (канализация) шт 8

тройник 110х110х45\* ПП(20шт) (канализация) шт 8

тройник 110х50-90\* ПП (канализация) шт 10

хомут ст. с резиновым уплотнителем (106-111) 4\*М10 с шпилькой и дюбелем(50шт) шт 50

хомут ст. с резиновым уплотнителем (47-52) 6/4 (1 1/2) М8 с шпилькой и дюбелем шт 50

отвод 110-90\* ПП (40шт) канализация шт 10

отвод 110-45\* ПП (40шт) канализация шт 10

отвод 50-90\* ПП (100шт) канализация шт 50

отвод 50-45(135)\* ПП (1уп-100шт) канализация шт 20

тройник 50-90\* ПП (70шт) канализация шт 50

труба с раструбом ПП 50х250х1.8 (ЗППИ) канализация шт 50

труба с раструбом ПП 50х1000х1.8 (ЗППИ) канализация шт 18

труба с раструбом ПП 50х1500х1.8 (ЗППИ) канализация шт 20

труба с раструбом ПП 50х2000х1.8 (ЗППИ) канализация шт 15

труба с раструбом ПП 50х3000х1.8 (ЗППИ) канализация шт 10

труба с раструбом ПП 110х1000х2.7 (ЗППИ) канализация шт 5

труба с раструбом ПП 110х2000х2.7 (ЗППИ) канализация шт 15

труба с раструбом ПП 110х250х2.7 (ЗППИ) канализация шт 10

переход 110/50 ПП (40/100шт) канализация шт 10

труба армированная стекловолокном 25 PN25 ПП Grosseto (20х4м=80м) м 40

угольник 90 град 25 ПП Н-РР (300/100) шт 230

угольник 45 град 25 ПП Н-РР (300/100) шт 100

муфта переходная 32х25 ПП Н-РР (300/100) шт 20

трубка 35/9 Изопол ТИ (100м) п.м. 280