## по объектам
село Караагаш
1 | Задвижка чугунная d100 мм, Sigmetex фланцевая из ВЧШГ с штурвалом | штук | 13
2 | Задвижка чугунная d50 мм, Sigmetex фланцевая из ВЧШГ с штурвалом | штук | 2
3 | Клапан запорный фланцевый d32 мм, 15кч19п | штук | 71
4 | Клапан муфтовый d15 мм, 15ч8П2 | штук | 69
5 | Регулятор давления d100 мм, 21ч10нж | штук | 1
6 | Тройник фланцевый d100x100 ТУ 14-161-187-2000 | штук | 3
7 | Крест фланцевый d100x100, ТУ 14-161-187-2000 | штук | 1
8 | Тройник фланцевый, с пожарной подставкой d100x100 ТУ 14-161-187-2000 | штук | 0
9 | Фланец стальной свободный DN 32 | штук | 70
10 | Фланец стальной свободный DN 50 | штук | 2
11 | Фланец стальной свободный DN 110 | штук | 128
12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 | штук | 70
13 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | штук | 2
14 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80 | штук | 128
15 | Заглушка приварная d100 мм | штук | 1
16 | Вантуз d100мм | штук | 6
2 | Люк чугунный тип Л | комплект | 68
село ынтмак
1 | Задвижка чугунная d100 мм, Sigmetex фланцевая из ВЧШГ с штурвалом | штук | 7
2 | Задвижка чугунная d50 мм, Sigmetex фланцевая из ВЧШГ с штурвалом | штук | 2
3 | Клапан запорнСй фланцевый d32 мм, 15кч19п | штук | 16
4 | Клапан муфтовый d15 мм, 15ч8П2 | штук | 29
5 | Регулятор давления d100 мм, 21ч10нж | штук | 1
6 | Тройник фланцевый d100x100 ТУ 14-161-187-2000 | штук | 3
7 | Крест фланцевый d100x100, ТУ 14-161-187-2000 | штук | 3
8 | Тройник фланцевый, с пожарной подставкой d100x100 ТУ 14-161-187-2000 | штук | 0
9 | Фланец стальной свободный DN 32 | штук | 32
10 | Фланец стальной свободный DN 50 | штук | 2
11 | Фланец стальной свободный DN 110 | штук | 53
12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 | штук | 32
13 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | штук | 2
14 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80 | штук | 43
15 | Заглушка приварная d100 мм | штук | 3
16 | Вантуз d100мм | штук | 3
2 | Люк чугунный тип Л | комплект | 68
село Ульгули
1 | Задвижка чугунная d100 мм, Sigmetex фланцевая из ВЧШГ с штурвалом | штук | 11
2 | Задвижка чугунная d50 мм, Sigmetex фланцевая из ВЧШГ с штурвалом | штук | 1
3 | Клапан запорный фланцевый d32 мм, 15кч19п | штук | 42
4 | Клапан муфтовый d15 мм, 15ч8П2 | штук | 41
5 | Регулятор давления d100 мм, 21ч10нж | штук | 1
6 | Тройник фланцевый d100x100 ТУ 14-161-187-2000 | штук | 4
7 | Крест фланцевый d100x100, ТУ 14-161-187-2000 | штук | 1
8 | Тройник фланцевый, с пожарной подставкой d100x100 ТУ 14-161-187-2000 | штук
9 | Фланец стальной свободный DN 32 | штук | 42
10 | Фланец стальной свободный DN 50 | штук | 1
11 | Фланец стальной свободный DN 110 | штук | 87
12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 | штук | 83
13 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | штук | 2
14 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80 | штук | 104
15 | Заглушка приварная d100 мм | штук | 3
2 | Люк чугунный тип Л | комплект | 41
3 | Стремянка С-2 | штук | 41

## общ.кол.во
1 | Задвижка чугунная d100 мм, Sigmetex фланцевая из ВЧШГ с штурвалом | штук | 13 | 7 | 11 | 31
2 | Задвижка чугунная d50 мм, Sigmetex фланцевая из ВЧШГ с штурвалом | штук | 2 | 2 | 1 | 5
3 | Клапан запорный фланцевый d32 мм, 15кч19п | штук | 71 | 16 | 42 | 129
4 | Клапан муфтовый d15 мм, 15ч8П2 | штук | 69 | 29 | 41 | 139
5 | Регулятор давления d100 мм, 21ч10нж | штук | 1 | 1 | 1 | 3
6 | Тройник фланцевый d100x100 ТУ 14-161-187-2000 | штук | 3 | 3 | 4 | 10
7 | Крест фланцевый d100x100, ТУ 14-161-187-2000 | штук | 1 | 3 | 1 | 5
8 | Тройник фланцевый, с пожарной подставкой d100x100 ТУ 14-161-187-2000 | штук | 0 | 0 |  | 0
9 | Фланец стальной свободный DN 32 | штук | 70 | 32 | 42 | 144
10 | Фланец стальной свободный DN 50 | штук | 2 | 2 | 1 | 5
11 | Фланец стальной свободный DN 110 | штук | 128 | 53 | 87 | 268
12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 | штук | 70 | 32 | 83 | 185
13 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | штук | 2 | 2 | 2 | 6
14 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80 | штук | 128 | 43 | 104 | 275
15 | Заглушка приварная d100 мм | штук | 1 | 3 | 3 | 7
16 | Вантуз d100мм | штук | 6 | 3 |  | 9
2 | Люк чугунный тип Л | комплект | 41 | 40 | 68 | 149
3 | Стремянка С-2 | штук | 41 | 40 | 68 | 149