
ВЕСЬМА СРОЧНО!!!!


1. Клапан обратный фланцевый Ду100, Ру160, 19с19нж
с ответными фланцами, с крепежными изделиями и прокладками.
Количество: 20 комплект
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

2. Клапан обратный фланцевый Ду100, Ру180, 19с19нж
с ответными фланцами, с крепежными изделиями и прокладками.
Количество: 10 комплект
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

3. Клапан обратный фланцевый Ду100, Ру40, 30с15нж
с ответными фланцами, с крепежными изделиями и прокладками.
Количество: 10 комплект
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
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А также требуются следующие документы!!!!!!!!!!!
1.Сборочный чертеж и спецификацию на клапан от завода-изготовителя на государственном и/илирусском языке.
3•Сертификат соответствия ТС или РК.
•Разрешение на применение в РК.
•Сертификат качества (паспорт).
•Руководство по эксплуатации, включающее раздел с рекомендациями по ремонту и инструкции помонтажу и эксплуатации.
•Акт приемо-сдаточных испытаний.
•Сборочные чертежи.
•Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Требование к потенциальному поставщику при поставке Товара:

1.Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчин) и дефектов, соответствовать требованиям технической спецификации Заказчика.

2.Дата выпуска Товара не позднее 2017 года.

3.Задвижки должны быть защищены от загрязнений внутренних поверхностей пластиковыми заглушками.

4.Клапана должны быть в собранном виде с ответными фланцами и укомплектованы прокладками и крепежными изделиями.

5.Маркировка должна быть выполнена на корпусе клапанаи содержать:
•Наименование и товарный знак предприятия-изготовителя.
•Марка или условное обозначение материала корпуса.
•Заводской номер и год изготовления.
•Обозначение задвижки (в соответствии со схемой условного обозначения).
•Диаметр номинальный (проход условный), DN.
•Давление номинальное, PN МПа (при маркировке на корпусе литьем PN кгс/см2).
•Класс герметичности затвора.
•Масса, кг.
•Номер плавки.
•Клеймо ОТК.
6.Предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии эксплуатационной и сопроводительной документации на Товар на государственном и/или русском языке затребованные Заказчиком.
