ВЕСЬМА СРОЧНО!!!!

- Клапан обратный фланцевый Ду100, Ру160, 19с19нж

с ответными фланцами, с крепежными изделиями и прокладками.

Количество: 20 комплект

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

- Клапан обратный фланцевый Ду100, Ру180, 19с19нж

с ответными фланцами, с крепежными изделиями и прокладками.

Количество: 10 комплект

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

- Клапан обратный фланцевый Ду100, Ру40, 30с15нж

с ответными фланцами, с крепежными изделиями и прокладками.

Количество: 10 комплект

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

А также требуются следующие документы!!!!!!!!!!!

1.Сборочный чертеж и спецификацию на клапан от завода-изготовителя на государственном и/илирусском языке.

3•Сертификат соответствия ТС или РК.

•Разрешение на применение в РК.

•Сертификат качества (паспорт).

•Руководство по эксплуатации, включающее раздел с рекомендациями по ремонту и инструкции помонтажу и эксплуатации.

•Акт приемо-сдаточных испытаний.

•Сборочные чертежи.

•Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Требование к потенциальному поставщику при поставке Товара:

1.Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчин) и дефектов, соответствовать требованиям технической спецификации Заказчика.

2.Дата выпуска Товара не позднее 2017 года.

3.Задвижки должны быть защищены от загрязнений внутренних поверхностей пластиковыми заглушками.

4.Клапана должны быть в собранном виде с ответными фланцами и укомплектованы прокладками и крепежными изделиями.

5.Маркировка должна быть выполнена на корпусе клапанаи содержать:

•Наименование и товарный знак предприятия-изготовителя.

•Марка или условное обозначение материала корпуса.

•Заводской номер и год изготовления.

•Обозначение задвижки (в соответствии со схемой условного обозначения).

•Диаметр номинальный (проход условный), DN.

•Давление номинальное, PN МПа (при маркировке на корпусе литьем PN кгс/см2).

•Класс герметичности затвора.

•Масса, кг.

•Номер плавки.

•Клеймо ОТК.

6.Предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии эксплуатационной и сопроводительной документации на Товар на государственном и/или русском языке затребованные Заказчиком.