|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. измер | Кол-во | Цена |
| 1 | Радиатор чугунный МС 140-500 | Секц. | 380 |  |
| 2 | Радиатор еврочугун Нова-500 | Секц. | 380 |  |
| 3 | Труба полипропилен армированная стекловолокном d 25 | метр | 300 |  |
| 4 | Труба полипропилен армированная стекловолокном d 32 | метр | 100 |  |
| 5 | Кран шаровой со сгоном ¾ STI  | Шт. | 80 |  |
| 6 | Муфта комбинированная d 25х3/4 Н | Шт. | 80 |  |
| 7 | Воздухоотводчик ручной 1/2 | Шт. | 80 |  |
| 8 | Комплект переходников для радиатора 1\*х3/4 | Шт. | 40 |  |