ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

Марка: Аи-92

Октановое число, не менее: моторный метод              82,5

Октановое число, не менее: исследовательский метод  91,0

Содержание свинца, г/дм3, не более                            0,010

Содержание марганца, мг/дм3, не более                          18

Содержание фактических смол, мг /100 см3, не более    5,0

Индукционный период бензина, мин, не менее            360

Массовая доля серы, %, не более                                        0,05

Объемная доля бензола, %, не более                            5

Испытание на медной пластине  Выдерживает, класс 1

Внешний вид  Чистый, прозрачный

Плотность при 15 °С, кг/м3                                        725-780