| № п/п | Наименование Товара | Характеристики объекта закупки: показатели и значения показателей, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком требованиям | Количество, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кабель АСБл-10 3х120 | - Кабель должен соответствовать ГОСТ 18410-73. - Строительная длина кабеля, поставляемая на барабане должна соответствовать заявке. Суммирование длин на одном барабане не допускается. - Число строительных отрезков кабеля на барабане не должно быть более одного. - Упаковка-деревянный барабан, с защитой наружных витков кабеля деревянными досками. Кабель каждой марки поставляется на отдельном барабане. Требования: маркировка барабана должна наноситься на обе щеки по ГОСТ 18690-82: марка кабеля, длина в метрах, номер партии, дата изготовления (день, месяц, год), наименование предприятия-изготовителя, товарный знак завода-изготовителя, масса брутто и нетто в килограммах, обозначение стандарта. Перекручивания и нарушения порядка в рядах намотки кабеля не допускается. Ярлык и сопроводительная документация должны быть помещены в водонепроницаемую упаковку и прикреплены к щеке барабана. Наружные витки кабеля на барабане должны быть защищены от механических повреждений при транспортировке. Концы кабеля на барабане должны быть герметически заделаны. | 100 м |
| 2 | Кабель АСБл-10 3х150 |  | 50 м |
| ИТОГО |  |  | 150м |