**Замена деревянных оконных блоков на окна ПXВ:**

1. Доставка окон (конструкций) ПХВ с подъемом на 2-й и 4-ый этажи.

2. Демонтаж деревянный оконных коробок в панельных стенах с отбивкой штукатурки в откосах.

3. Установка (монтаж) в здании Академии, 2 этаж, оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных).

4. Установка внешних отливов.

5. Установка подоконников для оконных блоков.

6. Облицовка оконных откосов.

7. Установка и крепление наличников для оконных блоков.

8. Уборка, вынос мусора строительного с погрузкой в контейнеры.

Общее количество заменяемых оконных изделий (конструкций) - 60 шт.

Общая площадь заменяемых оконных блоков (конструкций) - 239,77 кв.м, (уточняется при замерах).

**Перечень устанавливаемых оконных блоков и комплектующих:**

**Сводная спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. | Размер | Кол-во |  |  |
| Изделие № 1 | мм | 2500x1870 | 20 |  |  |
| Изделие № 2 | мм | 2500x1870 | 22 |  |  |
| Изделие №3 | мм | 1290x1870 | 18 |  |  |
| 12 Балкон. соед**.** 00 Белый | мм | 1870x70 | 36 |  |  |
| 12 Добор 120мм 00 Белый | мм | 1870x20 | 18 |  |  |
| 12 Добор 30мм 00 Белый | мм | 1870x20 | 90 |  |  |
| 20 Отлив №.1 Бел./Кор. 00 Белый | мм2 | 2500x 210 | 54 |  |  |
| 27 Подоконник ПВХ(Россия) 300мм Без цвета | мм | 3500 х 300 | 40 |  |  |
| 88 Откос F-угол00 Белый | мм2 | 2500х 100 | 20 |  |  |
| Демонтаж | шт |  | 240 |  |  |
| Доставка по городу | шт |  | 8 |  |  |
| Работы по отделке откосов | м2 |  | 22 |  |  |
| Монтаж по ГОСТ 30971-02 | м2 |  | 240 |  |  |
| Подъем на этаж | шт |  | 240 |  |  |
| Вывоз строительного мусора | Ш'Г |  | 4 |  |  |

Изделие № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Фурнитура |  |
| Рама | ***213*** |
| Створка | ***223*** |
| Импост / Штульп | ***233*** |
| Цвет изделия | **00 Белый** |
| Заполнение | ***4x24x4TopN*** |
| Москитная сетка |  |
| Раскладка |  |
|

Кол-воконструкций:20,00шт.(Изд.в констр.: 1,00шт.), Площ. изд.: 93,50м\*2,
Площадь створки: 3,58 м2

**Изделие № 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Профиль |  |
|  |  |
| Фурнитура |  |
| Рама | ***НП 213*** |
| Створка | ***НП 223*** |
| Импост / Штульп | ***НП 233 /***  |
| Цвет изделия | **00 Белый** |
| Заполнение | ***4x24x4TopN*** |
| Москитная сетка |  |
| Раскладка |  |
|  |
|

**Кол-воконструкций:22,00шт.(Изд.в констр.: 1,00шт.), Площ. изд.: 102,85м\*2,
Площадь створки: 3,58 м2**

**Изделие № 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Фурнитура |  |
| Рама | ***НП 213*** |
| Створка | ***НП 223*** |
| Импост / Штульп | ***НП 233 /***  |
| Цвет изделия | **00 Белый** |
| Заполнение | ***4x24x4TopN*** |
| Москитная сетка |  |
| Раскладка |  |
|  |
|  |
|

**Кол-воконструкций:18,00шт.(Изд.в констр.: 1,00шт.), Площ. изд.: 43,42м\*2,
Площадь створки: 0,69 м2**