УСТРОЙСТВО ПОИСКА ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ УППК-10М (УПП-10М) - 1 шт.
УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УН-500М - 46 шт.
ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ ДВП4-2В ГАО.481.014 ТУ 5Х20 - 6 шт.
КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МК6-10 УХЛ3 220В 400А - 15 шт.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВА47-29 25А ТИП С - 10 шт.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВА47-29 ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 ТУ 25А ТИП B 400В 4,5КА - 7 шт.
ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ В7-38 - 1 шт.
ОММЕТР М419 - 10 шт.
ВОЛЬТМЕТР ЩИТОВОЙ Э8030М1 ТУ РБ 05796073.151-990КП 42 2300ОКП РБ 33.20.43.501 250В 80Х80Х70 КЛ.ТОЧН.2.5 - 10 шт.
АМПЕРВОЛЬТОММЕТР В УДАРОПРОЧНОМ КОРПУСЕ ЭК2346-1 ТУ 4224-001-05798317-96 75МВ-600В 0,3В-600В 6МА-15А 100ОМ-10КОМ 25-10КГЦ - 6 шт.
ОСЦИЛЛОГРАФ ЦИФРОВОЙ GOOD WILL INSTEK GDS-71102 2Х100МГЦ 4КБ НА КАНАЛ - 2 шт.
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТТИ-А ГОСТ 7746-2001 75/5А КЛ.ТОЧН. 0,5 - 12 шт.
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТТИ-А ГОСТ 7746-2001 200/5А КЛ.ТОЧН. 0,5 - 15 шт.
СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПСЧ-4ТМ.05МК.04 ИЛГШ.411152.167 ТУ 3Х(120-230)/(208-400)В 5(10)А КЛ.ТОЧН. 0,5S/1,0 - 2 шт.
ГАЗОАНАЛИЗАТОР СУММЫ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ ПЕРЕНОСНОЙ ОКА-М ТУ 4215-009-46919435-99 - 6 шт.
СИГНАЛИЗАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ ВЗРЫВООПАСНОСТИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ СГГ-6М-П10 10% НКПР 220В - 2 шт.
ЛЮКСМЕТР ЦИФРОВОЙ ТКА-ЛЮКС 1-200000ЛК - 2 шт.
ТРАССОИСКАТЕЛЬ И ИСКАТЕЛЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОИСК-410 МАСТЕР - 2 шт.
НАБОР ТЕСТОВЫЙ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ GREENLEE 701K-G ГЕНЕРАТОР ТОНАЛЬНЫЙ 77НР-G+ЩУП 200ЕР-G 1 наб.
