Общество с ограниченной ответственностью

«Компания Тесей»

Исх. 31.01.2019 № б/н

Руководителю

О запросе коммерческого

предложения

ООО «Компания Тесей», заинтересовано в приобретении прожекторов светодиодных (55 ШТ), а именно:

1. Марка светодиодов: Osramoslon Sguare или эквивалент:

Технические параметры светодиодов:

- световой поток: Люмен не менее 135 люмен/вт/

- мощность номинальная: 0,92 Вт

- эффективность: лм/вт 151 лм/вт в среднем

- напряжение: 6,1 Вольт

- нагрев кристалла: 125°

- цветовая температура: 5000К

- угол свечения, градусов: 120°

- коэффициент мощности: не менее 0.98

- диапазон рабочих температур: -60..до +55

- степень защиты: не менее IP66

2. Материалы корпуса:

- конструктивные элементы прожектора – алюминий;

- защитное стекло: ударопрочное, не изменяющее со временем пропускную способность.

- крепление: поворотный кронштейн

- форма прожектора: прямоугольная, моноблок

3. Размеры:

- длина: не менее 950мм, не более 1100 мм,

- ширина: не менее 180мм, не более 200 мм.

4. Класс защиты от поражения электрическим током: 1

5. Рабочий ресурс: не менее  100 000 ч.

6. Срок службы: 10 лет

7. Гарантия качества товара: гарантийный срок – не менее 5 лет

- Товар должен полностью соответствовать техническому заданию, обязательным требованиям, установленным техническим регламентом, государственными (национальными) стандартами и иными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

- Товар должен быть новым, не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению.

- Качество и комплектность товара должны соответствовать стандартным и техническим условиям, должны подтверждаться сертификатом качества, выдаваемым фирмой изготовителем.

Просим Вас сообщить возможность поставки указанной продукции и направить коммерческое предложение с указанием:

- стоимости продукции;

- стоимость доставки до: г. Артем

- срока поставки, с момента размещения заказа.

Также, для обеспечения взаимовыгодных условий сотрудничества просим Вас, по возможности, предоставить минимальную цену поставки.

С уважением,

Директор ООО «Компания Тесей»						                                                                  Ф.В. Еремин