## Лист1
№ | Наименование | Ед. | Кол-во
1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (С2000М) | 1 шт. | 1
2 | Пульт контроля и управления С2000М ЗАО НВП "Болид" | шт. | 1
3 | Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля (РИП-24-4) | 1 шт. | 1
4 | Резервированный источник питания, 24В; 4А (мах 5А) РИП-24 ИСП.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) ЗАО НВП "Болид" | шт. | 1
5 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча (С2000-КДЛ) | 1 шт. | 2
6 | Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей С2000-КДЛ ЗАО НВП "Болид" | шт. | 2
7 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (С2000-КПБ) | 1 шт. | 1
8 | Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. С2000-КПБ ЗАО НВП "Болид" | шт. | 1
9 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 (УК-ВК) | 1 шт. | 1
10 | Релейный усилитель на два канала. УК-ВК ИСП.12 ЗАО НВП "Болид" | шт. | 1
11 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей (С2000-БКИ) | 1 шт. | 2
12 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ ЗАО НВП "Болид" | шт. | 2
13 | Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник)(СЧИТЫВАТЕЛЬ-2) | 1 шт. | 1
14 | Считыватель брелоков Touch Memory СЧИТЫВАТЕЛЬ-2 ЗАО НВП "Болид" | шт. | 1
15 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-34А-04) | 1 шт. | 73
16 | Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещател ДИП-34А-04 ЗАО НВП "Болид" | шт. | 73
17 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 8
18 | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный ИПР 513-3АМ исп.01 ЗАО НВП "Болид" | шт. | 8
19 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 36
20 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК Эстет ЗАО НВП "Болид" | шт. | 36
21 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный | лучей | 40
22 | Блок разветвительно-изолирующий. БРИЗ ЗАО НВП "Болид" | шт. | 4
23 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм | 1 шт. | 65
24 | Модуль подключения нагрузки МПН ЗАО НВП "Болид" | шт. | 65
25 | Прибор сигнализирующий емкостной | 1 шт. | 30
26 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ Электротехника и Автоматика | шт. | 28
27 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-24-К Электротехника и Автоматика | шт. | 2
28 | Табло сигнальное студийное или коридорное | 1 шт. | 31
29 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КРИСТАЛЛ-24 "Выход" Электротехника и Автоматика | шт. | 31
30 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 1
31 | Кнопка тревожная С2000-КТ ЗАО НВП "Болид" | шт. | 1
32 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 | 1 шт. | 2
33 | Аккумуляторные батареи dtm 1240 dtm 1240 Delta | шт. | 2
34 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 2
35 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный С2000-ИП-03 | шт | 2
36 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 72
37 | Разветвительная коробка 4-контактная КС-4 ЭТМ | шт. | 72
38 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | шт | 10
39 | Кожухи защитные (Кожух защитный антивандальный КЗА 310) | шт. | 2
40 | Кожухи защитные (Кожух защитный антивандальный КЗА 190) | шт. | 2
41 | Кожухи защитные (Кожух защитный антивандальный КЗА 180) | шт. | 6
42 | Пена монтажная MAKROFLEX, Эстония (МАКРОФЛЕКС ФР-77) | л | 90
43 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м | м | 660
44 | Короба электротехнические пластмассовые /Миниканал белый TMC 25x17 00304R, 2м ЭТМ | м | 650
45 | Короба электротехнические пластмассовые / Короб с крышкой TA-GN 80x40 01781 ЭТМ | м | 10
46 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 1010
47 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 | м | 550
48 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1 | м | 450
49 | КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1 | м | 10