| № п/п | Наименование | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая беговая дорожка | Технические характеристики: Назначение - для профессионального (коммерческого) использования. Рама - высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой. Двигатель переменного тока, мощностью не менее 3 л.с. (в режиме длительной эксплуатации). Регулируемая скорость в диапазоне не менее от 1 до 20 км/ч Наклон бегового полотна, в диапазоне не менее от 0 до 15 %. Сенсорные датчики измерения пульса на рукоятках – наличие LЕD дисплей – наличие Встроенные программы – не менее 9 шт. (в том числе пульсозависимые) Вентилятор – наличие Система амортизации – наличие Размер полотна – длина не менее 152 см, ширина не менее 54 см Износостойкое беговое полотно, толщина не менее 3 мм. Максимальный вес пользователя, не менее 180 кг Питание: сеть 220 Вольт Гарантия производителя на подвижные части: не менее 1 года. Гарантия производителя на электродвигатель: не менее 2 лет. Гарантия производителя на раму: не менее 3 лет. Гарантия поставщика - не менее гарантии производителя. | шт | 2 |
| 2 | Степпер | Назначение: для профессионального (коммерческого) использования. Рама - высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой. Система нагружения – электромагнитная. Кол-во уровней нагрузки, не менее - 25 Педали - прорезиненные антискользящие. Регулировка нагрузки – электронная Измерение пульса - сенсорные датчики Консоль - буквенно-цифровой LED дисплей, не менее 7 дюймов. Показания консоли: время, дистанция, скорость, обороты в мин., уровни, калории, пульс, метаболические единицы, ватты Кол-во программ, не менее – 8, в том числе пульсозависимая Компенсаторы неровности пола - наличие Максимальный вес пользователя, не менее 160 кг Масса нетто: не менее 90 кг. Гарантия производителя: не менее 2 лет Гарантия поставщика: не менее гарантии производителя. | Шт. | 1 |