| 12 | Тележка | Назначение |  | Для перевозки пищи |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал каркаса изделия |  | Тонкостенная труба круглого сечения, с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов |  |  |  |
|  |  | Тип конструкции изделия |  | Сварная |  |  |  |
|  |  | Материал полок изделия |  | Сталь с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов |  |  |  |
|  |  | Количество полок | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | Отбортовка полок |  | наличие |  |  |  |
|  |  | Высота отбортовки | мм |  | 70 |  |  |
|  |  | Материал отбортовки |  | Металлический пруток, с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов |  |  |  |
|  |  | Толщина прутка | мм |  | 0,8 |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка на полку | кг |  | 60 |  |  |
|  |  | Количество самоориентирующихся колес | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | Материал колес |  | Немаркая резина |  |  |  |
|  |  | Автономное тормозное устройство на 2 колеса |  | наличие |  |  |  |
|  |  | Диаметр колес | мм |  | 125 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры изделия (В*Г*Ш) | мм |  | 950*500*950 |  |  |
|  |  | Год выпуска |  |  | 2019 |  |  |

\