|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| Rockwool АКУСТИК БАТТС | 1 024,48 | м3 |
| Акриловая водно-дисперсионная краска Brush | 703,20 | кг |
| Акриловая водно-дисперсионная краска Brush КМ0 | 2 815,55 | кг |
| Акриловая водно-дисперсионная краска Brush КМ1 | 5 441,78 | кг |
| Акриловая водно-дисперсионная окраска RAL 9001 или аналог | 604,84 | кг |
| Акриловая водно-дисперсионная окраска RAL 9002 или аналог | 1 071,54 | кг |
| Водно-дисперсионная краска Brush | 148,38 | кг |
| Водно-дисперсионная краска Brush КМ0 | 518,79 | кг |
| Водно-дисперсионная краска Brush КМ1 | 182,95 | кг |
| Гидроизоляция Пенетрон | 65 642,06 | кг |
| Доска подоконная шириной 250 мм | 5 624,89 | м |
| Керамзит 600 кг/м3 | 79,00 | м3 |
| Клей для обоев Quelyd флизелиновый | 683,96 | кг |
| Комплект каркаса потолка из потолочного профиля | 8 993,57 | м2 |
| Комплект материалов для полусухой стяжки | 3 553,27 | м3 |
| Комплект номеров | 688,00 | шт |
| Комплект реечного потолка | 6 741,10 | м2 |
| Краска водоэмульсионная Brush | 36 687,15 | кг |
| Ламинат Kastamonu Floorplan для светлого и темного типа отделки | 20 976,40 | м2 |
| Лист ГВЛ | 529,63 | м2 |
| Лист ГКЛ | 9 001,83 | м2 |
| люк невидимка под плитку ЕвроФОРМАТ-Р АТР 30 - 40 | 920,00 | шт |
| Пена монтажная Mastertex профессиональная 750 мл | 1 326,54 | шт |
| Плинтус Taste TS06 высотой 145 мм. | 6 589,12 | м |
| Плинтус МДФ по Дизайн-проекту | 21 822,94 | м |
| Плинтус нарезной высотой 100 мм | 0,00 | м |
| Подложка вспененная 3 мм (1,05х10 м) Стенофон | 20 976,40 | м2 |
| Раствор М150 | 1,43 | м3 |
| Секции почтовых ящиков | 70,00 | шт |
| Сетка Вр-I ∅4 c ячейкой 50\*50 | 30,94 | м2 |
| Сетка металлическая 20х20 | 238,04 | м2 |
| Сетка штукатурная | 544,29 | м2 |
| Смесь штукатурная Bau Putz Gips. | 1 706 749,62 | кг |
| Смесь штукатурная Bau Putz Zement | 439 911,22 | кг |
| Техноэласт "Акустик" - 3 мм | 30 104,58 | кг |
| Техноэласт Барьер БО (безосновный) самоклеящийся | 2 697,83 | м2 |
| Флизелин АРТЕКС, рулон 1,06\*20 м, плотность 130 гр/м2 | 85 114,61 | м2 |
| Шпатлевка Finish Zement | 305,91 | кг |
| Шпатлевка Glatte Zement | 69 245,01 | кг |
| Экструзионный пенополистирол Технониколь Carbon prof 300 (или аналог) | 4,82 | м3 |