С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я*

| № п/п | Наименование товара | Торговое наименование | Характеристики товара | Производитель, страна происхождения, данные документа подтверждающего страну происхождения (при наличии) | Кол-во | Ед. изм | НДС, % | Отпускная цена с НДС, рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Материалы лакокрасочные |  | Соответсвует ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия Основа: акриловая дисперсия. Наличие силикона: да. Область применения: для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и высокой влажностью по бетонным, оштукатуренным, кирпичным поверхностям, ДВП, ДСП, гипсокартону. Разрешено применение в детских, лечебно-профилактических учреждениях и медицинских учреждениях. Возможность обработки дезинфицирующими растворами согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; Разбавитель: вода. Степень блеска: матовая. Цвет: Белый |  | Кг. | 3000 |  |  |  |
|  | Материалы лакокрасочные |  | Соответсвует ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Соответствует ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. Соответсвует ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. Основа: Акриловая эмульсия. Добавление силикона: да. Область применения: все типы наружных минеральных фасадов, бетон, газобетон, кирпич, черепица, штукатурка тд. Разбавитель: вода. Цвет: Белый Группа горючести – не выше Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений Группа воспламеняемости – _____ трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; Группа дымообразующей способности – ______ с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97. |  | Кг. | 1500 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |