**Заказ № 2211 от 23 октября 2019 г**

**1. Объект закупки:** Поставка труб водопроводных напорных

**2. Требования к характеристикам поставляемого товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиетовара | Кол-во, м.  | Номинальные параметры, технические характеристики, |
| толщина стенки, мм**не менее** | диаметр наружный,мм**не менее** | материал изготовления, **должен быть** | номинальное давление, атмосфер, **должно быть** | Упаковка | Вес 1 м.п., кг, **не более** |
| 1 | Труба ПЭ100 SDR17 d 40 (или эквивалент) | 100 | 2,4  | 40 | первичный полиэтилен | 10 | бухта, 100 м **или** 200 м. | 0,292 |
| 2 | Труба ПЭ100 SDR17 d 50 (или эквивалент) | 100 | 3,0 | 50 | 0,45 |
| 3 | Труба ПЭ100 SDR17 d 63 (или эквивалент) | 200 | 3,8 | 63 | 0,715 |

**3. Требования к качеству товара:**

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшие в употреблении, без дефектов материала и изготовления, не переделанные, не поврежденные, смонтированы из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободны от прав на них третьих лиц и других обременений. Год изготовления товара должен быть не ранее 2018 года. Товар должен иметь сертификаты соответствия, выданные органами, уполномоченными осуществлять государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности товаров или иной документ, подтверждающий качество товара и срок гарантии товара, руководство пользователя на русском языке, лицензии (при необходимости).

**4. Срок гарантии:**

Срок гарантии на поставляемый товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара. Гарантийное обслуживание обеспечивается силами и средствами Поставщика. Гарантийное обслуживание товара проводится по месту эксплуатации товара специалистами Поставщика. Все затраты по доставке, разгрузке и гарантийному обслуживанию оборудования несет Поставщик. Поставщик гарантирует распространение на товар полной гарантии производителя.

**5. При поставке товара Поставщик должен обеспечить следующие условия:**

5.1. Поставить товар в комплекте до пункта назначения, определенного муниципальным контрактом, осуществить его отгрузку, передать товар заказчику в порядке и сроки, установленные контрактом, по акту приема-передачи.

5.2. Одновременно с передачей товара передать заказчику всю необходимую для качественной и безопасной эксплуатации товара документацию в оригинальном виде, которая обязательно должна включать паспорт на товар, счет-фактуру, товарную накладную, инструкцию по эксплуатации, техническую документацию и иные необходимые документы.

5.3.Передать товар свободным от любых прав третьих лиц.

5.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до момента его передачи заказчику.

5.5. Устранить в установленный срок недостатки товара, содержащиеся в акте несоответствия качества товара техническим условиям.

**10. Требования к упаковке:**

 Поставляемый товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке. Весь поставляемый товар должен иметь соответствующую маркировку (при наличии).

**11. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара**

Товар должен быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность в соответствии с действующим законодательством РФ.

**12.Требования к отгрузке товара:**

Поставка товара Заказчику осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика, с предварительным извещением о поставке.

 **Руководитель контрактного отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Павлов ПП**