Переносное заземление на 0,4 кв- 1шт.

Выключатель автоматический А-3730 Б 400А-1шт.

Выключатель автоматический ВА57-35 200А 3х полюсной-2шт.

Выключатель автоматический А-3730 Б 250А-1шт.

Выключатель автоматический АЕ-2056 ММ-100-00УЗ-Б.100А- 4шт.

Выключатель автоматический АЕ-2046 100А-2шт.

Выключатель автоматический АЕ-2043 50А-8шт.

Выключатель автоматический АЕ-2033-10 50А-2шт.

Выключатель автоматический А-3722 БУЗ1Р20 380В 250А-2шт.

Автомат АП 50 380В-2шт.

Автоматический выключатель устан. 3P 63A (160х105х87)-2шт.

Автомат.выкл.устан. 3P 100A (155х90х68)-2шт.

Автомат ВА47-29 32А 3ф-102шт.

Предохранитель ПН-2 400А-20шт.

Трансформатор Т-0.66 400/5-6шт.

КТПН 6-0,4 с трансформатором 250 кВ-1шт.

Трансформатор ТМ 250/10 кВа-2шт.

Электродвигатель 4АХ 9044 №2,2квт п-1430 об/мин2шт.

Электродвигатель 132 S4 №7,5 кв п-1500об/мин-2шт.

Электродвигатель АИР 112 М2У3 7,5квт 2880об/мин-2шт.

Электродвигатель АДМ 132 М2 11х3000 об/мин-4шт.

Электродвигатель М-20 4АВМ0А2-2шт.

Электродвигатель АИР, АД М200 80В2 2,2 кВт 3000 об/мин-1шт.

Электродвигатель для АИР 90LB8 1,1кВт 760об/мин4шт.

Электродвигатель для АИМ 100 L2У3 №5,5квт, 2800об/мин-5шт.

Электродвигатель 4АВ 80 В4 1,5кВт 1500 об\мин-7шт.

Электродвигатель 4А 80 А4У3 исп.М-106Р-1,1квт 1400об/мин-7шт.

Электродвигатель 4АМАИ 100 L6У3 М1081 4кВт 1000об\мин-2шт.

Электродвигатель 4АМ 100 L6У3 М200 2,2 кВт 960 об\мин-2шт.

Электродвигатель для 4ААМ 56 В4УЗ 0.18 квт 1500об/мин фланцевый-5шт.

Электродвигатель 4АА 100S4З М101 3квт 1500об/мин1шт.

Электродвигатель 4А 132 S6 5,5 квт п-970об/мин-1шт.

Электродвигатель АИР 63 А4У3- 2шт.

Электродвигатель Мощность, кВт: 0,55 Обороты, об/мин: 1392-2шт.

Электродвигатель кран-балки АОЛ 22-4 М3001 Р400вт 220/380 В 1400 об/мин-6шт.

Электродвигатель АОЛ 21-4 М3001 Р-270вт-2шт.

Трехфазный счетчик электроэнергии (A1140-10-RALBW-4-T)- 16шт.

Прибор универсальный, цифровой для изм. эл.приборов-2шт.

Розетка евро с зазем.штепселем настенного монтажа 250в 10А-40шт.

Датчик реле давление ПГЭ-250: PC 5412/VAP-OR RANGE 02+8bar REG 01 +0,8bar NC15/250-NO8A/250-NA 120 C для ПГЭ-250-12шт.

Фотореле Ф-75-220V-2шт.

Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (FP) 2-100Лк 25А (3000Вт)- 4шт.

Траверса ТМ 6-9шт.

Переносное заземление сечения 16мм2-2шт.

Наконечник медный 150мм2-93шт.

Наконечник медный 120мм2-78шт.

Кабельные наконечники алюминиевые 90мм-10шт.

Наконечник медный луженый ТМЛ 2.5-6-2.6-200шт.

Наконечник втулоч. НШВИ (2) 2х0,75-200шт.

Наконечник втулоч. НШВИ (2) 2х0,5-200шт.

Наконечник AL 50 мм2-10шт.

Наконечник ТА (95)-162шт.

Наконечник ТА (120)-36шт.

Наконечник ТА (10)-394шт.

Гильза медная 120мм2-6шт.

Гильза медная 10мм2-20шт.

Набор электрика И151 ГОСТ 11516-94-6шт.

Клещи электроизмерительные от 0 до 500 А-4шт.

Клещи токоизмерительные 200 - 1000 А-2 - 20 кОм AC/DC 750/1000B-4шт.

Вилка 16А угловая евро-15шт.