Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на поставку расходных материалов (лампы)

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2 | Описание | Ед. изм | Кол-во всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа Е40 400Вт | 27.40.15.111 | Лампа ДРЛ 400 (или эквивалент) Тип лампы: ртутная Тип цоколя: Е40 Мощность, Вт: 400 + 10 Световой поток: не менее 24 000 Лм Форма колбы: груша Габариты (длина х диаметр), мм: (292 х 122) + 2 Срок эксплуатации: не менее 15 000 часов Для эксплуатации при напряжении 220В | шт | 100 |
| 2 | Лампа Е40 250Вт | 27.40.15.111 | Лампа ДРЛ 250 (или эквивалент) Тип лампы: ртутная Тип цоколя: Е40 Мощность, Вт: 250 Вт + 10 Световой поток: не менее 13 000 Лм Форма колбы: груша Габариты (длина х диаметр), мм: не более (228 х 91) + 2 Срок эксплуатации: не менее 12 000 часов Для эксплуатации при напряжении 220В | шт | 40 |
| 3 | Лампа G13 18Вт | 27.40.15.114 | Тип лампы: люминисцентная Тип цоколя: G13 Мощность, Вт: 18 + 2 Световой поток, лм: не менее 1060 Форма колбы: цилиндр Диаметр колбы, мм: 26 + 1 Длина мм: не более 590 + 1 Срок эксплуатации: не менее 12 000 час Цвет стекла: прозрачное Для эксплуатации при напряжении 220В | шт | 100 |
| 4 | Лампа Е27 11Вт | 27.40.15.150 | Тип лампы: светодиодная Тип цоколя E27 Мощность, Вт: 11 + 1 Световой поток, люмен (ЛМ): не менее 630; Свет холодный, белый; Форма колбы: «груша» Цветовая температура (К): не менее 2700 и не более 4000 Для эксплуатации при напряжении 220В Срок гарантии: не менее 24 месяцев ГОСТ Р 54815-2011 | шт | 2000 |
| 5 | Лампа Е40 80Вт | 27.40.15.150 | Тип лампы: светодиодная Тип цоколя E40 Мощность, Вт: 80 + 5 Световой поток, люмен (ЛМ): не менее 7200 Свет: белый, теплый белый/холодный Форма колбы: «груша» Размер лампы, мм: 245*85 + 1 Цветовая температура (К): не менее 3000 и не более 5000 Для эксплуатации при напряжении 220В Срок гарантии: не менее 24 месяцев ГОСТ Р 54815-2011 | шт | 20 |

Поставляемый товар должен соответствовать действующим стандартам и правилам к качеству расходных материалов (лампы), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяются на случаи обнаружения дефектов, а также при выходе из строя товара, при условии правильной эксплуатации Заказчиком. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока Поставщик должен устранить выявленные дефекты в срок не позднее 10 дней с момента уведомления, в случае невозможности устранения дефектов товар подлежит  замене в срок не позднее 15 дней.

На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии действующими техническим условиям, стандартам и правилам к качеству электротоваров и расходных материалов, установленным действующим законодательством Российской Федерации.