| № п/п | Наименование товара | характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока ТТИ-А 50/5 5ВА кл.т.0,5S | ГОСТ 7746-2015. Первичный номин. ток, А – 50. Вторичный номин. ток, А – 5. Класс точности, % - 0,5S. Номин. вторичная полная мощность, ВА – 5. | шт | 18 |
| 2 | Трансформатор тока ТТИ-А 75/5 5ВА кл.т.0,5S | ГОСТ 7746-2015. Первичный номин. ток, А –75. Вторичный номин. ток, А – 5. Класс точности, % - 0,5S. Номин. вторичная полная мощность, ВА – 5. | шт | 36 |
| 3 | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5 5ВА кл.т.0,5S | ГОСТ 7746-2015. Первичный номин. ток, А – 100. Вторичный номин. ток, А – 5. Класс точности, % - 0,5S. Номин. вторичная полная мощность, ВА – 5. | шт | 123 |
| 4 | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5 5ВА кл.т.0,5S | ГОСТ 7746-2015. Первичный номин. ток, А – 150. Вторичный номин. ток, А – 5. Класс точности, % - 0,5S. Номин. вторичная полная мощность, ВА – 5. | шт | 63 |
| 5 | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5 5ВА кл.т.0,5S | ГОСТ 7746-2015. Первичный номин. ток, А – 200. Вторичный номин. ток, А – 5. Класс точности, % - 0,5S. Номин. вторичная полная мощность, ВА – 5. | шт | 96 |
| 6 | Трансформатор тока ТТИ-А 250/5 5ВА кл.т.0,5S | ГОСТ 7746-2015. Первичный номин. ток, А – 250. Вторичный номин. ток, А – 5. Класс точности, % - 0,5S. Номин. вторичная полная мощность, ВА – 5. | шт | 150 |
| 7 | Трансформатор тока ТТИ-А 300/5 5ВА кл.т.0,5S | ГОСТ 7746-2015. Первичный номин. ток, А – 300. Вторичный номин. ток, А – 5. Класс точности, % - 0,5S. Номин. вторичная полная мощность, ВА – 5. | шт | 96 |
| 8 | Трансформатор тока ТТЭ-С 300/5 5ВА кл.т.0,5S | ГОСТ 7746-2015. Первичный номин. ток, А – 300. Вторичный номин. ток, А – 5. Класс точности, % - 0,5S. Номин. вторичная полная мощность, ВА – 5. | шт | 15 |