## ОВ
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
Отопление
| Радиатор секционный биметаллический 4 секции | TNRD.BM58.4, Tenrad | шт | 2
| Радиатор секционный биметаллический 6 секций | TNRD.BM58.6, Tenrad | шт | 7
| Комплект для монтажа радиатора 1/2 | Tenrad | шт | 9
| Кран шаровой латунный Тмах=150 С,Ру=1,6МПа Ду=15мм с американкой резьба 1/2 нар/внутр, либо американка отдельно | VT.217.N.04, Valtec | шт | 9
| Кран шаровой латунный муфтовый Тмах=150 С,Ру=1,6МПа Ду=15мм | VT.217.N.04, Valtec | шт | 7
| Воздухоотводчик автоматичексий Ду=15мм (уточнение: 1/2НР) | VT.502.NH.04, Valtec | шт | 3
| Клапан отсекающий для воздухоотводчика Ду=15мм | VT.539.N.04,Valtec | шт | 3
| Клапан радиаторный регулирующий прямой Ду=15мм | VT.038.N.04,Valtec | шт | 9
| Головка термостатическая Ду=15мм | VT.5000.0.0, Valtec | шт | 9
| Труба ПП20 |  | м | 65
| Труба ПП25 |  | м | 40
| Тройник ПП25-20-25 |  | шт | 6
| Тройник ПП20 |  | шт | 14
| Переход ПП25-20 |  | шт | 2
| Муфта комбинир ПП20-1/2нр |  | шт | 18
| Отвод ПП20-90° |  | шт | 50
| Отвод ПП20-45° |  | шт | 20
| Отвод ПП25 |  | шт | 40
| Обвод ПП20 |  | шт | 7
| Американка ПП25-3/4вр |  | шт | 2
| Опора ПП20 (клипса) |  | шт | 30
| Опора ПП25 (клипса) |  | шт | 20
| Кронштейн для напольного крепления радиаторов |  | шт | 18
| Обогреватель взрывозащищенный с терморегулятором электрический | ОВЭ-4-2,0 ТР | шт | 1
ИТП
| Теплосчетчик обратный Ду=15мм с датчиками температуры в комплекте | Карат-Компакт-201-МБ-15-0,6-ОТ-1И-2В-M-Bus | шт | 1
| Статистический (ручной) балансировочный клапан с дренажем, Ду=20мм | Ballorex Venturi FODRV, 4350000L-001003, Ballorex | шт | 1
| Фильтр магнитный муфтовый, Ру=1,6МПа со сливной пробкой Ду=15мм | ФММ-15 | шт | 1
| Кран стальной фланцевый, Ру=4,0МПа, Тмах=180 о С Ду=25мм | КШ.Ц.Ф 025.040.02 | шт | 2
Кран шаровой латунный муфтовый с ручкой Тмах=150 о С, Ру=1,6МПа
| Ду=15мм | 11Б27п1, ЗАО Бологовский арматурный завод | шт | 6
| Ду=20мм | 11Б27п1, ЗАО Бологовский арматурный завод | шт | 2
| Манометр М20х1,5 | МП4-У У2-1МПа-1,5 ОАО "Манотомь" | шт | 5
| Кран трехходовой для манометра 1/2-М20х1,5 (муфта/муфта) | METER | шт | 7
| Охладитель для манометра | ОС100/0Х50-М20х1,5/М20х1,5; НПО "ЮМАС" (уточнение: М20х1,5 с двух сторон) | шт | 7
| Штуцер для манометра М20х1,5 муфта | METER | шт | 7
| Термометр биметаллический | БТ32.211(111) (0+160*С)-G1/2-64-2,5-Р; Росма | шт | 3
| Гильза защитная термометра |  | шт | 3
| Бобышка №3 | БП-БТ-55-G½, Росма | шт | 3
| Труба стальная горячедеформированная бесшовная | ГОСТ 8732-78 *
| Ду20 |  | м | 3
| Ду25 |  | м | 4.5
| Переход стальной концентрический ДУ(25/20) | ГОСТ 17378-2001 | шт | 1
| Переход стальной концентрический ДУ(25/15) | ГОСТ 17378-2001 | шт | 1
| Переход стальной концентрический ДУ(20/15) | ГОСТ 17378-2001 | шт | 1
| Бонки для датчиков теплосчетчиков 2шт |  | шт | 2
| Фланец Ду20, крепеж(болт, шайба, гайка для этих фланцев) |  | шт | 8
| Резьба 1/2 |  | шт | 20
| Резьба 3/4 |  | шт | 10
| Тройник сталь Ду (20-15-20) |  | шт | 5
| Тройник сталь Ду (25-15-25) |  | шт | 6
| Тройник сталь Ду15 |  | шт | 5
| Американка металл Ду 20 |  | шт | 2
| Американка металл Ду15 |  | шт | 5
| Отвод Ду25 |  | шт | 10
| Отвод Ду 15 |  | шт | 10
| Грунт эпоксидный цинконаполненный | ЭП-057, Defender | кг | 1
| Краска полиуретановая эластичная | ПУ-111 RAL7001, Defender | кг | 1.5
Вентиляция
| Решетка наружная жалюзийная | ВРНа 200х200 | шт | 2
| Клапан воздушный утепленный с ручным приводом | КВУ-200х200, сх.3 | шт | 2
| Решетка нерегулируемая | АМН 200х200 | шт | 2
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной б=0,55; 200х200 | ГОСТ 14918-80 * | м | 0.6
| Элементы крепления для воздуховодов |  | кг | 2
| Изоляция клеевая фольгированная б=10мм | Пенофол C10 | м2 | 1
| Вентилятор канальный с электродвигателем N=0,041кВт, n=2040об/мин, L=50м 3 /ч, ∆P=100Па | ERA4c | шт | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной б=0,55 Ø100 | ГОСТ 14918-80 * | м | 3
| Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной б=0,55 круглые | ГОСТ 14918-80 * | м | 1
| Элементы крепления для воздуховодов |  | кг | 4
| Изоляция клеевая фольгированная б=10мм | Пенофол C10 | м2 | 1
| Зонт круглый | Ø100 | шт | 1
| Вентилятор канальный с электродвигателем N=0,041кВт, n=2040об/мин, L=100м 3 /ч, ∆P=250Па | WNK100/1, KORF | шт | 1
| Зонт круглый | Ø100 | шт | 1
| Клапан обратный | RSK-100 | шт | 1
| Решетка нерегулируемая | АМН 150х150, Арктос | шт | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной б=0,55 Ø100 | ГОСТ 14918-80 * | м | 6
| Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной б=0,55 круглые | ГОСТ 14918-80 * | м2 | 2
| Элементы крепления для воздуховодов |  | кг | 10
| Изоляция клеевая фольгированная б=10мм | Пенофол C10 | м2 | 1
| Регулятор скорости электродвигателя | RTY-1,5; KORF | шт | 10
| Кабель электрический ВВГнг-LS 3x1,5 |  | м | 10
| Кабель-канал 16х16 |  | м | 2
| Завеса электрическая Qнагр=5,0кВт, L=800м 3 /ч | КЭВ-5П1152E, Тепломаш | шт | 2
| Пульт управления | HL10, Тепломаш | шт | 2
| Комплек крепежных кронштейнов | Тепломаш | шт | 2
| Наружный блок сплит-системы Qх=4,0кВт | RC-TW39HN-out, Royal Clima | шт | 2
| Внутренний блок настенного типа Qх=4,0кВт | RC-TW39HN-in, Royal Clima | шт | 2
| Пульт дистанционного управления | Royal Clima | шт | 2
| Труба медная | 1/4" | м | 12
| Труба медная | 1/2" | м | 12
| Изоляция трубная толщиной 6мм | Black Star-6/6 Energoflex | м | 14
| Изоляция трубная толщиной 6мм | Black Star-12/6 Energoflex | м | 14
| Изоляция рулонная толщиной 6мм | Black Star-06 Energoflex | м2 | 1
| Изоляция | Армофол ТК, ЛИТ | м2 | 1
| Кабель-канал 100х60 | CKK10-100-060-1-K01, Элекор | м | 6
| Лоток неперфорированный h=50мм | ЛНМЗТ(М)-100х50пр Ostec | м | 1
| Крышка к лотку | КЛЗТ-100 Ostec | м | 1
| Кронштейн для наружного блока, l=800мм - 2шт. | КМК-80 БЭМЗ "Максимум" | компл | 2
| Элементы крепления для трубопроводов |  | кг | 2
| Труба дренажная гофрированная 16 |  | м | 6
| Кабель-канал 16х16 |  | м | 3
| Кабель электрический ВВГнг-LS 5x2,5 |  | м | 14
| Труба гофрированная для прокладки кабеля 16 |  | м | 3