## Спецификация
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли- чество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Блок индикации с комплектом запасных частей и принадлежностей | С2000-БИ |  | ЗАО НВП «Болид», г.Москва | компл. | 1
2 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный с одиночным комплектом запасных частей и принадлежностей | С2000М |  | ЗАО НВП «Болид», г.Москва | компл. | 1
3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал 10 |  | ЗАО НВП «Болид», г.Москва | компл. | 1
4 | Блок контрольно-пусковой с одиночным комплектом запасных частей и принадлежностей | С2000-КПБ |  | ЗАО НВП «Болид», г.Москва | компл. | 1
5 | Резервированный источник электроснабжения, номинальное напряжение 12 В | РИП-12 исп.56 |  | ЗАО НВП «Болид», г.Москва | компл. | 1
6 | Аккумуляторная батарея, номинальное напряжение 12 В, емкость 40 А*ч в комплекте с кабелями подключения | «Delta» DTM1240 12 В, 40 A·ч |  |  | шт. | 1
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналоговый | ИП-212-45 |  | ЗАО НВП «Рубеж», г.Москва | компл. | 8
8 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-513-3 |  | ЗАО НВП «Болид», г.Москва | компл. | 3
9 | Извещатель пожарный ручной уличный | ИП 535-50А "Север", с герконом ORT-551 |  | Магнито-Контакт, г.Москва | компл. | 1
10 | Знак «Кнопка включения систем пожарной автоматики», самоклеящаяся пленка 100х100 мм по ГОСТ Р 12.4.026-2015 |  |  |  | шт. | 4
11 | Оповещатель охранно-пожарный звукового оповещения | Маяк-12-ЗМ |  | ООО "Электротехника и автоматика" | шт. | 2
12 | Знак «Звуковой оповещатель пожарной тревоги», самоклеящаяся пленка 100х100 мм по ГОСТ Р 12.4.026-2015 |  |  |  | шт. | 2
13 | Оповещатель охранно-пожарный световой, фон зеленый, надпись "Выход" | Люкс-12 "Выход" |  | ООО "Электротехника и автоматика" | шт. | 3
14 | Знак «Звуковой оповещатель пожарной тревоги», самоклеящаяся пленка 100х100 мм по ГОСТ Р 12.4.026-2015 |  |  |  | шт. | 2
15 | Модуль подключения нагрузки | МПН |  | ЗАО НВП «Болид», г.Москва | шт. | 5
16 | Соединитель проводов «Скотч-лок», для соединения двух проводов сечением жилы 1,0 мм |  |  |  | шт. | 10
| Огнестойкая кабельная линия | ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ Гф 16 |  | ООО «Спецкабель» | м | 95
17 | кабель сигнализации и противопожарной защиты, с общим экраном, не распространяющий горение, огнестойкий, для групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением сечением 1x2x0,75 | КПСЭнг(А)-FRLS |  | ООО «Спецкабель» | м | 135
18 | труба гибкая гофрированная из поливинилхлорида для электромонтажных работ диаметром 16 мм | CTG20-16-K41-050I |  | IEK | м | 10
19 | держатель с защелкой и дюбелем СТ, для трубы с внешним диаметром 16 мм, 100 шт в упаковке | CTA10D-CF-16-K41-100 |  | IEK | упак. | 1
20 | Огнестойкая кабельная линия | ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-К2Д 70/80х40 |  | ООО «Спецкабель» | м | 10
21 | кабель канал «Элекор» 80х40 мм, L=2 м | СКК10-080-040-1-КО1-024 |  | IEK | шт. | 1
22 | Огнестойкий герметик DS, предел огнестойкости 120 минут, картридж 300 мл | DS1202 |  | АО "Диэлектрические кабельные системы", г.Москва | шт. | 20
23 | Лист стальной 780х670 мм, толщина 1 мм |  |  |  | шт. | 1
| Бирка маркировочная (100 шт. в упаковке) | У136 |  |  | упак. | 1
ЗИП
1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналоговый | ИП-212-45 |  | ЗАО НВП «Рубеж», г.Москва | компл. | 8
2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-513-3 |  | ЗАО НВП «Болид», г.Москва | компл. | 3
3 | Извещатель пожарный ручной уличный | ИП 535-50А "Север", с герконом ORT-551 |  | Магнито-Контакт, г.Москва | компл. | 1
4 | Оповещатель охранно-пожарный звукового оповещения | Маяк-12-ЗМ |  | ООО "Электротехника и автоматика" | шт. | 2
5 | Оповещатель охранно-пожарный световой, фон зеленый, надпись "Выход" | Люкс-12 "Выход" |  | ООО "Электротехника и автоматика" | шт. | 3
Примечание: Оборудование и материалы могут быть заменены на аналогичные, с одинаковыми характеристиками, без согласования с проектным институтом
ТПИ-КН1327-19812140277Д14459-П-016.320.000-ПС.C
Каспийский Трубопроводный Консорциум
Каспийский Трубопроводный Консорциум