1	Вставка KJNE-8P8C-C6-90-RD Keystone Jack RJ45(8P8C) кат.6 110 IDC заделка с помощью NE-TOOL красн. Hyperline 212412 (можно аналог)	KJNE-8P8C-C6-90-RD Keystone Jack RJ45(8P8C) кат.6 110 IDC	4	шт

2	Выключатель авт. мод. 1п С 16А 4.5кА Basic M BMS411C16 ABB 2CDS641041R0164	1п С 16А 4.5кА Basic M BMS411C16 ABB 2CDS641041R0164	1	шт

3	Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА S201 ABB 2CDS251001R0164	1п C 16А 6кА S201 ABB 2CDS251001R0164	1	шт

4	Труба гофрированная ПВХ d25мм с зондом сер. (20м) Рувинил 12501(20)	ПВХ d25мм с зондом сер. (20м) Рувинил 12501(20)	20	м

5	Труба гофрированная ПВХ d25мм с зондом сер. (20м) Рувинил 12501(20)	ПВХ d25мм с зондом сер. (20м) Рувинил 12501(20)	100	м

6	Труба гофрированная ПВХ d25мм с зондом сер. (20м) Рувинил 12501(20)	ПВХ d25мм с зондом сер. (20м) Рувинил 12501(20)	140	м

7	Держатель для труб двухкомпонентный d25мм ДКС 51125	d25мм ДКС 51125	10	шт

8	Держатель для труб двухкомпонентный d25мм ДКС 51125	d25мм ДКС 51125	192	шт

9	Комплект креп. V6 4.5х40 винт+дюбель (уп.100шт) ДКС CM06522	ДКС CM06522	3 000	шт

10	Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х2.5 (м) спец.	ВВГнг(А)-ХЛ 3х2.5	240	м

11	Кронштейн одиноч. LAS 200мм ДКС BBP4120 (34042)	LAS 200мм ДКС BBP4120 (34042)	12	шт

12	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (8к)-IP41 Гефест 230793 (можно аналог)	КМ-О (8к)-IP41 Гефест 230793	1	шт

13	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (8к)-IP41 Гефест 230793 (можно аналог)	КМ-О (8к)-IP41 Гефест 230793	6	шт

14	Коробка распр. ОП 130х130х77 10+2 мемб. ввод. 19-клемм 0.5-4кв.мм PP IP66 RK 1019 T сер. HENSEL 62000178	19-клемм 0.5-4кв.мм PP IP66 RK 1019 T сер. HENSEL 62000178	1	шт

15	Комплект креп. винт+дюбель (уп.100шт) ДКС 63768	ДКС 63768	400	шт

16	Скоба креп. метал. оцинк. двухлап. d25-26мм ДКС 53357	d25-26мм ДКС 53357	186	шт

17	Крышка для лотка с заземл. осн.50 L3000 сталь 0.6мм ДКС 35520	осн.50 L3000 сталь 0.6мм ДКС 35520	15	шт

18	Лоток листовой неперфорированный 50х50 L3000 сталь 0.7мм ДКС 35020	50х50 L3000 сталь 0.7мм ДКС 35020	15	шт

19	Металлорукав Р3-ЦХ-20 d20мм без протяжки (уп.15м) IEK CM10-20-015	d20мм, IEK CM10-20-015	120	м

20	Модуль промышленный KJ-IE-8P8C-C5e-180-BK Keystone Jack RJ45 (8P8C) IP67 кат.5e с защ. крышкой черн. Hyperline 45690 (можно аналог)	KJ-IE-8P8C-C5e-180-BK Keystone Jack RJ45 (8P8C), Hyperline 45690	13	шт

21	Модуль промышленный KJ-IE-8P8C-C5e-180-BK Keystone Jack RJ45 (8P8C) IP67 кат.5e с защ. крышкой черн. Hyperline 45690 (можно аналог)	J-IE-8P8C-C5e-180-BK Keystone Jack RJ45 (8P8C) Hyperline 45690	4	шт

22	Розетка 1-м СП Glossa 16А с защ. крышкой защ. шторки с заземл. в сборе IP44 беж. SchE GSL000248	SchE GSL000248	15	шт.

23	Розетка (колодка) 2-м Омега РБ32-1-0м с защ. крышкой IP44 каучук IEK PKR62-016-2-K02	IEK PKR62-016-2-K02	15	шт.

24	Кабель SFTP4-C6A-S23-IN-LSZH-GY-500 витая пара S/FTP кат. 6a; 4 пары (23 AWG) ож (solid) каждая пара в фольге общ. экран - медная оплетка (до +60град.C) LSZH сер. (уп.500м) Hyperline 236246	SFTP4-C6A-S23-IN-LSZH-GY-500 витая пара S/FTP кат. 6a, Hyperline 236246	3 500	м

25	Разъем PLUG-8P8C-UV-C6A-SH-50; RJ45(8P8C) под витую пару 10Gb кат. 6A (50 µ"/ 50 микродюймов) экран. универс. для ож и мж кабеля со вставкой (уп.50шт) Hyperline 230131	PLUG-8P8C-UV-C6A-SH-50; RJ45(8P8C) Hyperline 230131	2 400	м

26	Удлинитель Ethernet с PoE (можно аналог)	УЛИ-ЕП	26	шт.

27	Коробки настенного монтажа для промышленных модулей Hyperline (можно аналог)	КМ-8	11	шт.