Модель кондиционера - 10

Бренд - Hitachi

Тип - настенная сплит-система

Основные режимы - охлаждение / обогрев

Максимальный воздушный поток - 9 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения - 2920 Вт

Мощность в режиме обогрева - 2970 Вт

Потребляемая мощность при обогреве - 780 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении - 910 Вт

Режим приточной вентиляции - нет

Дополнительные режимы - режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей

Пульт дистанционного управления - есть

Таймер включения/выключения - есть

Тип хладагента - R 410A

Фаза - однофазный

Фильтры тонкой очистки воздуха – есть

Регулировка скорости вращения вентилятора - есть, количество скоростей - 4

Другие функции и особенности - дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек

Инвертор (плавная регулировка мощности) - нет

Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) - 24 дБ / 40 дБ

Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) - 78x28x22 см

Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) - 70x46.8x25.8 см

Обслуживаемая площадь - 30 кв. м

Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева - -10 °С

Режим осушения - Да

Заявки на поставку принимаются в виде коммерческих предложений с указанием стоимости, срока поставки.

Доставка в наш адрес – г.Новороссийск должна быть включена в стоимость товара. Срок поставки не должен превышать 20 дней. Заключение договора обязательно. Монтаж не требуется.

Оплата по факту поставки. Договор в нашей редакции предоставим в любое время.

Срок предоставления коммерческих предложений – до 16-00 21.11.19.