1) блок управления TER\_CM\_16\_2 -2шт.,

2)трансформаторы тока ТОЛ-10 0,5/10р 100/5 -5шт.

3)микропроцессорная защита «Сириус 2Л» -2шт.

4)блок питания «Орион БПМ» - 3т.

5)вакуумный выключатель ISM-15-20/1000 -2шт.,

6)ограничитель перенапряжения ОПН-6 – 6 шт.

7)трансформаторы тока ТОЛ-10 0,2S/0,5/10Р 100/5 – 6 шт.;

8)трансформатор 3хЗНОЛП-6 – 2 шт., трансформатор ОЛСП-1,25-6 2шт.

9)микропроцессорная защита «Сириус 2С» -1шт.

10)РВЗ-10/630 III исп.с ПР-10 1 шт.

11)РВЗ-10/630 II исп.-3шт.

12)ВА55-41 с эл.приводом 1000А 2 шт.

13)РЕ 19-41 1000А – 6 шт.

14)ВА55-41 с руч.приводом 1000А 3 шт