## Лист1
№/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во
1 | Преобразователь измерительный разности давлений ДМ-3583М с госповеркой | Верхний предел измерения разности давлений: 6,3 кПа; диапазон изменения выходных сигналов взаимной индуктивности: 0—10 мГн; предел допускаемой основной приведённой погрешности: ±1,0 %; климатическое исполнение: У3; блок питания. Комплект поставки: преобразователь измерительный разности давлений ДМ-3583М — 1 шт.; руководство по эксплуатации — 1 экз.; паспорт — 1 экз. | шт. | 4
2 | Преобразователь измерительный разности давлений ДМ-3583М с госповеркой | Верхний предел измерения разности давлений: 10 кПа; диапазон изменения выходных сигналов взаимной индуктивности: 0—10 мГн; предел допускаемой основной приведённой погрешности: ±1,0 %; климатическое исполнение: У3; блок питания. Комплект поставки: преобразователь измерительный разности давлений ДМ-3583М — 1 шт.; руководство по эксплуатации — 1 экз.; паспорт — 1 экз. | шт. | 1
3 | Преобразователь измерительный разности давлений ДМ-3583М с госповеркой | Верхний предел измерения разности давлений: 25 кПа; диапазон изменения выходных сигналов взаимной индуктивности: 0—10 мГн; предел допускаемой основной приведённой погрешности: ±1,0 %; климатическое исполнение: У3; блок питания. Комплект поставки: преобразователь измерительный разности давлений ДМ-3583М — 1 шт.; руководство по эксплуатации — 1 экз.; паспорт — 1 экз. | шт. | 1
4 | Преобразователь измерительный разности давлений ДМ-3583М с госповеркой | Верхний предел измерения разности давлений: 63 кПа; диапазон изменения выходных сигналов взаимной индуктивности: 0—10 мГн; предел допускаемой основной приведённой погрешности: ±1,0 %; климатическое исполнение: У3; блок питания. Комплект поставки: преобразователь измерительный разности давлений ДМ-3583М — 1 шт.; руководство по эксплуатации — 1 экз.; паспорт — 1 экз. | шт. | 6
5 | Преобразователь измерительный разности давлений ДМ-3583М с госповеркой | Верхний предел измерения разности давлений: 100 кПа; диапазон изменения выходных сигналов взаимной индуктивности: 0—10 мГн; предел допускаемой основной приведённой погрешности: ±1,0 %; климатическое исполнение: У3; блок питания. Комплект поставки: преобразователь измерительный разности давлений ДМ-3583М — 1 шт.; руководство по эксплуатации — 1 экз.; паспорт — 1 экз. | шт. | 1