## Лист1
№ пп | Наименование | Ед. изм.
1 | 3 | 4
85 | Азот технический | м3
201 | Анкер забивной М8 | 100 шт.
30 | Воздуховод гибкий изолированный диаметром 100 мм | м2
235 | Воздуховод гибкий изолированный диаметром 125 мм | м2
236 | Воздуховод гибкий изолированный диаметром 160 мм | м2
31 | Воздуховод гибкий изолированный диаметром 200 мм | м2
33 | Воздуховод гибкий изолированный диаметром 250 мм | м2
9 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм /125 мм/ | м2
291 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром 250 мм | м2
357 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм /315 мм/ | м2
13 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром 250 мм | м2
22 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм (900х500 мм) | м2
14 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм (1200х1200 мм;1200х800 мм; 1100*650 мм; 800х800 мм ) | м2
136 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм/Пленум с заглушкой 1200х1200 мм, L=1250мм/ | м2
28 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 1 мм, 1300х500 мм | м2
400 | Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 0,8 мм, периметром до 1000 мм /250х250 мм/ | м2
92 | Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 0,8 мм, периметром до 1600 мм /300х250 мм/ | м2
369 | Воздуховоды из углеродистой стали стали толщиной: 1 мм, 250х250 мм | м2
76 | Вставка фильтрующая DS48 | шт
2 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали/ 300мм 4 шт/ | м2
100 | Гайка шестигранная М12 F | шт
199 | Герметик полиуретановый: ''Эмфимастика PU-25'', однокомпонентный/Герметик Эмфимастика PU-40 (600 мл)/ | кг
342 | Герметик силиконовый: CHEMLUX 9013 PRO, высокотемпературный, прозрачный | л
41 | Гидрозатвор(сифон) НL 138 | шт
96 | Декоративная заглушка MQZ -E31 | шт
95 | Декоративная заглушка MQZ -E41 | шт
138 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 200 мм /200 мм/ | шт.
537 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 1000 мм /150х150 мм/ | шт.
486 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 2000 мм /450х400 мм/ | шт.
430 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 3200 мм /850х500 мм/ | шт.
45 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 1,5 мм2// ППГ нг -НF 4х1,5 | 1000 м
385 | Клапан обратный RSK 125 | шт
371 | Клапан обратный RSK 160 | шт
323 | Клапан обратный RSK 200 | шт
345 | Клапан обратный RSK 315 | шт
10 | Клей Плазас (при толщ рулонного материала 8 мм, толщина клеющего состава 2 мм расход клеющ. состава 2,8 кг на 1 м2) | кг
7 | Крепления для воздуховодов | т
34 | Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327 | т
202 | Крышка с заземлением на лоток основанием 150 мм, длиной 3000 мм /Траверса (длиной 3м)/ | шт.
75 | Лоток металлический перфорированный размером 50х50 мм, с крышкой | м
280 | Лючки питометражные для замера параметров потока воздуха | шт
31 | Лючки питометражные для замера параметров потока воздуха | шт.
36 | Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МБОР 8-Ф | м2
94 | Монтажная гайка MQN-HDG plus- | шт
77 | Муфта (медная под пайку) | шт
37 | Огнезащитный состав "ПЛАЗАС" | кг
88 | Опора для мягкой кровли MV-LDP | шт
39 | Отвод 90° из непластифицированного поливинилхлорида диаметром 50 мм/Отвод полипропиленовый 90гр, диаметр 40мм | шт.
23 | Отвод медный: двухраструбный 90° диаметром 15 мм/90град на условное давление ф12,7 (15.88) | 10 шт.
26 | Отвод медный: двухраструбный 90° диаметром 28 мм//, ф28мм(25.4) | 10 шт.
51 | Отвод медный: однораструбный 90° диаметром 15 мм | 10 шт.
54 | Отвод медный: однораструбный 90° диаметром 28 мм | 10 шт.
39 | Отражающая изоляция ''Пенофол 2000'' тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм | м2
635 | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт.
89 | Профиль монтажный MQ -41-F, L=3000 | шт
97 | Резьбовая шпилька АМ12*1000 F 4,8 L=150 mm | шт
109 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8, без покрытия 50х50 мм | м2
472 | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,2 мм без покрытия, 10х10 мм | м2
91 | Соединитель MQV -2/2 D-F | шт
93 | Соединитель MQV -3/2 D-F | шт
90 | Соединитель MQV -3/3 D-F | шт
92 | Соединитель MQV -4/3 D-F | шт
165 | Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс размером 40х40 мм Профиль монтажный (труба квадратная 40х40х2, 1 м.п.=1,7 кг) | т
40 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х32х32 мм | 10 шт.
38 | Труба из полипропилена: PN 10/40 | м
29 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 13 мм, диаметром 12 мм//K-FLEX ST | 10 м
30 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм//K-FLEX ST | 10 м
43 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 42 мм///Kaiflex SOLAR HT толщиной 9 мм, ф42 | 10 м
22 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | м
25 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 22х1 мм | м
87 | Флис -прокладка МV-PSF | шт
31 | Фреон | т
388 | Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем: FK 125 | шт
374 | Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем: FK 160 | шт
326 | Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем: FK 200 | шт
348 | Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем: FK 315 | шт
27 | Хомуты для крепления: труб//Трубный хомут МР-i-ll 38-45,45-52,31-38 М8/М10 арт 286413 Hilti | шт.
98 | Шайба монтажная MQZ -L-13F | шт
99 | Шайба плоская А 13/24-F | шт
32 | Шпилька резьбовая М10-2000//Шпилька резьбовая М8-2000(АМ) | шт.
200 | Шпилька стальная М8 ''Сонет'' длиной 1000 мм | шт.
515 | Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки: RSA 400х200/1000 АРКТОС | шт.
387 | Шумоглушитель LDC 125-900 | шт
373 | Шумоглушитель LDC 160-900 | шт
325 | Шумоглушитель LDC 200-900 | шт
347 | Шумоглушитель LDC 315-900 | шт